南建设工〔2013〕43号

关于建筑施工安全暨用砂管理检查情况的通报

各镇（街道）国土城建和水务局，罗村社会管理处国土城建和水务局，建筑工程施工安全监督站、区建筑工程质量监督站、区建筑工程质量检测站，各建设、施工、监理单位和预拌混凝土、预拌砂浆生产企业：
根据区安委会《关于开展全区“五·一”节前安全生产大检查的通知》（南安委〔2013〕10号）、市住建管理局《佛山市住房和城乡建设管理局转发省住建厅关于加强建筑用砂管理防止在工程上违规使用海砂的通知》（佛建管函〔2013〕167号）和《关于开展建筑施工安全暨用砂管理检查的通知》（南建设工〔2013〕40号），我局于4月25至27日组织开展了建筑施工安全暨用砂管理检查。现将检查情况通报如下。
一、基本情况
（一）本次检查分4组，共检查了我区所有21个在产预拌混凝土（砂浆）生产企业的用砂管理情况，并抽查了27个在建房屋建筑工程项目施工安全和用砂管理情况。
（二）按《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）对施工现场安全情况进行评分，受检工程最高得分为82.61分，最低得分为33.39分，平均得分为74.25分，评定为合格以上等级的工程有25个，合格率为92.59%，其中评分在80分以上的优良工程有1个，评定为不合格的工程有2个。各项目检查得分及排名详见附件1。
（三）受检工程各分项的平均得分最高为基坑工程，平均得分率83.60％，排名末位为施工机具，平均得分率60.29％。具体情况如下：
1.基坑工程平均得分率83.60％； 
2.塔式起重机与起重吊装平均得分率83.00％； 
3.模板支架平均得分率77.85%；
4.高处作业平均得分率75.17%；
5.安全管理平均得分率74.30％；
6.脚手架平均得分率74.00％； 
7.施工用电平均得分率73.15％；；
8.物料提升机与施工升降机平均得分率72.79％； 
9.文明施工平均得分率72.77％； 
10.施工机具平均得分率60.29％。
二、存在的主要问题
（一）项目管理人员配备及到位履职情况
多数被检查项目的现场管理人员能到位履行职责。但也有个别项目的现场管理人员不能到岗，存在临时委托他人的行为。检查发现，正在施工的罗村联星西南改造项目工程的其中项目负责人、专职安全员均不在现场履职。
（二）建筑工程文明施工情况
主要存在施工作业人员进入施工现场未有佩戴工作卡，个别工地未制定或未落实扬尘、噪音防治控制等文明施工措施，个别施工现场存在场地积水、材料堆放混乱、堆场未硬底化、灭火器压力不足以及配置不合理等问题。誉江华府三期工程存在现场排水设施不畅，围墙高度不足，材料堆放混乱、无标识，办公区、生活区、作业现场没有分隔等问题。
（三）施工现场安全生产管理情况
检查发现部分工程未对应急预案进行演练；部分工程的外脚手架剪刀撑未随施工高度搭设或未连续搭设，脚手架基础未硬底化或未做排水沟，连墙件不足或材质与方案不符，作业层无踢脚板，出入口未设置双层防护顶棚；个别工程的基坑顶部未按方案设置集水沟；个别工程的模板支撑未纵横设置水平拉杆；个别工程的临边及孔洞未采取防护措施，电梯井水平防护不足，移动操作平台四周无栏杆；个别工程的用电资料填写不真实，用电档案缺电阻测试记录，电缆拖地无保护措施，配电系统未采用三级配电二级保护系统，开关箱内无漏电保护器，多台施工机具共用同一个配电箱，配电箱内的配电原件损坏未及时更换，漏电保护参数不匹配；部分工地砂浆搅拌机未设置安全防护棚，圆盘锯锯盘及传动部位无防护罩，个别机具违规使用倒顺开关，机具验收资料不齐全；个别工程物料提升机停层平台护栏未做好防护，例行检查记录缺失，塔吊基础周边围蔽无防护门，机械设备基础未有排水设施。
（四）施工现场用砂管理情况
被检大部分工地有对进场的建筑用砂进行见证送检，部分工地未保管建筑用砂出厂合格证明文件，未建立建筑用砂进场、使用登记管理台帐，未报监理审批。我局对21个在建工地的用砂进行抽样检测，共抽查砂样品21组，经检测，抽检的砂样品氯离子含量均符合相关技术标准要求，检查结果见附件2。
（五）预拌混凝土（砂浆）生产企业用砂管理检查情况
被检企业均建立了砂进场登记管理台帐，保留了各批次砂的出厂合格证明和出厂检验报告，使用前按批次进行了自检。我局对在产的21家预拌混凝土（砂浆）生产企业的用砂进行抽样检测，共抽查砂样品22组，经检测，抽检的砂样品氯离子含量均符合相关技术标准要求，检查结果见附件3。
三、处理情况
（一）对本次检查发现存在安全隐患的工程，共发出《责令停工通知书》4份、《责令改正通知书》16份，对质量管理存在隐患的预拌混凝土（砂浆）生产企业发出《质量整改通知书》4份。对检查发现的违规行为，按照《广东省住房和城乡建设厅建筑工程安全生产动态管理办法》，对相关责任单位和责任人进行扣分，共发出扣分通知书45份，合共扣258分，扣分情况详见附件4。
（二）对本次检查评分不合格被责令停工的生物医药产业基地、环保学校学生公寓A栋、盛业名轩、罗村联星西南改造项目工程，发出《佛山市房屋工程生产安全重大隐患治理挂牌督办通知书》，并对工程的施工和监理单位进行通报批评。对本次检查发现企业存在的不良行为，按照《佛山市建筑行业诚信管理暂行办法》进行诚信扣分，共扣205分，扣分情况详见附件5。
（三）对本次检查评分80分以上的优良工程的施工和监理单位进行通报表扬，并按照《佛山市建筑行业诚信管理暂行办法》进行诚信加分，共加10分，加分情况详见附件6。
（四）对本次检查被责令限期整改或停工的工程, 由责任单位定人、定时间、定措施落实整改，整改完成后报工程所在辖区施工安全监督机构复查。对整改不符合要求或逾期不整改的，我局将对有关责任人进行约谈，并依据有关法律法规作出严肃处理。

附件：1.建筑施工安全暨用砂管理检查评分统计表
     2.施工现场用砂管理检查情况一览表
     3.预拌混凝土（砂浆）生产企业检查情况一览表
     4.建筑施工安全暨用砂管理检查安全生产动态扣分 
       一览表
     5.建筑施工安全暨用砂管理检查企业行为诚信扣分
       一览表
     6.建筑施工安全暨用砂管理检查企业行为诚信加分
       一览表

佛山市南海区国土城建和水务局
                     2013年5月14日

附件1：               
建筑施工安全暨用砂管理检查评分统计表
排名	工程名称	工程概况	施工安全检查评分汇总情况	处理
措施	
		工程地址	建设单位	施工单位	监理单位	安全管理(10)	文明施工(15)	脚手架(10)	基坑工程(10)	模板支架(10)	高处作业(10)	施工用电(10)	物料提升机与施工升降机(10)	塔式起重机与起重吊装(10)	施工机具(5)	总计
得分	评定
等级		
1	山林水语新城	西樵	广东业和房地产开发有限公司	广东天华建筑工程集团有限公司	佛山市南海五环建设监理有限公司	8.5	13.05	8	/　	8.3	8.5	8	8.3	7.9	3.8	82.61	优良	通报表扬	
2	光大银行业务用房	桂城	中国光大银行股份有限公司佛山分行	广东省六建集团有限公司	广东工程建设监理有限公司	8.3	12	/　	8.4	8	7.5	7.2	/　	8.8	3.7	79.88	合格	责令改正	
3	雅居乐御景名门	大沥	佛山市南海区雅居乐房地产有限公司	浙江省东阳第三建筑工程有限公司	广州市宏业金基建设监理咨询有限公司	8.2	11.85	8.65	/　	7.4	8.86	7.2	7.6	8.5	3.6	79.84	合格		
4	万科金域蓝湾	桂城	佛山市南海区万科金域蓝湾房地产有限公司	广州市恒域建筑工程有限公司	广东粤能工程管理有限公司	8.2	11.85	8.5	/　	8	7.7	7.3	7.7	8.7	3.8	79.72	合格	责令改正	
5	桂丹颐景园	丹灶	佛山颐景园置业发展有限公司	中建三局第一建设工程有限责任公司	广州市财贸建设开发监理有限公司	8.3	12.66	8.3	/　	8.4	7	7.1	8.2	7.7	4	79.62	合格		
6	三山科创中心7、8座	桂城	佛山市南海金智投资有限公司	广东三穗建筑工程有限公司	广东创南工程管理有限公司	7.6	11.25	7.8	8.4	8.1	8	7.2	　	9.1	3.9	79.28	合格	责令改正	
7	星辰花园	罗村	佛山市恒新房地产开发有限公司	广东万源建设工程有限公司	佛山市南海五环建设监理有限公司	7.9	11.4	7.8	8.1	8.5	7.37	7.4	/　	8.3	3.6	78.19	合格	责令改正	
8	景裕豪园19、20栋	桂城	广东宏鼎房地产投资发展集团有限公司	开平市住宅建筑工程集团公司	衡阳市建设工程监理有限公司	7.5	11.4	8	/　	7.9	7.9	7.1	8.3	8.6	3.5	78.00 	合格	责令改正	
9	汇豪嘉园	大沥	佛山市南海区海景蓝湾房地产发展有限公司	佛山市房建集团有限公司	佛山市天信监理咨询有限公司	8.2	11.7	8.3	/　	/　	9	7.9	7	8.5	1.5	77.63	合格		
10	金阳商务大厦	桂城	佛山市南海环境工程有限公司	佛山市南海区房产建筑工程有限公司	南宁品正建设咨询有限责任公司	7.8	11.8	7.8	/　	7.4	7.6	7	/　	8.8	3.7	77.38	合格	责令改正	
11	依云天汇	桂城	佛山依云房地产有限公司	中天建设集团有限公司	广东鼎耀工程顾问有限公司	7.6	10.5	8.1	/　	7.5	8	7.3	8.2	8.7	3.6	77.22	合格	责令改正	
12	誉江华府	九江	佛山市南海江浦湾房地产有限公司	佛山市南海区建筑工程公司	广东华迪工程建设监理有限公司	7.4	10.8	8.2	/　	/　	8.2	7.7	8.3	8.3	2.75	77.06	合格	责令改正	
13	美立方花园	狮山	佛山市合诚房地产有限公司	佛山市房建集团有限公司	佛山市中立建设监理有限公司	7.4	11.7	7.8	/　	7.4	9	7.7	7.6	8.1	2	76.33 	合格		
14	五金车间1	九江	简和雪、黄家晖	佛山市南海区建筑工程公司	佛山市顺德区骏业建设监理有限公司	7.4	10.65	8.5	/　	8	8.7	6.9	/　	/　	2.9	75.79 	合格	责令改正	
15	百花名轩	九江	佛山市南海区盈达置业投资有限公司	佛山市南海第二建筑工程有限公司	广东城建达设计院有限公司	7.6	11	7.7	　	8.6	8	6.9	7.6	8.3	2.4	75.67	合格	责令改正	
16	办公楼1、厂房1、2、仓库	里水	佛山市南海区里水镇白岗村棠溪股份合作经济社	广东华鼎建筑工程有限公司	佛山市中立建设监理有限公司	8.2	11.4	7.7	/　	7.2	8.7	7.3	/　	/　	2.3	75.43	合格		
17	坚美狮山厂区办公楼	狮山	佛山坚美铝业有限公司	佛山市南海区建筑工程公司	广东城建达设计院有限公司	8	11.7	7.7	/　	　/	8	7.4	7.7	7.9	1.7	75.13	合格		
18	海纳公馆	里水	佛山市南海领地房地产开发有限公司	四川建业建筑工程有限公司	佛山禅建监理有限公司	8	11.85	7.8	/　	7.5	7.14	7	/　	8.1	2.5	74.86 	合格		
19	盛业名轩	罗村	佛山市南海区万晟房地产有限公司	佛山市南海区房产建筑工程有限公司	南宁品正建设咨询有限责任公司	7.6	10.5	7.1	/　	/　	7.1	7.5	8.1	/　	4.2	74.43 	合格	责令停工挂牌督办	
20	上林一品苑	丹灶	佛山市南海嘉美置业有限公司	湛江市粤西建筑工程公司	广州市财贸建设开发监理有限公司	7.8	11.7	5.9	8.7	8.6	5.8	6.9	7.8	7.8	2.74	73.74	合格	责令改正	
21	樵山明珠	西樵	佛山市百润成房地产开发有限公司	开平市住宅建筑工程集团公司	佛山市建诚监理有限公司	7.5	11.85	7.15	8.2	6.9	5.6	8	7.3	7.9	3	73.40 	合格	责令改正	
22	罗村联星西南改造项目	罗村	佛山市南海区罗村街联星村水部股份合作经济社	佛山市南海广厦建筑工程有限公司	佛山琦达建设项目管理有限公司	7.2	10.8	6.8	/　	7.9	6.8	7.6	7.2	/　	3.1	71.75	合格	责令停工挂牌督办	
23	甘渐肖厂区	狮山	甘渐肖	佛山市南海广厦建筑工程有限公司	佛山市宏京工程建设监理有限公司	7	10.5	7.2	/　	/　	8.3	7.1	7.2	/　	2.8	71.57 	合格		
24	德利昌大楼	西樵	佛山市南海德利昌房地产开发有限公司	佛山市南海第二建筑工程有限公司	广东钧信监理咨询有限公司	7.1	10.65	7.6	/　	/　	7.9	7	7	/　	2	70.36	合格		
25	恒大金碧湾	里水	佛山市南海盈裕房地产发展有限公司	湖南省第四工程有限公司	广东华迪工程建设监理有限公司	7	11	7.1	/　	6.9	7	7.4	/　	/　	2.8	70.29	合格		
26	环保学校学生公寓A栋	丹灶	广东环境保护工程职业学院	广东省第四建筑工程公司	广东高宏建设监理有限公司	7.3	9.15	6.9	/　	/　	4.3	7.2	7.2	8.1	2.75	66.13	不合格	责令停工挂牌督办
通报批评	
27	生物医药产业基地	大沥	佛山市南海区大沥镇颜峰村仙溪股份合作经济社	汕头市建安(集团)公司	广东宏茂建设监理有限公司	0	0	0	　	7.2	5	7.2	0	7.9	2.75	33.39	不合格	责令停工挂牌督办
通报批评	

附件2：
施工现场用砂管理检查情况一览表
序号	工程名称	检查发现存在问题	用砂氯离子含量检测情况	备注	
1	万科金域蓝湾	1、未有建立用砂进场登记台帐，进场报审手续；
2、未有保存砂的出厂合格证明文件。	0.000%		
2	依云天汇	1、未有建立用砂进场登记台帐，进场报审手续；
2、未有保存砂的出厂合格证明文件。	0.001%		
3	景裕豪园19、20栋	1、未有建立用砂进场登记台帐，进场报审手续；
2、未有保存砂的出厂合格证明文件。	0.000%		
4	三山科创中心7、8座		/	施工现场未有使用砂	
5	光大银行业务用房		/	施工现场未有使用砂	
6	金阳商务大厦		/	施工现场未有使用砂	
7	盛业名轩	1、未有建立用砂进场登记台帐；
2、未有保存砂的出厂合格证明文件。	0.002%		
8	星辰花园	1、未有对进场用砂进行登记、送检；
2、未有保存砂的出厂合格证明文件。	0.003%		
9	罗村联星西南改造项目	1、未有进场报审手续；
2、未有建立建筑用砂进场登记台帐，现场使用的粗砂未有进行见证取样送检；
3、未有保存砂的出厂合格证明文件。	0.028%		
10	生物医药产业基地	1、未有建立用砂进场登记台帐；
2、未有进场报审手续。	0.000%		
11	雅居乐御景名门	1、未有进场报审手续；	0.000%		
12	汇豪嘉园	1、未有进场报审手续；
2、未有保存砂的出厂合格证明文件。	0.000%		
13	办公楼1、厂房1、2、仓库		/	施工现场未有使用砂	
14	恒大金碧湾		/	施工现场未有使用砂	
15	海纳公馆	1、未有保存砂的出厂合格证明文件。	0.008%		
16	甘渐肖厂区	1、未有建立用砂进场登记台帐，进场报审手续；
2、未有保存砂的出厂合格证明文件。	0.000%		
17	美立方花园	1、未有对进场建筑用砂全部报审；	0.000%		
18	坚美狮山厂区办公楼	1、未有建立建筑用砂进场登记台帐；
2、未有保存砂的出厂合格证明文件。	0.000%		
19	桂丹颐景园	1、未有进场报审手续；
2、未有保存砂的出厂合格证明文件。	0.000%		
20	环保学校学生公寓A栋	1、未有进场报审手续；
2、未有建立建筑用砂进场登记台帐，现场使用的粗砂未有进行见证取样送检；
3、未有保存砂的出厂合格证明文件。	0.000%		
21	上林一品苑	1、未有对进场用砂进行登记；
2、未有保存砂的出厂合格证明文件。	0.000%		
22	五金车间一		/	施工现场未有使用砂	
23	誉江华府	1、未有建立用砂进场登记台帐，未有进场报审手续；
2、未有保存砂的出厂合格证明文件。	0.000%		
24	百花名轩	1、未有进场报审手续；
2、未有建立建筑用砂进场登记台帐；
3、未有保存砂的出厂合格证明文件。	0.000%		
25	山林水语新城	1、未有建立用砂进场登记台帐，未有进场报审手续；
2、未有保存砂的出厂合格证明文件。	0.000%		
26	德利昌大楼	1、未有进场报审手续；
2、未有保存砂的出厂合格证明文件。	0.000%		
27	樵山明珠	1、未有保存砂的出厂合格证明文件。	0.000%		

附件3：
预拌混凝土（砂浆）生产企业检查情况一览表
序号	企业名称	用砂氯离子含量检测情况	
1	佛山市南海兴业混凝土有限公司	0.003%	
2	佛山市南海区西樵恒建混凝土有限公司	0.000%	
3	佛山市南海区沥建混凝土有限公司	0.002%	
4	佛山市南海通达混凝土有限公司	0.004%	
5	佛山市南海水泥厂罗村混凝土供应站	0.002%	
6	佛山市金宏混凝土有限公司	0.003%	
7	佛山市南海区科明达混凝土有限公司	0.002%	
8	佛山市华通混凝土有限公司	0.000%	
9	佛山市南海建力混凝土有限公司	0.000%	
10	佛山市南海区恒锵混凝土有限公司	0.004%	
11	佛山市南海区九江建卫混凝土有限公司	0.000%	
12	佛山市汇江混凝土有限公司	0.001%	
13	佛山市南海区穗联混凝土有限公司	0.000%	
14	佛山市南海通源混凝土有限公司	0.000%	
15	佛山市南海建源混凝土有限公司	0.002%	
16	佛山南海区恒耀混凝土有限公司	0.000%	
17	佛山市南海区民太建筑材料有限公司	0.000%	
18	佛山市南海联发路桥工程有限公司	0.001%	
		0.000%	
19	广东恒利路桥工程有限公司	0.000%	
		0.000%	
20	佛山市汇河建筑材料有限公司	0.001%（同汇江）	
21	佛山市南海益生宜居商品砂浆科技有限公司	0.000%	

附件4：
建筑施工安全暨用砂管理检查安全生产动态扣分一览表
序号	工程名称	被扣
分人	所属企业名称	扣分种类	记分值	
1	光大银行业务用房	单文波	广东工程建设监理有限公司	总监理工程师	3	
2	万科金域蓝湾	陈维华	广东粤能工程管理有限公司	总监理工程师	3	
		梅柳林	广州市恒域建筑工程有限公司	项目负责人	6	
		简亚由	广州市恒域建筑工程有限公司	专职安全员	5	
3	景裕豪园19、20栋	/	开平市住宅建筑工程集团公司	施工企业	5	
		王建军	衡阳市建设工程监理有限公司	总监理工程师	3	
		易岳峰	衡阳市建设工程监理有限公司	专业监理工程师	3	
		叶文楫	开平市住宅建筑工程集团公司	项目负责人	3	
		刘祥	开平市住宅建筑工程集团公司	专职安全员	3	
		齐犇	开平市住宅建筑工程集团公司	专职安全员	3	
		徐新颖	开平市住宅建筑工程集团公司	专职安全员	3	
4	金阳商务大厦	/	南宁品正建设咨询有限责任公司	监理企业	5	
		高丽鲜	南宁品正建设咨询有限责任公司	总监理工程师	3	
		李浩	南宁品正建设咨询有限责任公司	专业监理工程师	3	
5	依云天汇	陈万里	中天建设集团有限公司	项目负责人	6	
		周东良	中天建设集团有限公司	专职安全员	8	
		谷志强	中天建设集团有限公司	专职安全员	8	
6	星辰花园	/	佛山市南海五环建设监理有限公司	监理企业	3	
		肖高运	佛山市南海五环建设监理有限公司	总监理工程师	5	
		钱常添	广东万源建设工程有限公司	项目负责人	6	
7	盛业名轩	/	南宁品正建设咨询有限责任公司	监理企业	3	
		赖建华	南宁品正建设咨询有限责任公司	总监理工程师	8	
		韦乃圣	南宁品正建设咨询有限责任公司	专业监理工程师	4	
		/	佛山市南海区房产建筑工程有限公司	施工企业	3	
		陈传刊	佛山市南海区房产建筑工程有限公司	项目负责人	11	
		谭礼江	佛山市南海区房产建筑工程有限公司	专职安全员	5	
8	罗村联星西南改造项目	/	佛山琦达建设项目管理有限公司	监理企业	3	
		沈国星	佛山琦达建设项目管理有限公司	总监理工程师	10	
		/	佛山市南海广厦建筑工程有限公司	施工企业	3	
		谭瑞祥	佛山市南海广厦建筑工程有限公司	项目负责人	12	
		杨浚华	佛山市南海广厦建筑工程有限公司	专职安全员	10	
		徐少兰	佛山市南海广厦建筑工程有限公司	专职安全员	6	
		徐健泉	佛山市南海广厦建筑工程有限公司	专职安全员	8	
9	坚美狮山厂区办公楼	谢义忠	广东城建达设计院有限公司	总监理工程师	8	
10	甘渐肖厂区	龚炜钊	佛山市南海广厦建筑工程有限公司	项目负责人	6	
		郭裕洪	佛山市南海广厦建筑工程有限公司	专职安全员	3	
11	誉江华府	轩敏超	广东华迪工程建设监理有限公司	总监理工程师	8	
		张迪	佛山市南海区建筑工程公司	项目负责人	3	
12	百花名轩	周海山	广东城建达设计院有限公司	总监理工程师	8	
		杨延均	佛山市南海第二建筑工程有限公司	杨延均	4	
13	五金车间1	温绍军	佛山市顺德区骏业建设监理有限公司	总监理工程师	8	
14	环保学校学生公寓A栋	/	广东省第四建筑工程公司	施工企业	5	
		曹运华	广东高宏建设监理有限公司	总监理工程师	11	
		杨焜明	广东省第四建筑工程公司	项目负责人	13	
		陈心龙	广东省第四建筑工程公司	专职安全员	8	
合计	258	

附件5：
建筑施工安全暨用砂管理检查企业行为诚信扣分一览表
序号	工程名称	企业名称	不良行为内容	记分值	
1	依云天汇	中天建设集团有限公司	检查发现项目经理（建造师）、安全员不在岗，没有办理相关手续的（三人次）	6	
2	誉江华府	佛山市南海区建筑工程公司	检查发现项目经理（建造师）不在岗，没有办理相关手续的（一人次）	2	
		广东华迪工程建设监理有限公司	检查发现项目总监、专业监理工程师不在岗，没有委托或委托无资格的人员担任的（二人次）	10	
3	甘渐肖厂区	佛山市南海广厦建筑工程有限公司	检查发现项目经理（建造师）、安全员不在岗，没有办理相关手续的（二人次）	4	
4	景裕豪园19、20栋	开平市住宅建筑工程集团公司	企业因施工现场安全管理方面被实施动态扣分的	5	
		开平市住宅建筑工程集团公司	检查发现项目经理（建造师）、安全员不在岗，没有办理相关手续的（三人次）	6	
		衡阳市建设工程监理有限公司	检查发现项目总监、专业监理工程师不在岗，没有委托或委托无资格的人员担任的（二人次）	10	
5	百花名轩	佛山市南海第二建筑工程有限公司	检查发现安全员不在岗，没有办理相关手续的（一人次）	2	
6	金阳商务大厦	南宁品正建设咨询有限责任公司	企业因施工现场安全管理方面被实施动态扣分的	5	
			检查发现项目总监、专业监理工程师不在岗，没有委托或委托无资格的人员担任的（二人次）	10	
7	星辰花园	佛山市南海五环建设监理有限公司	企业因施工现场安全管理方面被实施动态扣分的	3	
		广东万源建设工程有限公司	检查发现项目经理（建造师）不在岗，没有办理相关手续的（一人次）	2	
			工程实物存在违反工程建设强制性条文的（未按规定设置“一机、一闸、一漏”，违反JGJ46-2005强条8.1.3）	5	
8	万科金域蓝湾	广东粤能工程管理有限公司	检查发现项目总监理工程师不在岗，没有委托或委托无资格的人员担任的（一人次）	5	
		广州市恒域建筑工程有限公司	工程实物存在违反工程建设强制性条文的（通道未设置防护棚，违反JGJ80-91强条3.1.1）	5	
9	五金车间1	佛山市顺德区骏业建设监理有限公司	检查发现项目总监理工程师不在岗，没有委托或委托无资格的人员担任的（一人次）	5	
10	环保学校学生公寓A栋	广东省第四建筑工程公司	受建设行政主管部门行文通报批评	10	
		广东省第四建筑工程公司	企业因施工现场安全管理方面被实施动态扣分的	5	
		广东省第四建筑工程公司	检查发现安全员不在岗，没有办理相关手续的（一人次）	2	
		广东高宏建设监理有限公司	受建设行政主管部门行文通报批评	10	
11	生物医药产业基地	汕头市建安(集团)公司	受建设行政主管部门行文通报批评	10	
		汕头市建安(集团)公司	未按规定对建筑设备进行检验，擅自使用	5	
		汕头市建安(集团)公司	危险性较大工程专项施工方案未按规定编制、审查及实施的；或经审查实施的专项施工方案弄虚作假，与现场严重不符的	5	
		广东宏茂建设监理有限公司	受建设行政主管部门行文通报批评	10	
		广东宏茂建设监理有限公司	危险性较大工程专项施工方案未按规定编制、审查及实施的；或经审查实施的专项施工方案弄虚作假，与现场严重不符的	5	
12	盛业名轩	佛山市南海区房产建筑工程有限公司	受建设行政主管部门行文通报批评	10	
		佛山市南海区房产建筑工程有限公司	企业因施工现场安全管理方面被实施动态扣分的	3	
		南宁品正建设咨询有限责任公司	受建设行政主管部门行文通报批评	10	
		南宁品正建设咨询有限责任公司	企业因施工现场安全管理方面被实施动态扣分的	3	
13	罗村联星西南改造项目	佛山市南海广厦建筑工程有限公司	受建设行政主管部门行文通报批评	10	
		佛山市南海广厦建筑工程有限公司	企业因施工现场安全管理方面被实施动态扣分的	3	
		佛山市南海广厦建筑工程有限公司	检查发现项目经理（建造师）、安全员不在岗，没有办理相关手续的（四人次）	8	
		佛山琦达建设项目管理有限公司	受建设行政主管部门行文通报批评	10	
		佛山琦达建设项目管理有限公司	企业因施工现场安全管理方面被实施动态扣分的	3	
合计	207	

附件6：
建筑施工安全暨用砂管理检查企业行为诚信加分一览表
序号	工程名称	企业名称	行为内容	记分值	
1	山林水语新城	广东天华建筑工程集团有限公司	在本市行政区域内承接的工程安全、质量、生产管理等方面受到行文表扬	5	
		佛山市南海五环建设监理有限公司	在本市行政区域内承接的工程安全、质量、生产管理等方面受到行文表扬	5	
合计	10	

佛山市南海区国土城建和水务局建设综合室   2013年5月14日印发