主动公开

南建设工〔2015〕86号

佛山市南海区国土城建和水务局关于开展2015年第三季度房屋市政工程质量和施工

安全生产大检查的通知

各镇（街道）国土城建和水务局，区建筑工程质量（施工安全）监督站，各施工、监理企业及有关单位：

为贯彻落实省、市住建部门及区委区政府关于加强安全生产工作的重要部署，切实做好我区建筑施工安全生产工作，深入开展我区工程质量治理两年行动，按照《佛山市南海区国土城建和水务局转发关于西藏自治区林芝市“7.5”模板支架坍塌事故的通报》（南建设工〔2015〕82号）、《佛山市南海区国土城建和水务局转发广东省住房和城乡建设厅关于深刻吸取东莞市“6.7”较大事故教训 切实采取严厉措施 抓好建筑施工安全生产工作的紧急通知》（南建设工〔2015〕73号）、《佛山市南海区国土城建和水务局关于印发佛山市南海区2015年建筑施工安全生产攻坚工作方案的通知》（南建〔2015〕14号）、《佛山市南海区国土城建和水务局关于印发南海区房屋市政工程开展危险性较大的分部分项工程落实施工方案专项行动工作方案的通知》（南建设工〔2015〕54号）、《佛山市南海区国土城建和水务局关于印发南海区房屋市政工程夏季消防安全检查工作方案的通知》（南建设工〔2015〕69号）和《佛山市南海区国土城建和水务局关于印发〈南海区住房城乡建设系统工程质量治理两年行动实施方案〉的通知》（南建设〔2014〕168号）等文件的要求，我局决定组织开展2015年第三季度房屋市政工程质量和施工安全生产大检查。现将有关事项通知如下：

一、检查依据

《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720-2011)、《广东省建设工程质量监督管理办法》等法律法规和标准。

二、检查时间及人员安排

（一）领导机构：为加强领导，做好统筹工作，本次检查特成立工作领导小组。工作领导小组组长由我局常务副局长刘浩文担任，副组长由副局长关胜、肖筱刚担任，局质安科、建管科、区建筑工程质量（施工安全）监督站为工作领导小组成员。

（二）检查时间：2015年8月5至7日。

（三）检查人员：由区国土城建和水务局、区消防大队、区建筑工程质量（施工安全）监督站、各镇（街道）国土城建和水务局工作人员和建筑行业专家组成。

三、检查范围和内容

（一）检查范围

在建房屋建筑和市政基础设施工程，重点是存在高支模、建筑起重机械、深基坑等危险性较大分部分项工程的在建项目，以及保障性住房工程、大型公共建筑、被重点监控企业承建(监理）工程。

（二）检查内容

1.施工安全方面

（1）工程各方责任主体相关人员履职到位情况；

（2）危险性较大的分部分项工程落实施工方案情况：包括施工方案按规定审批或论证情况、进行安全技术交底情况、施工过程中案施工方案施工情况、重大危险源公示情况、重大危险源隐患检查台账及整改落实情况；

（3）落实施工工地消防安全管理工作情况：包括临时板房是否符合规范规定情况；施工现场的模板、油漆、防水涂料、氧气瓶等易燃、易爆物品的放置、使用和储存是否符合安全要求情况；消防常识的培训教育情况；开展消防救援演练情况；现场临时用电、用气、用火是否符合规范要求情况等；

（4）制定施工安全事故应急预案，汛期现场值班值守情况和现场应急抢险设备、物资准备情况；

（5）建筑施工特种作业人员持操作资格证书上岗情况。

2.质量管理方面

（1）五方责任主体项目负责人签订质量终身责任承诺书及落实质量安全责任制情况；

（2）建筑材料、构配件、设备进场验收和复检制度执行情况；

（3）按要求对施工现场“三禁”工作（禁止使用袋装水泥、禁止现场搅拌混凝土、禁止现场搅拌砂浆）的落实情况；

（4）其他质量方面管理情况。

3.文明施工?矫?

（1）工地登革热防治措施落实情况；

（2）工地城市管理情况。

四、有关要求

（一）各有关单位必须对本次安全生产大检查给予高度重视，针对在建工程安全生产存在的主要薄弱环节，尤其是高大模板、建筑起重机械、深基坑等危险性较大的分部分项工程施工方案，各施工、监理企业要加大安全隐患排查力度，落实按施工方案施工，防范安全生产事故的发生。建设、施工、监理单位应当做好自查自纠并按要求填写好《建设工程落实施工方案专项行动实施情况自查表》（详见附件1）及《房屋市政工程工地施工现场消防安全专项检查表》（详见附件2）留置备查。我局检查人员将对建设、施工、监理企业是否有认真按照文件要求，开展项目现场自查自纠工作及填写好附件1-2表格进行检查。

（二）工程项目各相关责任主体应认真做好备检工作，根据本次检查的检查内容及相关检查表格为检查人员提供相关文件资料，接受有关情况询问，配合检查人员对现场进行实地踏勘及抽检。我局检查人员将根据《建筑工程项目现场管理人员到位情况检查表》对施工单位、监理单位项目管理人员到场情况进行检查。

（三）施工现场检查：

1.施工及消防安全：将按照《危险性较大的分部分项工程专项检查表》（详见附件3）对现场施工安全进行检查。按照《房屋市政工程工地施工现场消防安全专项检查表》（详见附件2）对现场消防安全进行检查。

2.工程质量：将按照工程质量检查标准及《“三禁”工作检查项目评分表》（详见附件4）进行检查。

3.文明施工：将按照我区建筑施工工地防控“登革热”工作要求进行检查。

（四）对发现存在管理人员不到位、质量或安全隐患、文明施工管理不达标、未落实企业自查工作的工程，由各检查组发出责令改正通知书，对发现存在重大的质量、安全隐患及其他严重情况的责令停工整改，严格按照《广东省住房和城乡建设厅建筑工程安全生产动态管理办法》和《佛山市建筑行业诚信管理办法》进行扣分，并予以全区通报。

（五）检查组发出的《责令改正通知书》和《责令停工通知书》由工程监理单位督促施工单位按要求整改后，报区监督站复查。复查结果由区监督站及时报区国土城建和水务局工程质量安全监管科。

附件：1.建设工程落实施工方案专项行动实施情况自查表

2.房屋市政工程工地施工现场消防安全专项检查表

3.危险性较大的分部分项工程专项检查表

4.“三禁”工作检查项目评分表

佛山市南海区国土城建和水务局

2015年7月24日

附件1

建设工程落实施工方案专项行动实施情况自查表

项目名称：           填报人：      联系电话：

检查时间：2015年   月   日

| 项目信息 | 建设单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |
|  | 监理单位 |  |  |  |  | 总监理工程师 |  |
| 危险性较大分部分项工程信息 | 类型：□基坑支护 □土方开挖 □大型脚手架 □高大模板 □起重机械 |  |  |  |  |  |  |
|  | 编制施工方案编制情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否按规定审批或论证 |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否进行安全技术交底 |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否严格按照施工方案施工 |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否经验收合格 |  |  |  |  |  |  |
| 检查整治情况 | 自查情况 | 检查时间 |  |  |  |  |  |
|  |  | 检查人员 |  |  |  |  |  |
|  | 发现安全隐患（处） |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成整改情况（处） |  |  |  |  |  |  |
|  | 未完成整改情况（处） |  |  |  |  |  |  |

备注：1.建设、施工、监理单位的检查工作至少每月一次。

2.存在多个危险性较大分部分项工程的项目，每个危险源填写一份自查表，并

分别建档。

— 7 —

附件2

房屋市政工程工地施工现场消防安全专项检查表

| 工程概况 | 工程名称 |  |  |  |  | 工程地点 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设单位 |  |  |  |  | 监督登记号 |  |  |
|  | 施工单位 |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检 查 内 容 |  |  | 检 查 情 况 |  |  |  |
| 1 | 总平面布局（GB50720-2011）4执行情况 | 1、消防设施布置平面图。2、施工现场平面布置规划，防火间距，3、临时消防通道，4、临时消防救援场地，5、警示标志。 |  |  | 1、资料和现场基本符合要求；□ 2、无相关资料或资料不齐全、审批手续不完善；□ 3、有资料，与现场不符。□ |  |  |  |
| 2 | 人员培训教育及开展消防救援演练情况 | 教育、培训、演练等文字、图片、视频等资料 |  |  | 1、有相关资料且基本符合要求；□ 2、无相关资料或资料不齐全、审批手续不完善；□ 3、资料有造假现象或有嫌疑。□ |  |  |  |
| 3 | 施工现场消防设施配备使用检查维保情况 | 《检查施工现场消防设施验收表》（GDAQ21206）等相关资料及现场 |  |  | 1、有相关资料并基本符合要求；□ 2、无相关资料或资料不齐全、审批手续不完善；□ 3、资料与现场不符或有造假现象或有嫌疑。□ |  |  |  |
| 4 | 监理单位 履职情况 | 安全监理责任制、安全监理细则、安全监理日志、隐患整改通知及回复、监理（周）月报、签名备查表等 |  |  | 1、有相关资料并基本符合要求□。2、不符合要求：（1）无相关资料或资料不齐全□；（2）未按规定进行旁站、审查、签认□；（3）未按规定发出整改通知或上报□；（4）资料与现场不相符有造假现象或有嫌疑□。 |  |  |  |
| 5 | 用火、用电、用气管理 | 动火审批、动火操作人员的资格及动火作业的监控等情况 |  |  | 1、有相关资料并基本符合要求；□ 2、无相关资料或资料不齐全、审批手续不完善；□ 3、资料与现场不相符或有造假现象或有嫌疑。□ |  |  |  |
| 6 | 临时用房 防火情况 | 构件及材料：1、板材检测报告； 2、出厂合格证；3、厂家、安装、建设、施工、监理单位验收证明。 |  |  | 1、有相关资料，且符合要求；□ 2、无相关资料或资料不齐全、审批手续不完善；；□ 3、有资料，与现场不符。□ |  |  |  |
|  |  | 层数、面积、防火间距及疏散通道等执行（GB50720-2011）4.2的情况 |  |  | 1、基本符合要求；□ 2、不符合要求：（1）宿舍、办公用房超过三层或每层面积大于300平米□； （1）可燃及易燃危险品库房等用房超过一层或每层面积大于200平米；或可燃及易燃危险品库房单个房间超过规范要求面积的□；（2）宿舍、办公用房与厨房操作间、锅炉房等组合建造□；（3）会议室、文化娱乐室等人员密集房间未设置在临时用房首层□；（4）其它不符合规范项□。 |  |  |  |
| 7 | 在建工程 防火情况 | 执行（GB50720-2011）4.3的情况 |  |  | 1、相关资料和现场符合要求；□ 2、无相关资料或资料不齐全、审批手续不完善；□ 3、资料与现场不相符或有造假现象或有嫌疑。□ |  |  |  |
| 处理意见： □ 监理单位督促施工单位进行整改及跟踪落实。 □ 发出《质量隐患整改通知书》（NO. ），责令限期整改，监理复查后将整改情况报监督站。 □ 发出《暂时停止施工通知书》（NO. ），责令暂时停止施工（暂时停止使用）。 检查人员签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位负责人签名： |  |  | 施工单位项目负责人签名： | 监理单位代表签名： |  |  |  | 签名： |

附件3

危险性较大的分部分项工程专项检查表一

工程概况表

| 工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积（m2） |  |  | 造价（万元） |  |
| 结构类型 |  |  | 工程所在地 |  |
| 建设单位 |  |  | 施工进度 |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |
| 施工单位资质 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  | 注册证号 |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |
| 监理单位资质 |  |  |  |  |
| 总监理工程师 |  | 注册证号 |  |  |
| 安全监督机构 |  |  |  |  |

检查人：                        检查日期：

危险性较大的分部分项工程专项检查表二

基坑支护及土方开挖工程专项检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查要点 | 检查情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工图 | 设计依据 | 是否依据现行有关规范技术标准及勘察设计资料进行设计 | □是 □否 |  |
| 2 |  | 技术审查 | 施工图是否经审查合格 | □是 □否 |  |
| 3 |  | 设计变更 | 有重大变更是否重新审查 | □是 □否 |  |
| 4 | 专项施工方案 | 方案编制 | 方案编制人是否为相关专业技术人员 | □是 □否 |  |
| 5 |  |  | 方案是否依据规范标准编制 | □是 □否 |  |
| 6 |  | 方案审批、论证 | 专项方案审批人是否为企业技术负责人 | □是 □否 |  |
| 7 |  |  | 超过规模的工程是否组织专家论证，论证后的修改有无再次审批 | □有 □否 □无此项 |  |
| 8 | 安全技术交底 | 交底人 | 交底人是否为负责项目管理的技术人员 | □是 □否 |  |
| 9 |  | 被交底人 | 接受交底人是否班组全员并签名留证 | □有 □否 |  |
| 10 | 方案落实情况 | 基坑开挖情况 | 是否存在超挖现象 | □有 □否 |  |
| 11 |  | 开挖顺序 | 开挖顺序是否与支护方案一致 | □ 一致 □ 不一致 |  |
| 12 |  | 排水、降水 | 排水、降水措施是否与支护方案一致 | □ 一致 □ 不一致 |  |
| 13 |  | 支护构造 | 支护形式、构造是否与支护方案一致 | □ 一致 □ 不一致 |  |
| 14 | 基坑监测 | 监测开展情况 | 是否开展基坑监测 | □是 □否 |  |
| 15 |  | 第三方监测 | 是否由具有资质的单位编制规范的观测方案 | □是 □否 |  |
| 16 |  | 监测报警 | 发现基坑异常时通报是否及时 | □按监测方案及时报警 □未按方案及时报警 |  |
| 17 | 验收情况 | 加验收人员 | 人员资格是否符合有关规定要求 | □是 □否 |  |
| 18 |  | 实测实量 | 验收是否实测实量 | □是 □否 |  |
| 19 |  | 签章情况 | 人员签名、盖章是否符合有关规定要求 | □是 □否 |  |

检查人：                        检查日期：

危险性较大的分部分项工程专项检查表三

脚手架工程专项检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查要点 | 检查情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专项施工 方案 | 方案编制 | 方案编制人是否为相关专业技术人员 | □是 □否 |  |
| 2 |  |  | 方案是否依据现行规范标准编制 | □是 □否 |  |
| 3 |  | 施工图 | 方案中反映脚手架立面、剖面及横断面构造参数的图纸是否齐全 | □是 □否 |  |
| 4 |  | 方案审批、 论证 | 专项方案审批人是否为企业技术负责人 | □是 □否 |  |
| 5 |  |  | 超过规模的工程是否组织专家论证，论证后的修改有无再次审批 | □有 □否 □无此项 |  |
| 6 | 特种人员 | 持证上岗 | 脚手架架子工是否具有合法有效的建筑施工特种作业人员操作资格证 | □是 □否 |  |
| 7 | 安全技术 交底 | 交底人 | 交底人是否为负责项目管理的技术人员 | □是 □否 |  |
| 8 |  | 被交底人 | 接受交底人是否班组全员并签名留证 | □有 □否 |  |
| 9 | 方案落实 情况 | 基础 | 是否按方案要求平整，垫板、底座和扫地杆设置是否与方案一致 | □是 □否 |  |
| 10 |  | 立杆、水平杆 | 立杆、纵横向水平杆间距是否符合方案要求 | □是 □否 |  |
| 11 |  | 架体与结构物的连接 | 连墙件设置是否符合规范和方案要求 | □符合 □不符合 |  |
| 12 |  | 稳定性 | 剪刀撑、横向斜撑设置是否符合规范和方案要求 | □符合 □不符合 |  |
| 13 |  | 转角及门洞 | 转角及门洞部位构造是否与方案要求一致 | □一致 □不一致 |  |
| 14 |  | 悬挑钢梁 | 悬挑钢梁锚固构造是否与方案一致，悬挑段与固定段长度比例是否符合规范及方案要求 | □有 □否 □无此项 |  |
| 15 |  | 水平及外立面防护 | 是否悬挂性能符合规范标准要求的安全立网，层间每隔10m是否采用安全平网防护 | □是 □否 |  |
| 16 | 验收情况 | 加验收人员 | 人员资格是否符合有关规定要求 | □是 □否 |  |
| 17 |  | 实测实量 | 验收是否实测实量 | □是 □否 |  |
| 18 |  | 签章情况 | 人员签名、盖章是否符合有关规定要求 | □是 □否 |  |

备注：本表适用于扣件式钢管脚手架及悬挑式脚手架工程。

检查人：                        检查日期：

危险性较大的分部分项工程专项检查表四

模板支架工程专项检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查要点 | 检查情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专项施工方案 | 方案编制 | 方案编制人是否为相关专业技术人员 | □是 □否 |  |
| 2 |  |  | 方案是否依据现行规范标准编制 | □是 □否 |  |
| 3 |  | 施工图 | 方案中反映模板支架构造的立面、剖面及横断面图是否齐全 | □是 □否 |  |
| 4 |  | 方案审批、论证 | 专项方案审批人是否为企业技术负责人 | □是 □否 |  |
| 5 |  |  | 超过规模的工程是否组织专家论证，论证后的修改有无再次审批 | □有 □否 □无此项 |  |
| 6 | 特种人员 | 持证上岗 | 特种作业人员工是否具有合法有效的建筑施工特种作业人员操作资格证 | □是 □否 |  |
| 7 | 安全技术交底 | 交底人 | 交底人是否为负责项目管理的技术人员 | □是 □否 |  |
| 8 |  | 被交底人 | 接受交底人是否班组全员并签名留证 | □有 □否 |  |
| 9 | 方案落实情况 | 构配件材质 | 杆件、扣配件是否具有产品合格证及进场检验报告 | □有 □否 |  |
| 10 |  | 基础 | 是否按方案要求平整，垫板、底座和扫地杆设置是否符合方案要求 | □是 □否 |  |
| 11 |  | 立杆、水平杆 | 立杆、纵横向水平杆间距是否符合方案要求 | □符合 □不符合 |  |
| 12 |  | 架体与结构物的连接 | 连墙件设置是否符合规范和方案要求 | □符合 □不符合 |  |
| 13 |  | 稳定性 | 纵横向剪刀撑、水平剪刀撑设置是否符合规范和方案要求 | □符合 □不符合 |  |
| 14 |  | 底座与托撑 | 底座与托撑的可调螺杆伸出长度是否符合规范标准和方案要求 | □符合 □不符合 |  |
| 15 |  | 悬挑部位 | 结构悬挑部位模板支持体系构造是否符合方案要求 | □符合 □不符合 |  |
| 16 | 验收情况 | 加验收人员 | 人员资格是否符合有关规定要求 | □是 □否 |  |
| 17 |  | 实测实量 | 验收是否实测实量 | □是 □否 |  |
| 18 |  | 签章情况 | 人员签名、盖章是否符合有关规定要求 | □是 □否 |  |

检查人：                        检查日期：

危险性较大的分部分项工程专项检查表五

建筑起重机械工程专项检查表

产权单位：                               产权备案号：

使用单位：                               安装（拆卸）单位：

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查要点 | 检查情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 档案文件 | 质保文件和产权登记 | 生产许可证、合格证、监督检验证明、使用说明书、产权备案登记等文件是否齐全 | □齐全 □不齐全 |  |
| 2 |  | 合同协议 | 租赁合同、安装（拆卸）合同、维保合同、安全管理协议等文件是否齐全 | □齐全 □不齐全 |  |
| 3 | 相关程序执行情况 | 告知及使用登记 | 安装（拆卸）告知、验收、使用登记等文件是否齐全 | □齐全 □不齐全 |  |
| 4 | 安装（拆卸）专项施工方案、应急救援预案 | 方案编制 | 方案编制人是否为相关专业技术人员 | □是 □否 |  |
| 5 |  |  | 方案是否依据现行规范标准编制 | □是 □否 |  |
| 6 |  |  | 有否群塔作业防碰撞方案 | □有 □否 □无此项 |  |
| 7 |  | 方案审批、论证 | 专项方案审批人是否为企业技术负责人 | □是 □否 |  |
| 8 |  |  | 超过规模的工程是否组织专家论证，论证后的修改有无再次审批 | □有 □否 □无此项 |  |
| 9 | 特种人员 | 持证上岗 | 建筑起重机械安拆人员、司机、司索信号工是否具有合法有效的建筑施工特种作业人员操作资格证 | □是 □否 |  |
| 10 | 安全技术交底 | 交底人 | 交底人是否为负责项目管理的技术人员 | □是 □否 |  |
| 11 |  | 被交底人 | 接受交底人是否班组全员并签名留证 | □有 □否 |  |
| 12 | 检测及维修保养 | 委托检测 | 是否委托具有相应资质的检测机构进行检测 | □是 □否 |  |
| 13 |  | 检测情况 | 检测结果是否合格 | □是 □否 |  |
| 14 |  | 基础处理 | 基础是否进行处理，混凝土强度是否满足使用说明书要求 | □是 □否 |  |
| 15 |  | 安全防护装置 | 检测报告及维保记录反映的力矩限制器、起重量限制器、防坠安全装置、行程限位装置、急停开关、防护围栏(门)及其电气安全开关、视频对讲通讯系统等是否齐全有效 | □是 □否 |  |
| 16 |  | 整改情况 | 检验报告及维保记录中反映的不合格项或失效的安全防护装置有否落实整改或维修更换 | □有 □否 |  |
| 17 | 验收情况 | 基础验收 | 有否办理基础验收（塔吊和施工升降机须办理基础验收） | □有 □否 |  |
| 18 |  | 加验收人员 | 人员资格是否符合有关规定要求 | □是 □否 |  |
| 19 |  | 签章情况 | 人员签名、盖章是否符合有关规定要求 | □是 □否 |  |
| 21 | 安全距离 | 群塔作业 | 群塔间安全距离是否符合规范和方案要求 | □是 □否 |  |
| 22 |  | 建筑物障碍 | 建筑起重机械与建筑物的安全距离是否符合规范和方案要求，塔吊是否可实现360°回转 | □是 □否 |  |
| 23 |  | 架空电线 | 建筑起重机械与架空电线的安全距离是否符合规范和方案要求 | □是 □否 |  |

检查人：                        检查日期：

附件4

“三禁”工作检查项目评分表

项目名称：                         施工单位：

监理单位：                         得    分：

| 序号 | 检查项目 | 评分标准 | 标准分 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场查看 （40分） | 现场无堆放袋装水泥、砂石得分，有其中一项扣5分，有二项以上不得分 | 10 |  |  |
|  |  | 无现场砼搅拌设备得分 | 20 |  |  |
|  |  | 现场有湿拌砂浆存放池或干混砂浆散装罐得分 | 10 |  |  |
| 2 | 资料查验（40分） | 设计文件要求使用预拌混凝土、预拌砂浆得分，有要求一项得5分，无要求不得分 | 10 |  |  |
|  |  | 有预拌混凝土购销合同得分 | 10 |  |  |
|  |  | 有预拌砂浆购销合同得分 | 10 |  |  |
|  |  | 有预拌混凝土进场验收记录得分 | 5 |  |  |
|  |  | 有预拌砂浆进场验收记录得分 | 5 |  |  |
| 3 | 供应企业查验 （20分） | 供应本项目的预拌混凝土企业有资质证书的得分 | 10 |  |  |
|  |  | 预拌砂浆生产企业有备案的得分 | 10 |  |  |

检查人员（签名）：                        检查日期：

项目负责人确认（签名）：

佛山市南海区国土城建和水务局建设综合室     2015年7月24日印发