佛山市南海区国土城建和水务局关于开展我区物业管理区域和出租屋消防安全专项检查工作的通知

南建设函〔2016〕327号

各物业服务企业、有关人员（单位）：

根据《关于印发<南海区G20杭州峰会消防安保工作方案>的通知》（南消安委〔2016〕11号）文件要求，为配合做好我区物业管理区域和出租屋有关消防安全工作，排查消防安全事故隐患，提高企业和业主住户的防火防灾风险意识，我局拟于近期对物业管理区域和出租屋进行消防安全专项检查。现将有关工作通知如下：

一、检查时间

2016年9月8日—9月9日。

二、检查范围

全区物业服务项目和出租屋。

三、检查要求

（一）物业服务管理区域检查要点

1.各物业服务企业要做好物业服务小区内消防安全宣传工作，要在物业服务中心、小区宣传栏等显眼位置张贴相关资料。

2.各物业服务企业要对在管项目内的消防设施设备进行全面检查，消防箱在检查确认设施设备正常使用后要更换新的封条，封条日期为近日检查日期，确保消防设施设备正常运行。

3.各物业服务企业要认真做好设备房管理工作，消防监控室工作人员要持证上岗，应急预案等文件要在显眼位置公示。

4.楼梯间、走道是否违规停放电动自行车，违规充电；是否违规堆放杂物。

5.是否违规乱拉乱接电源线。

6.疏散通道和安全出口是否保持畅通。

7.本区是否违章搭建彩钢板建筑。

8、对于发现存在上列第5至第7点的问题，物业公司是否及时劝阻、制止和纠正。对拒不纠正的，有否书面向公安派出所反映请求解决，有否建立解决消防隐患专门档案。

（二）出租屋检查要点

1.是否设置在地下室、半地下室。

2.是否与生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所设置在同一建筑物内。

3.厨房间、卫生间、阳台等是否出租供人员居住。

4.住宿部分与非住宿部分是否完全分隔，并分别设置独立的疏散设施。

5.外窗是否安装影响逃生和灭火救援的障碍物，确需设置的，能否从内部易于开启。

6.内部隔墙是否采用不燃材料并砌筑至楼板底部。

7.电线、电缆是否穿金属管、封闭式金属线槽或者PVC管保护。

8.除厨房外，是否使用明火。

9.是否存放汽油、柴油等易燃易爆危险品。

10.使用、存放液化石油气罐的厨房是否与建筑内的其他部分采用不燃烧体隔墙和密闭门、窗分隔，并设置自然通风窗。

对于在检查中发现存在上列第3点问题的，要及时将相关信息报书面报送我局（住房保障和房屋管理科）。对于检查中发现存在上列其他问题的，要及时书面向区流管办、消防部门或其他相应职能部门报告。

三、工作要求

（一）我局将联同区流管办、消防部门，并聘请相关物业服务行业专家等，对辖区内物业服务项目进行抽查，对抽查发现存在问题的企业责令限期整改，对整改不力或拒不整改的，将依规定严肃处理。同时，其他项目必须严格按要求进行同步自查自纠。

（二）各镇（街道）房管部门要定期会同社区居委会、流管办、消防部门等，共同加强属地物业服务监督和管理，对辖区内各物业服务项目进行全面检查，督促物业服务企业做好消防安全检查工作，并将检查情况以书面形式于9月13日前报我局（物业管理科）。

佛山市南海区国土城建和水务局

2016年9月7日