佛山市南海区国土城建和水务局关于印发南海区2016年房屋市政工程今冬明春火灾防控工作方案的通知

南建设工〔2016〕88号

各镇（街道）国土城建和水务局，区建筑工程施工安全监督站，各施工、监理单位，各有关单位：

为切实加强我区房屋市政工程今冬明春火灾防控工作，有效预防和减少火灾事故，杜绝较大以上火灾事故，确保我安全生产形势稳定，根据上级有关文件要求，结合我区实际情况，我局制定了《南海区2016年房屋市政工程今冬明春火灾防控工作方案》，现印发给你们，请认真贯彻执行。

佛山市南海区国土城建和水务局

2016年11月10日

（联系人：吴明亮，联系电话：86320715，邮箱：583141383@qq.com）

南海区国土城建和水务局（住建）2016年房屋市政工程今冬明春火灾防控工作方案

为认真贯彻市、区领导关于安全生产的重要批示指示精神，切实加强我区房屋市政工程及燃气工程今冬明春火灾防控工作，有效预防和减少火灾事故，杜绝较大以上火灾事故，确保我区消防安全形势稳定，根据上级的统一部署，制定本工作方案。

一、工作目标

深入贯彻中央、省、市各级领导关于加强公共安全的重要指示精神，动员社会各方面力量，采取夯实消防基层基础与火灾防控现实斗争相结合方式，全面开展今冬明春火灾防控工作，努力预防和减少较大亡人火灾，坚决遏制重特大尤其是群死群伤火灾，维护全区消防安全形势持续稳定。

二、工作时间

即日起至2017年3月31日。

三、工作范围和内容

（一）工作范围

全区所有在建房屋市政工程。

（二）工作内容

1.检查施工现场各项消防安全管理制度、操作规程是否制定和落实。重点检查各单位在施工组织设计中是否编制消防安全技术措施和专项施工方案；动用明火，是否按照用火管理制度办理审批手续、落实现场监护人；是否在存放易燃易爆物品等危险场所动用明火，动火施工作业人员是否遵守消防安全规定；是否落实了相应的消防安全措施；电（气）焊工、电工等特种作业人员是否持证上岗；是否将现场易发生火灾和发生火灾后果严重的部位确定为重点防火部位，实行严格管理等。

2.检查施工现场消防安全生产条件是否到位。重点检查施工现场消防通道是否设置，是否畅通；施工现场入口处、临时用电设施、脚手架、出入通道口、各楼层楼梯口、施工升降机卸料口、存放易燃易爆危险用品场所等部位的消防设施和灭火器材是否配备到位；高层消防水源、水管、消火栓是否设置，是否满足要求；施工现场办公、生活区与作业区是否分开，是否有安全距离；未竣工建筑物内是否存有住人现象等。

3.检查职工宿舍、生活区的消防安全管理是否到位。重点检查彩钢夹心板填充材料是否采用阻燃材料；多层宿舍楼楼梯设置是否满足疏散要求；宿舍内是否存有违章用电、用气现象；宿舍门前消防灭火器材是否配齐到位等。

4.检查消防安全教育培训、应急救援演练是否到位。重点检查企业、项目部是否全员开展消防安全教育培训，并建立教育培训台账；现场日常消防检查工作是否到位，发现火灾隐患后的防范和整改措施是否落实；火灾、爆炸事故应急救援预案是否制定，是否己组织火灾救援演练等。

5.检查监理单位是否对施工现场的消防安全管理制定了相关的监理细则；对施工单位发出的整改通知，是否跟进落实。

四、工作方法和步骤

本次火灾防控工作分动员部署、隐患排查、考评验收三个阶段进行。

（一）动员部署阶段（自下文之日起～11月15日）

各镇（街道）国土城建和水务局，区建筑工程施工安全监督站结合具体实际成立组织结构，细化量化具体工作任务，落实责任和防控措施。

（二）组织实施阶段（2017年全国“两会”闭幕前）

1.全面排查。实施消防安全网格化管理。建立以各建筑工地为基本单元划分的火灾隐患排查整治网格，每个网格中明确建筑工地项目负责人为火灾防控第一责任人。每个网格均要建立排查工作计划，有序推进火灾排查防控工作。各建设、施工和监理单位从即日起，要全面开展消防安全自查自纠；监理单位要督促施工单位落实隐患整改措施，如发现违法违规行为，应及时上报。

2.专项检查。各镇（街道）国土城建和水务局、区建筑工程施工安全监督站要在12月1日之前组织开展一次消防专项检查，要根据火灾防控工作重点，结合建筑工地实际，抓好施工现场易燃易爆消防安全专项整治，督促参建单位落实消防安全主体责任，深入开展火灾防控和排查工作；同时要开展“回头看”，对检查发现的火灾隐患要定人定时间落实整改，并建立档案台账，我局将结合岁末年初安全生产大检查对前期工作开展情况进行督查。

3.彻底消除隐患。各建设、施工和监理单位要对检查发现的火灾隐患问题进行举一反三，及时处理，能够当场整改的要立即落实整改；不能当场整改的，要落实整改措施、整改时间，并落实专人负责整改；对构成重大火灾隐患的，要立即停工整改，确保火灾隐患整治到位。

4.落实长效管理。各有关单位要按照“标本兼治、重在治本”的原则，认真落实火灾防控长效措施。要强化消防安全“四个能力”(即检查消除火灾隐患能力、组织扑救初起火灾能力、组织人员疏散逃生能力、消防言传教育培训能力)建设，不断提升施工现场消防安全管理水平，努力实现我区房屋建筑工地“零火灾”的目标。

5.考评验收。各镇（街道）国土城建和水务局，区建筑工程施工安全监督站要认真对辖区内房屋建筑工地开展火灾防控工作进行检查、验收。

（三）总结提高阶段（2017年3月31日前）

各镇（街道）国土城建和水务局，区建筑工程施工安全监督站要对冬春火灾防控工作情况进行汇总分析、自查自评，总结经验做法，研究建立长效管理机制，巩固深化工作成果。

五、工作要求

（一）加强组织领导

为切实加强对房屋建筑施工今冬明春火灾防控工作的组织领导，保证我区房屋市政工程今冬明春火灾防控工作的有效开展，特成立南海区国土城建和水务局房屋市政工程今冬明春火灾防控工作领导小组，由副局长黄玮瑜担任组长，工程质量安全监管科、区建筑工程施工安全监督站主要负责人为成员，组织和指导全区开展房屋市政工程今冬明春火灾防控检查工作。各镇（街道）国土城建和水务局也要成立火灾防控工作领导小组，全面开展今冬明春火灾防控工作。

（二）加强消防安全宣传教育

各有关单位要利用安全教育、岗前培训、农民工业余学校等活动，强化消防安全宣传教育培训。要针对元旦、春节、元宵节等重要节点和冬春季节火灾特点，重点宣传安全用火用电和燃放烟花爆竹常识，普及消防安全常识和技能。

（三）加强信息报送

各镇（街道）国土城建和水务局，区建筑工程施工安全监督站要加强信息反馈，及时报送重要情况和突出问题。从2016年11月起，每月18日前报送当月工作情况；2017年3月15日前将火灾防控工作总结报送至我局工程质量安全监管科。

附件：房屋市政工程工地施工现场消防安全专项检查表

附件

房屋市政工程工地施工现场消防安全专项检查表

（施工现场消防安全）

| 工程名称 |  |  |  |  | 所属镇街 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规模 |  | 框架/ 层， 平方米 |  |  | 进 度 |  |
| 抽查部位 |  | 号楼， 层： 部位 |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |
| 总承包单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |
| 监理单位 |  |  |  |  | 项目总监 |  |
| 序号 | 项目 | 抽查内容 |  |  |  | 抽查情况 |
| 1 | 专项施工方案编制、审查情况 | 施工现场防火技术方案的编制、审批情况。 |  |  |  | □符合 □不符合 |
| 2 |  | 监理单位对防火技术方案的审查情况。 |  |  |  | □符合 □不符合 |
| 3 | 各方责任主体行为 | 各方责任主体参加施工现场消防设施验收，并在《施工现场消防设施验收表》上签字。 |  |  |  | □符合 □不符合 |
| 4 |  | 按规定设置消防安全管理组织机构及义务消防组织，并确定消防安全负责人和消防安全管理人，落实相关人员的消防安全管理责任情况。 |  |  |  | □符合 □基本符合□不符合 |
| 5 |  | 消防安全管理制度内容完善（消防安全教育培训，可燃及易燃易爆危险品管理，用火用电、用气管理，消防安全检查，应急预案演练等制度）。 |  |  |  | □符合 □基本符合□不符合 |
| 6 |  | 动火作业前是否进行动火作业审批。 |  |  |  | □符合 □不符合 |
| 7 |  | 施工现场消防重点部位应进行登记，填写《施工现场消防重点部位登记表》。 |  |  |  | □符合 □基本符合□不符合 |
| 8 |  | 施工单位应设置消防安全管理组织机构。 |  |  |  | □符合 □不符合 |
| 9 |  | 是否编制灭火及应急疏散预案及消防疏散图，并组织演练。 |  |  |  | □符合 □基本符合□不符合 |
| 10 |  | 消防安全教育培训、消防安全技术交底情况。 |  |  |  | □符合 □基本符合□不符合 |
| 11 |  | 施工现场的消防安全负责人是否按要求定期组织消防安全管理人员对施工现场的消防安全检查，安全隐患处理及复查验收情况。 |  |  |  | □符合 □基本符合□不符合 |
| 12 |  | 临时用房材料防火等级及验收使用情况。 |  |  |  | □符合 □不符合 |
| 13 | 现场实施情况 | 施工现场是否按施工总平面图布局及按防火技术方案实施（楼层消防立管、灭火器等消防设施的配置、现场应急照明设施等）。 |  |  |  | □符合 □基本符合□不符合 |
| 处理情况: □ 监理单位督促施工单位进行整改及跟踪落实。 □ 发出《责令改正通知书》（NO. ），责令限期整改，监理单位复查后将整改情况报监督站。 □ 发出《责令停工通知书》（NO. ），责令暂时停止施工（暂时停止使用）。 □ 扣分情况：对施工企业扣 分，对监理企业扣 分，对项目管理人员共发出扣分通知书 份，共扣 分。 检查人员： 检查时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位: 年 月 日 |  |  | 监理单位: 年 月 日 | 其他单位: 年 月 日 |  |  |

房屋市政工程工地施工现场消防安全专项检查表附件.docx