佛山市南海区住房城乡建设和水利局关于做好台风“尼格”防御工作的紧急通知

各镇（街道）城建和水利办公室，区建筑工程施工安全监督站、区水利水电工程质量监督站，各建设、施工、监理企业，各有关单位：

今年第22号台风“尼格”已于31日08时加强为台风级，16时其中心位于我区东南方向约740公里的南海中东部海面上，中心附近最大风力12级（33米/秒）。预计，“尼格”将以10到15公里的时速向北偏西方向移动，强度将有所加强，后期逐渐靠近我省西部海面和海南岛东部海面，强度逐渐减弱。今晚到11月3日，受台风“尼格”外围环流和弱冷空气影响，我区阴天转小雨、局部中雨，平均风力4到5级，阵风8级左右，气温有所下降；4日“尼格”减弱远离，阴天到多云；展望5到6日受新一股冷空气补充影响，多云为主，最低气温18℃左右。为进一步贯彻落实日前省三防办工作视频会议精神，现将有关要求紧急通知如下：

一、高度重视，做好防范工作

各有关单位务必高度重视，提前部署，密切留意区气象局及三防办有关台风的信息发布，按照防台风应急预案的相应要求做好台风防御工作，切实做到人员到位、抢险物资及设备准备到位、隐患排查整改到位、应急处置措施到位，全面做好各项防范工作，各镇街及区监督站要将省、市、区有关强降雨防范工作指示和要求及时传达到每个工地。做好随时应急响应升级对应的建筑工地防范工作部署。

二、排查隐患，落实防范措施

各在建工地责任主体应加强工地现场防台风安全隐患排查，重点加强对塔吊、施工升降机等起重机械、深基坑、高边坡、脚手架、简易板房等部位的安全检查，落实起重机械及脚手架等重大危险源的防风防雨措施，重点做好以下工作:

（一）加强对临时工棚、简易宿舍、围墙（挡墙）等重点部位安全检查，对存在的安全隐患，立即采取整改措施，该加固的加固，该拆除的拆除，对存在洪水、滑坡、垮塌和泥石流等地质灾害威胁的，提前采取防范应对措施，及时组织人员转移避险，绝不允许以抢工期为由冒雨冒险作业。

（二）加强对起重机械设备、脚手架和高架支模体系等重点部位和环节的巡查，排查起重设备的附墙装置及避雷接地装置是否符合规范要求，及时清理积水，防范事故发生。

（三）加强对基坑施工边坡及排水设施的检查，要注意雨水浸泡后的挖孔桩、基坑边坡的施工安全，要在建筑工地危险地带设置警示标志，并密切监测基坑边坡及毗邻建筑物、构筑物的变化，发现异常立即采取措施，及时消除安全隐患。

三、值班值守，及时报送信息

各镇（街道），区监督站及各施工、监理企业要密切关注天气变化和雨情工情，迅速将最新强降雨预警信息发送给所有参建人员。各在建工地要严格执行领导带班和24小时值班制度，项目经理在岗值班，严格落实信息报告制度。要及时掌握本辖区、本单位建筑施工项目的生产安全动态，加强与有关部门的沟通协调，确保通讯畅通。

佛山市南海区住房城乡建设和水利局

2022年11月2日