# 佛山市南海区住房城乡建设和水利局关于进一步加强房屋市政工程施工领域管线和轨道交通保护工作的通知

各镇（街道）城建和水利办公室，区建筑工程质量（施工安全）监督站，区、各镇（街道）水投公司，各建设、施工、监理、勘查和设计单位，各有关单位：

近期，我市连续发生涉及燃气管道、供水管道、高压输电线路和地铁隧道被第三方野蛮施工造成的事故，性质恶劣、影响极坏，为吸取事故教训，进一步加强我区房屋市政工程施工领域管线和城市轨道交通保护工作，避免房屋市政工程施工造成周边管线破坏和影响轨道交通（铁路、地铁、轻轨和有轨电车）安全，各建设、勘查、设计、施工和监理单位要提高认识，严格按照《建筑法》和《建设工程安全管理条例》相关法律法规和有关管理规定，做好管线和轨道交通保护工作，切实履行法定义务，严防生产安全事故，确保人民生命财产安全，现将有关工作要求通知如下：

一、建设单位要严格落实质量安全首要责任，在开工前，要向勘查、设计、施工和监理单位提供施工现场及毗邻区域内供（排）水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线和轨道交通资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料（以下简称“工程环境资料”），并保证资料的真实、准确、完整。

对于可能损坏轨道交通、管线、电力、邮电通讯等公共设施的，建设单位应当按照有关规定办理申请批准手续。特别是涉及油气管线、高压输电线路和轨道交通保护区范围内的工程，建设单位要严格按照有关规定，向有关管理部门办理申请批准手续，督促勘查、设计、施工和监理单位做好管线和轨道保护相关工作。

二、勘察单位在勘察作业时，应当严格执行操作规程，采取措施保证各类管线和轨道交通的安全。

三、设计单位在进行设计时，要认真分析建设单位提供的工程环境资料，优化设计方案，防止因设计不合理导致施工破坏管线和影响轨道交通安全情况的发生。

四、施工单位要根据建设单位提供的工程环境资料，结合实际情况，优化施工方案，对施工可能造成管线破坏的和影响城市轨道交通安全的，要在开工前会同相关管理单位制定专项管线和轨道交通保护方案，施工过程中严格按方案执行，做好班组和现场施工交底，落实各项安全防护措施。

在施工过程中如发现地下管线资料与实际情况不符的，应立即停止施工，及时联系管线管理单位，核实有关情况，调整复核保护方案，经确认无误后方可继续施工。风险部位施工前应通知管线和轨道交通管理（权属）单位到场指导，避免盲目开工、冒险施工。

五、监理单位要结合建设单位提供的工程环境资料，有针对性的审查施工组织设计中或专项施工方案中涉及管线和轨道交通保护的技术措施是否符合有关管理规定，在施工过程中，严格按照法律、法规和有关文件规定实施监理，发现施工过程中存在危及管线和轨道交通安全的隐患时，应立即要求施工单位整改，情况严重的应要求施工单位立即停工并及时报告属地建设行政主管部门。

六、各镇（街道）城建和水利办公室、区建筑工程施工安全监督站要督促建设各方严格按照法律法规切实做好管线和轨道交通保护工作，在监督检查过程中，对发现存在未按要求做好管线和轨道交通保护措施、野蛮施工的工程项目，要严格执法，对于拒不改正的，及时上报我局。

七、对于擅自施工引发管线和轨道交通安全事故的，我局将严格按照“四不放过”的原则，依法从严从重予以查处；构成刑事犯罪的，将依法移交公安部门，依照相关法律追究刑事责任。

佛山市南海区住房城乡建设和水利局

2022年11月7日