
附件2
主体结构分部工程验收资料监督抽查目录
工程名称：

建设单位：    

	序号
	主体结构分部工程验收资料监督抽查目录
	自查情况
	抽查情况

	一、验收资料

	1
	地基与基础分部工程质量验收记录    
	□符合 □缺项
	□有 □无 □缺项

	2
	主体结构分部工程质量控制资料核查记录
	□符合 □缺项
	□有 □无 □缺项

	3
	主体结构分部工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录
	□符合 □缺项
	□有 □无 □缺项

	4
	主体结构分部工程观感质量检查评定记录汇总表
	□符合 □缺项
	□有 □无 □缺项

	5
	各子分部工程质量验收记录
	□符合 □缺项
	□有 □无 □缺项

	6
	各分项工程质量验收记录
	□符合 □缺项
	□有 □无 □缺项

	7
	模板、钢筋、混凝土、砌体结构工程检验批质量验收记录
	□符合 □缺项
	□有 □无 □缺项

	8
	建筑物沉降观测测量汇总表
	□符合 □缺项
	□有 □无 □缺项

	二、产品质量证明文件及试(检)验报告

	1
	施工物资产品质量证明文件汇总核查表
	□符合 □缺项
	□有 □无 □缺项

	2
	钢筋原材料合格证等质量证明文件
	□符合 □缺项
	□有 □无 □缺项

	3
	钢筋原材检验报告（力学性能、工艺性能、重量偏差等参数）
	□符合 □缺项
	□有 □无 □缺项

	4
	钢筋焊接焊条、焊剂、焊药合格证等质量证明文件、检验报告
	□符合 □缺项
	□有 □无 □缺项

	5
	钢筋机械连接套筒合格证等质量证明文件
	□符合 □缺项
	□有 □无 □缺项

	6
	钢筋焊接（机械连接）工艺评定检验报告
	□符合 □缺项
	□有 □无 □缺项

	7
	钢筋焊接接头检验报告、检验报告汇总表
	□符合 □缺项
	□有 □无 □缺项

	8
	钢筋机械连接接头性能检验报告、检验报告汇总表
	□符合 □缺项
	□有 □无 □缺项

	9
	预应力钢筋、钢绞线或钢丝合格证等质量证明文件、检验报告
	□符合 □缺项
	□有 □无 □缺项

	10
	预应力锚具、钢丝夹合格证等质量证明文件、组装锚固性能试验报告
	□符合 □缺项
	□有 □无 □缺项

	11
	有粘结预应力筋用螺旋波纹管合格证等质量证明文件、强度检验报告
	□符合 □缺项
	□有 □无 □缺项

	12
	有粘结预应力钢筋灌浆料试件强度检验报告
	□符合 □缺项
	□有 □无 □缺项

	13
	预埋/后置锚固件抗拔性能检验报告
	□符合 □缺项
	□有 □无 □缺项

	14
	结构钢合格证等质量证明文件、检验报告
	□符合 □缺项
	□有 □无 □缺项

	15
	钢结构构件产品合格证等质量证明文件、检验报告
	□符合 □缺项
	□有 □无 □缺项

	16
	钢管合格证等质量证明文件、检验报告
	□符合 □缺项
	□有 □无 □缺项

	17
	钢材、钢管焊接工艺评定检验报告
	□符合 □缺项
	□有 □无 □缺项

	序号
	主体结构分部工程验收资料监督抽查目录
	自查情况
	抽查情况

	18
	连接用紧固标准件合格证等产品质量证明书、检验报告
	□符合 □缺项
	□有 □无 □缺项

	19
	钢网架焊接球、螺栓球及组合件合格证等产品质量证明书、检验报告
	□符合 □缺项
	□有 □无 □缺项

	20
	金属压型板合格证等产品质量证明书、检验报告
	□符合 □缺项
	□有 □无 □缺项

	21
	涂装材料合格证等产品质量证明书、检验报告
	□符合 □缺项
	□有 □无 □缺项

	22
	扭剪型高强度螺栓连接副预拉力检验报告
	□符合 □缺项
	□有 □无 □缺项

	23
	高强度大六角头螺栓连接副扭矩系数检验报告
	□符合 □缺项
	□有 □无 □缺项

	24
	高强度螺栓连接摩擦面抗滑移系数检验报告
	□符合 □缺项
	□有 □无 □缺项

	25
	铝合金建筑型材合格证等产品质量证明书、检验报告
	□符合 □缺项
	□有 □无 □缺项

	26
	防腐涂料合格证等产品质量证明书、检验报告
	□符合 □缺项
	□有 □无 □缺项

	27
	防火涂料合格证等产品质量证明书、检验报告
	□符合 □缺项
	□有 □无 □缺项

	28
	钢结构防火涂层厚度检验报告
	□符合 □缺项
	□有 □无 □缺项

	29
	钢结构防腐涂层厚度检验报告
	□符合 □缺项
	□有 □无 □缺项

	30
	钢结构焊缝检测报告（超声波检测、磁粉检测、X射线检测、渗透检测）
	□符合 □缺项
	□有 □无 □缺项

	31
	蒸压加气混凝土砌块、蒸压灰砂砖等砌块检验报告、合格证、质量证明文件
	□符合 □缺项
	□有 □无 □缺项

	32
	轻板墙体材料合格证等产品质量证明书、检验报告
	□有 □缺项
	□有 □无 □缺项

	33
	预拌混凝土、预拌砂浆企业所使用的原材料（如水泥、砂、石、粉煤灰、外加剂等）见证抽样检测报告（每两月不少于一次）
	□有 □缺项
	□有 □无 □缺项

	34
	预拌混凝土出厂质量证明书（预拌混凝土厂家提供，样式参照DBJ15-104-2015 附录G）
	□符合 □缺项
	□有 □无 □缺项

	35
	预拌砂浆出厂质量证明书（预拌砂浆厂家提供，样式参照DBJ15-104-2015 附录G）
	□符合 □缺项
	□有 □无 □缺项

	36
	标准养护及同条件养护混凝土试块试验结果汇总表
	□符合 □缺项
	□有 □无 □缺项

	37
	标准养护及同条件养混凝土强度计算表
	□符合 □缺项
	□有 □无 □缺项

	38
	标准养护及同条件养混凝土试件抗压（抗折）强度检验报告
	□符合 □缺项
	□有 □无 □缺项

	39
	混凝土试件抗渗等级检验报告
	□符合 □缺项
	□有 □无 □缺项

	40
	砂浆试件抗压强度试验结果汇总表
	□符合 □缺项
	□有 □无 □缺项

	41
	砂浆强度计算表
	□符合 □缺项
	□有 □无 □缺项

	42
	砂浆试件抗压强度检验报告
	□符合 □缺项
	□有 □无 □缺项

	43
	混凝土拌合物氯离子检测报告或既有结构、构件混凝土氯离子含量检测报告
	□符合 □缺项
	□有 □无 □缺项

	44
	结构实体第三方检测报告（楼板厚度、保护层厚度、结构混凝土强度）
	□符合 □缺项
	□有 □无 □缺项

	序号
	主体结构分部工程验收资料监督抽查目录
	自查情况
	抽查情况

	三、装配式混凝土结构、预应力结构工程产品质量证明文件及试(检)验报告

	1
	装配式混凝土预制构件出厂合格证
	□符合 □缺项
	□有 □无 □缺项

	2
	隔墙安装完成后抗冲击性能检验（实体试验）
	□符合 □缺项
	□有 □无 □缺项

	3
	结构构件性能检验（受弯预制构件跨度大于3m楼梯、楼板、跨度大于4m的梁，不包括叠合构件）
	□符合 □缺项
	□有 □无 □缺项

	4
	回弹法（钻芯法）检测混凝土抗压强度报告（未做结构构件性能检验且未驻场监造的构件提供此项）
	□符合 □缺项
	□有 □无 □缺项

	5
	混凝土结构钢筋间距及保护层、楼板厚度检测报告（未做结构构件性能检验且未驻场监造的构件提供此项）
	□符合 □缺项
	□有 □无 □缺项

	6
	混凝土拌合物氯离子检测报告或既有结构、构件混凝土氯离子含量检测报告
	□符合 □缺项
	□有 □无 □缺项

	7
	预制条板填充墙安装检验批质量验收记录
	□符合 □缺项
	□有 □无 □缺项

	8
	装配式结构施工检验批质量验收记录
	□符合 □缺项
	□有 □无 □缺项

	9
	集成模块安装检验批质量验收记录
	□符合 □缺项
	□有 □无 □缺项

	10
	楼板类预制构件生产质量检验记录（工厂用表），（驻场监造的提供）
	□符合 □缺项
	□有 □无 □缺项

	11
	墙板类预制构件生产质量检验记录（工厂用表），（驻场监造的提供）
	□符合 □缺项
	□有 □无 □缺项

	12
	预制混凝土构件预应力张拉记录（工厂用表），（驻场监造的提供）
	□符合 □缺项
	□有 □无 □缺项

	13
	楼板类预制构件成品质量检验记录（工厂用表），（驻场监造的提供）
	□符合 □缺项
	□有 □无 □缺项

	14
	墙板类预制构件成品质量检验记录（工厂用表），（驻场监造的提供）
	□符合 □缺项
	□有 □无 □缺项

	四、其他

	1
	根据监督需要另行确定
	□符合 □缺项
	□有 □无 □缺项

	施工单位自查结论：


 项目负责人：

（注册章）          

  （施工单位盖章）
                    年    月    日
	监理单位核查结论：
 总监理工程师 ： 

（注册章）   

                    （监理单位盖章）

                   年   月    日

	质监站经办人：                         年  月   日


备注：目录清单资料抽查后退回。



