附件2    南海区建筑工程质量监督抽查表

（建筑原材料、试件管理、砂及混凝土氯离子检测情况）

| 工程名称 |  |  | 施工进度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 施工单位 |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 监理单位 |  |  | 项目总监 |  |  |
| 序号 | 检查内容 |  |  |  | 检查情况 |
| 1 | 混凝土（砂浆）试件制作和养护管理制度建立情况。 |  |  |  | □符合 □基本符合□不符合 |
| 2 | 是否按规范要求数量留置试件及见证送检情况，台账记录情况，进出标准养护室或养护箱记录情况。 |  |  |  | □符合 □基本符合□不符合 |
| 3 | 施工现场是否按要求设置混凝土（砂浆）试件制作场所以及标准养护室（或养护箱），并纳入视频监控范围；随机抽查视频监控录像，查看是否留存有现场制作试件及试件进出养护室过程录像。 |  |  |  | □符合 □基本符合□不符合 |
| 4 | 2024年8月1日后制作的混凝土试件是否有防伪标识卡包含样品标识卡和见证标识卡两片，混凝土试件样品标识卡植入及信息录入是否正确。 是否逐车核查混凝土各项质量证明文件资料，不得接收无防伪 二维码生产质量信息回执单的混凝土； |  |  |  | □符合 □基本符合□不符合 |
| 5 | 同条件养护试件存放部位及成品保护是否符合规范，施工现场混凝土入场检验、浇筑、养护是否符合规范。 |  |  |  | □符合 □基本符合□不符合 |
| 6 | 标准养护室温湿度是否有效控制，符合规范要求、标准养护室存放的试件数量、批次与施工进度是否相符。 |  |  |  | □符合 □基本符合□不符合 |
| 7 | 混凝土（砂浆）进场台账，配合比设计文件，三方交货检验记录，试件制作记录、标准养护试件养护记录、同条件试件日累计养护温度记录及试件台账。 |  |  |  | □符合 □基本符合□不符合 |
| 8 | 查看试件送检报告以及不合格试件的处理情况。 |  |  |  | □符合 □基本符合□不符合 |
| 9 | 建筑用砂是否送检，是否违规使用海砂，建筑用砂和预拌混凝土拌合物、既有结构或构件混凝土氯离子检测情况是否符合要求。（同一工程、同一配合比的混凝土的氯离子含量应至少检验一次） |  |  |  | □符合 □基本符合□不符合 |
| 10 | 施工、监理企业是否对预拌混凝土、预拌砂浆企业所使用的原材料进行见证抽样送检，每种原材料原则上每两个月抽样送检不少于一次，检测参数是否齐全满足规范要求。（没有按规定对搅拌站使用的原材料进行见证抽样送检的，工程竣工验收前应按照每个建筑单体每 8 层为一个标准段对结构混凝土强度、氯离子含量开展钻芯取样检测 (不足 8 层的也为一个标准段 )，同时每个强度标号的混凝土抽样检测不少于一次）。 |  |  |  | □符合 □基本符合□不符合 |
| 11 | 现场抽查部位： 混凝土进货日期、部位及批次： 三方交货记录及验收内容是否齐全： 留置试件数量及养护情况： |  |  |  | □符合 □基本符合□不符合 |
| 12 | 其他 |  |  |  |  |
| 检查人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 建设单位代表： 年 月 日 |  | 施工单位代表： 年 月 日 |  | 监理单位代表： 年 月 日 |  |