# 佛山市南海区住房城乡建设和水务局关于加强建筑施工安全管理的紧急通知

各镇（街道）城建和水务办公室，区建筑工程施工安全监督站、区水利水电工程质量监督站，各建设、施工及监理单位，各有关单位：

2024年8月21日12时40分许，里水镇里广路一在拆工地外排栅受雷雨大风影响出现侧倾，事件造成2辆车辆受损，无人员伤亡。为汲取教训，防范类似事件发生，现就进一步加强建筑施工安全管理通知如下：

一、吸取教训，防范类似事件发生

当前是台风、强降雨的多发季节，强降水和雷雨大风等强对流天气频发，各在建工地要做好外脚手架的观测监护，立即组织开展脚手架安全隐患自查自纠工作，建立隐患清单，逐项整改销号，自查自纠资料留置工地备查。

二、加强监管，严格执行规范标准

各工程监督机构要进一步加强辖区内在建工地外脚手架安全隐患排查，重点检查是否编制脚手架专项施工方案；超规模脚手架施工方案是否组织专家论证；钢管扣件等材料及构配件是否有合格证明，进场是否抽样复试；架体搭设和拆除前施工单位是否进行安全技术交底等，要督促各在建工地做好脚手架基础硬化、连墙件设置、剪刀撑搭设等重点环节管控，检查发现存在脚手架搭设不规范、未按要求编制专项方案、未按方案施工或未验收投入使用等行为的，要督促企业进行闭环整改，问题严重的，要坚决予以停工整改，并对发现的违法违规行为严格依法处理。

对于长期停工的工程项目，项目方建设单位及施工单位要加强工地管理，要对停工项目进行可靠的安全围闭及结构防护，尤其是工地内存在长期未使用的外脚手架或塔吊等设施的，要制定应急预案，及时消除安全隐患。

三、严格落实拆除工程施工报备手续

各镇（街道）城建办要加强拆除工程施工报备管理。辖区内既有建筑进行拆除施工的，要严格按照有关规定办理施工报备手续，施工企业应当在拆除施工前编制施工组织设计和安全专项施工方案，并严格按照施工组织设计和安全专项施工方案进行施工，确保施工安全。

佛山市南海区住房城乡建设和水务局

2024年8月23日