
主动公开                                   
佛山市南海区住房城乡建设和水务局关于

进一步加强房屋建筑工程监督管理

工作的通知
各有关单位：

为进一步加强房屋建筑工程的监督管理，统一建筑工程施工质量的监督程序，保证工程质量，确保工程竣工验收的顺利进行，根据《广东省建设工程质量管理条例》《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）、《广东省房屋建筑工程竣工验收技术资料统一用表（2024版）》《佛山市住房和城乡建设局关于加强混凝土结构工程施工质量管理工作的通知》（佛建发〔2020〕92号）等建筑工程相关法律法规、标准以及工程质量监督机构（以下简称“监督机构”）对建筑工程发放的《房屋建筑工程质量监督计划及告知书》的要求，结合当前建筑市场的实际形势，具体要求如下：

一、进一步落实工程项目各参建方的主体责任

各方责任主体在建设过程中要严格遵守相关法律法规和基本建设程序，履行各自职责，做好各子分部、分部及单位工程的验收工作以及相关验收资料的收集和保存，严禁随意压缩工期，违反基本建设程序，特别是存在质量问题还没处理闭合，验收程序没完成就擅自进入下一阶段施工的违法违规行为。各方参建单位要认真履行工程质量责任，按规定组织隐蔽验收、重要节点验收和竣工预验收等，并按照建设行政主管部门及监督机构的相关要求在监督的重要节点、部位和分部分项验收等环节对项目监督员提前告知。

二、加强相关企业间的合同管理

各方责任主体要加强与各检测机构或预拌混凝土（砂浆）等企业（以下简称“相关企业”）的合同管理，根据上级最新有关文件精神修改和细化相关条款和实际操作细则，特别是支付条款，并在实际操作中共同遵守和履行，加强契约精神，共同推动工程建设有序高效开展。

三、加强工程质量验收环节监督管理

监督机构在日常巡查工作中要求：

（一）及时抽查检测报告和混凝土质量控制资料

按照《佛山市住房和城乡建设局关于加强混凝土结构工程施工质量管理工作的通知》（佛建发〔2020〕92号）等文件的要求，项目监督员必须按照工程进度节点抽查相应的原材料和实体检测报告是否符合规范要求，并对项目正在使用的预拌混凝土（砂浆）的质量控制资料进行抽查，包括但不限于原材料出厂合格证和进场复验报告、预拌混凝土用砂氯离子含量合格证明文件、混凝土配合比试验报告、经监理批复的混凝土生产配合比报告、混凝土初凝时间报告、混凝土发货单以及《预拌混凝土出厂质量证明书》（按批次签发的）等资料，对未能提供质量控制相关资料的项目应及时发出《责令改正通知书》或《责令停工通知书》，责令限期整改。

（二）加强施工节点和分部验收监督管理

进一步加强对工程项目施工过程及节点和分部验收的监督，检查发现各方责任主体未按图纸、规范要求施工的，或未及时组织相关验收而进入了下一步工序施工的，应严格按照有关规定，发出《责令改正通知书》或《责令停工通知书》，责令限期整改；如发现责任单位在整改完成前仍继续施工的，应及时上报建设行政主管部门处理。  

四、加强工程验收资料监督管理

为进一步加强工程验收监督管理，提高项目实施进度与验收资料和程序的同步性，我局或监督机构将针对符合要求的项目直接向相关企业调取竣工验收质量控制技术资料进行核查，并按相关要求存档，具体要求如下：

（一）适用范围

1.列入市、区政府保交楼清单的工程项目；

2.政府部门以文件、会议纪要等通过一事一议同意实施的项目；

3.2024年9月1日起新报建的工程项目。

（二）适用条件

适用项目在组织竣工验收时，因经济纠纷或其它合同关系的原因，建设单位暂未取得工程质量检测报告或预拌混凝土（砂浆）产品合格证明等资料导致竣工验收无法正常开展，建设单位须提交项目五方建设主体共同签署的《竣工验收查阅资料委托申请书》（详见附件1），并经我局批准的《竣工验收查阅资料委托申请审批表》（详见附件2）。

（三）操作流程

1.经我局批准的符合条件的竣工验收项目由监督机构向相关企业发出《调取竣工验收资料告知书》（详见附件3），相关企业应及时将所需查阅的竣工验收质量控制技术资料送到相应的监督机构。

2.成立由工程质量安全监督股、区散装水泥办公室及监督机构人员组成的抽查小组。如企业未能按要求送审资料的，抽查小组将进驻至相应企业进行现场抽查。

3.工程项目监督员抽查有关竣工验收质量控制技术资料并做好保存及归档工作，抽查情况在监督日志中做好详细记录。

五、工作要求

（一）各方责任主体应按照合同、法律法规及上级有关文件的工作要求做好质量控制资料的交付和收集工作，做好项目的各分部分项的验收工作，确保工程进度及工程质量得到有效保障。同时，各有关单位应进一步加强沟通协调工作，确保工程项目顺利组织验收。

（二）各相关企业应提高政治站位，执行有关上级文件精神和履行合同契约规定，具有维持社会稳定的责任感和使命感，按照有关工作要求配合提供相关质保资料以供核查。

（三）监督机构在监督过程中应加强对工程质量的监督管理，及时抽查相关质保资料，督促责任单位及时组织节点验收和竣工验收，做好监督记录，确保工程项目顺利组织验收。

（四）《调取竣工验收资料告知书》发出后，抽查小组应督促相关企业按时按要求将资料送达相应的监督机构核查。

（五）本通知自2024年9月1日起实行，各镇（街道）城建和水务办公室所管辖的工程根据实际情况可参照执行。

附件：1.竣工验收查阅资料委托申请书

2.竣工验收查阅资料委托申请审批表

3.调取竣工验收资料告知书
                       佛山市南海区住房城乡建设和水务局

                   2024年8月26日
附件1

竣工验收查阅资料委托申请书

佛山市南海区住房城乡建设和水务局：

xxxx工程项目，建设单位：xxxx,施工单位：xxxx

监理单位:xxxx,设计单位：xxxx,勘察单位：xxxx.

目前项目已完工，五方责任主体准备组织竣工验收，由于xxxx原因未能取得xxxx检测报告或xxxx混凝土（砂浆）质量控制等资料，无法按正常程序进行验收。根据上级文件精神指示，为保证工程质量，维护社会稳定，我方申请由贵局向xxxx检测机构或xxxx预拌混凝土（砂浆）生产等企业调取相关工程竣工验收质量控制资料。

本项目五方责任主体均认可贵局的最终核查意见，根据最终核查结果进行竣工验收，相关验收责任由五方责任主体自行承担，并同意将其作为监督机构竣工验收监督抽查资料归档。
建设单位：名称加盖公章，项目负责人签名，日期

施工单位：名称加盖公章，项目负责人签名盖章，日期

监理单位：名称加盖公章，总监理工程师签名盖章，日期

设计单位：名称加盖公章，设计注册结构师签名盖章，日期

勘察单位：名称加盖公章，项目负责人签名盖章，日期
附件2

竣工验收查阅资料委托申请审批表

	工程名称
	

	建设单位
	

	施工单位
	

	设计单位
	

	勘察单位
	

	申请事由
	                          建设单位签章：

日期：

	监督机构意见
	                     签章：

日期：     

	散水办意见
	                            签章：

日期：

	质安股意见
	签名：

日期：

	局领导意见
	签名：
日期：


件3

调取竣工验收资料告知书
（调取资料所属单位）： 

   根据上级文件精神，请贵单位派员在*****年**月**日前，将  xxxx        工程项目（建设单位：xxx       ，施工单位：       ）全部竣工验收质量控制技术资料送工程质量监督机构抽查，请予以配合。
                                 xxx工程质量监督机构                         

                                      年  月  日
佛山市南海区住房城乡建设和水务局








2
— 2 —


