附件6            房屋建筑工程质量检查表

	序号
	检查项目
	检查内容
	评价
	存在问题

	
	
	
	应得分
	实得分
	

	一、管理体系

	1


	工程质量组织架构、人员资质情况、

管理体系制度

（6分）
	是否建立完整的工程质量组织架构、各组织、人员责任明晰、分工明确（2分）； 每缺一项扣2分
	2
	
	

	
	
	项目经理、技术负责人、质检员、总监理工程师、专业监理工程师、监理员等是否具备相应的资格证书（2分）。不符合资质要求的每人扣2分
	2
	
	

	
	
	是否制定完整的工程质量管理制度，并有相应的执行记录文件（2分）
	2
	
	

	二、工程资料检查

	2
	分包情况

（2分）
	依法进行分包的专业工程和劳务分包是否签订分包合同并向主管部门或监督机构备案，是否审查分包单位的资质情况及人员资格情况。不符合要求的每项扣2分
	2
	
	

	3
	施工组织设计、专项方案的编制、审查情况

（4分）
	施工组织设计、大体积砼施工方案、施工难度较大或采用新技术新工艺工程的专项施工方案、质量通病防治方案、重要的分部子分部工程施工方案等专项方案的编制和审批手续情况。每缺一个方案扣2分；方案审批手续不完整的每个扣2分
	4
	
	

	4
	原材料、构配件、成品、半成品进场验收

（4分）
	原材料、构配件、成品、半成品进场使用前是否对进货单、出厂合格证、出厂检验报告进行查验，对实物进行外观检查，并向监理单位报审。未进场报审的每次扣2分
	4
	
	

	5
	商品混凝土、商品砂浆进场验收

（4分）
	商品混凝土、商品砂浆的配合比设计文件、出厂合格证或质量证明书、检验报告、三方交货检验报告情况。质量不齐全的每项扣2分；未进行三方交货检验的每次扣2分
	4
	
	

	6
	技术交底、施工日志

（2分）
	技术交底和施工日志应记录是否如实记录，是否详实。未按施工进度记录的扣1分；内容不如实填写的扣1分
	2
	
	

	7
	检测方案是否按规定编制审批及备案

（2分）
	水泥、钢筋等主要材料的见证取样送检方案是否按规定编制、及审批及备案。不符合要求的每项扣2分
	2
	
	

	8
	施工图设计文件修改、变更、洽商、交底

（2分）
	施工图设计文件修改、变更、洽商、交底应符合程序，记录完整。手续不齐全的扣2分
	2
	
	

	9
	见证取样检测情况

（4分）
	混凝土试块、砌筑砂浆试块抗压强度检测、砌体强度检测、钢筋焊接、机械连接、钢结构焊缝质量检测、基桩检测、回填土检验、门窗相关性能检测等是否按比例送检。不按规定送检的每项（次）扣2分
	4
	
	

	10
	质量验收记录

（4分）
	检验批、分项、分部验收及隐蔽工程验收记录应内容齐全、结论明确、签认手续完整，参与验收人员应具有相应资格。未办理隐蔽验收手续的每次扣2分；签批不符合要求的每次扣2分
	4
	
	

	11
	模板与支架的设计

（4分）
	模板及其支架方案内容完整、审批手续齐全，高支模通过专家论证。内容不完整、审批手续不齐全的每项扣2分；高支模未经专家论证的扣4分
	4
	
	

	12
	质量通病防治及处理情况

（2分）
	针对渗、漏、裂等工程质量常见问题应编制防治方案;防治方案应符合《广东省住宅工程质量常见问题防治操作指南（试行）》规定。未编制方案的扣2分
	2
	
	

	13
	工程质量处理及闭合情况

（3分）
	检查不合格检测报告，是否按要求及时进行闭合。不按要求和时限闭合的每次扣3分
	3
	
	

	14
	带班检查情况

（2分）
	施工单位、监理单位带班检查频率是否符合要求，检查的问题是否及时处理并闭合。不符合要求的每项扣2分
	2
	
	

	15
	样板引路

（2分）
	样板引路方案的编制和审批；施工样板的验收。未按进度设置样板引路的扣2分；样板引路未验收的扣2分
	2
	
	

	16
	创优情况

（3分）
	检查工程规模、性质是否符合创优标准，是否编制创优工作方案、计划；是否按照创优标准、要求落实工作措施；符合创优规模又不计划创优的项目是否提交文字说明材料。符合创优条件而未创优，又未向住建部门提交不创优书面申请的扣3分
	3
	
	

	17
	桩基础有关情况（4分）
	地基强度或承载力检验报告、工程桩承载力及桩身完整性检验报告；未提供扣2分
试桩或验槽记录及桩位偏差、桩顶标高验收记录。未提供扣2分
	4
	
	

	三、工地现场质量检查

	18
	受力钢筋品种、级别、规格和数量

（4分）
	对照施工图检查。不符合要求的每项扣2分
	4
	
	

	19
	钢筋的加工、绑扎和连接

（4分）
	加工、绑扎质量是否满足要求，连接方式和连接质量。不符合要求的每项扣1分
	4
	
	

	20
	钢筋构造措施、受力钢筋位置和混凝土保护层厚度

（4分）
	检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施，节点部位的箍筋间距，混凝土保护层厚度。不符合要求的每项扣1分
	4
	
	

	21
	混凝土和砂浆试块制作场所和养护场所

（4分）
	混凝土和砂浆试块制作场所应设置固定的制作场所，并应设置在视频监控范围之内，应清晰看清试块制作过程；标养室应设置在视频监控范围以内；试块制作及进场养护、取出应做好记录。未设置试块制作场所的扣2分；试块制作场所或标养室未在视频监控范围的每个扣2分；未如实记录的每次扣1分
	4
	
	

	22
	混凝土和砂浆质量检查、试件留置

（4分）
	预拌混凝土的坍落度检验，混凝土试件（包括标准养护试件和同条件养护试件）取样部位、频率、留置数量、养护环境、标识等。不符合要求的每项扣1分
	4
	
	

	23
	混凝土的外观质量和尺寸偏差

（4分）
	检查混凝土外观质量，抽查混凝土构件尺寸偏差。外观质量不符合要求的每处扣1分
	4
	
	

	24
	墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式

（4分）
	墙体转角处和纵墙交接处应同时砌筑，临时间断处应砌成斜槎，抗震设防地区设置拉结筋情况，植筋应进行实体检测。不符合要求的每处扣1分
	4
	
	

	25
	构造措施

（4分）
	门窗过梁、构造柱、圈梁、拉结筋设置情况。不符合要求的每处扣1分
	4
	
	

	26
	防水施工及混凝土翻边

（4分）
	厕浴间和有防水要求的厨房、阳台应按设计图纸做好防水施工；卫生间建筑地面设置不小于200mm的混凝土反坎。未做防水或防水不符合要求的每处扣2分；未按要求设置防水反坎的每处扣2分
	4
	
	

	27
	墙面防裂措施

（2分）
	抹灰厚度≥35mm时应有挂网等防裂防空鼓措施；其他容易出现开裂位置的防裂措施。不符合要求的每处扣1分
	2
	
	

	28
	其他质量通病的防治

（2分）
	检查工程实体的是否存在其他质量通病。不符合要求的每处扣1分
	2
	
	

	29
	养护室管理

（4分）
	标准养护室应设施、设备齐全，湿度、温度满足标准养护需求。并有完整的试件制作记录、标准养护试件养护记录、及试件进出台账情况。不符合要求的每项扣2分
	4
	
	

	30
	其他情况

(2分）
	视严重程度每次（项）扣1-2分
	2
	
	

	
	
	合计
	100
	
	

	处理情况:
□ 建设单位、监理单位督促施工单位进行整改及跟踪落实。

□ 发出《责令改正通知书》（NO.               ），责令限期整改，监理复查后将整改情况报区住建水利局。

□ 发出《责令停工通知书》（NO.               ），责令暂时停止施工（暂时停止使用），或局部停止施工（暂时停止使用）。
检查人员：                                              年    月    日

	施工单位:

                          年   月   日
	监理单位:

                          年   月   日

	建设单位:

                          年   月   日
	分包单位:

                          年   月   日


