附件
房建市政工程工地现场消防安全专项检查表
	工程概况
	工程名称
	
	工程地点
	

	
	建设单位
	
	监督登记号
	

	
	施工单位
	
	监理单位
	

	序号
	检查项目
	检  查  内  容
	检    查    情    况

	1
	制度建设及人员配置情况
	1、现场消防安全管理制度及管理架构，2、消防责任和义务等。
	1、资料和现场基本符合要求；□
2、无相关资料或资料不齐全、审批手续不完善；□
3、有资料，与现场不符。□

	2
	总平面布局（GB50720-2011）执行情况
	1、消防设施布置平面图。2、施工现场平面布置规划，防火间距，3、临时消防通道，4、临时消防救援场地，5、警示标志。
	1、资料和现场基本符合要求；□
2、无相关资料或资料不齐全、审批手续不完善；□
3、有资料，与现场不符。□

	3
	人员培训教育及开展消防救援演练情况
	教育、培训、演练等文字、图片、视频等资料
	1、有相关资料且基本符合要求；□
2、无相关资料或资料不齐全、审批手续不完善；□
3、资料有造假现象或有嫌疑。□


	4
	施工现场消防设施配备使用检查维保情况
	《检查施工现场消防设施验收表》（GDAQ21206）等相关资料及现场
	1、有相关资料并基本符合要求；□
2、无相关资料或资料不齐全、审批手续不完善；□
3、资料与现场不符或有造假现象或有嫌疑。□


	5
	用火、用电、用气管理
	动火审批、动火操作人员的资格及动火作业的监控等情况
	1、有相关资料并基本符合要求；□
2、无相关资料或资料不齐全、审批手续不完善；□
3、资料与现场不相符或有造假现象或有嫌疑。□

	6
	临时用房
防火情况
	构件及材料：1、板材检测报告；
2、出厂合格证；3、厂家、安装、建设、施工、监理单位验收证明。
	1、有相关资料，且符合要求；□
2、无相关资料或资料不齐全、审批手续不完善；；□
3、有资料，与现场不符。□

	
	
	层数、面积、防火间距及疏散通道等执行（GB50720-2011）4.2的情况
	1、 基本符合要求；□
2、 不符合要求：（1）宿舍、办公用房超过三层或每层面积大于300平米□；
（1） 可燃及易燃危险品库房等用房超过一层或每层面积大于200平米；或可燃及易燃危险品库房单个房间超过规范要求面积的□；（2）宿舍、办公用房与厨房操作间、锅炉房等组合建造□；（3）会议室、文化娱乐室等人员密集房间未设置在临时用房首层□；（4）其它不符合规范项□。

	7
	在建工程
防火情况
	执行（GB50720-2011）4.3的情况
	1、相关资料和现场符合要求；□
2、无相关资料或资料不齐全、审批手续不完善；□
3、资料与现场不相符或有造假现象或有嫌疑。□

	8
	监理单位
履职情况
	安全监理责任制、安全监理细则、安全监理日志、隐患整改通知及回复、监理（周）月报、签名备查表等
	1、 有相关资料并基本符合要求□。2、不符合要求：（1）无相关资料或资料不齐全□；（2）未按规定进行旁站、审查、签认□；（3）未按规定发出整改通知或上报□；（4）资料与现场不相符有造假现象或有嫌疑□。

	处理意见：
1、 着监理单位督促施工单位进行整改，整改复查后将情况上报检查单位。（       ）
2、 发出《责令整改通知书》 NO.                   ，限期进行整改，监理复查后将整整改情况报监督站。（       ）
3、 发出《责令停工通知书》 NO.                   ，责令暂时停止施工（暂时停止使用）。（       ）
检查人员签名：                                                                                       年    月    日

	建设单位负责人签名：
	施工单位项目负责人签名：
	监理单位代表签名：
	             签名：


— 1 —

