
附件3

工程建设强制性标准执行情况检查表

工程所在镇（街道）：

工程名称：

	检查项目
	检查内容
	评  价
	备注

	
	
	符合
	不符合
	

	一、工程资料

	（一）原材料、成品、半成品、构配件
	1
	水泥及外加剂、掺合料
	
	
	

	
	2
	钢筋及钢筋焊接、机械连接材料
	
	
	

	
	3
	砖、砌块、填充墙砌块、后置埋件
	
	
	

	
	4
	预拌混凝土、砂浆
	
	
	

	
	5
	钢结构用钢材及焊接、紧固件连接材料
	
	
	

	
	6
	预制构件及预应力混凝土锚具、夹具
	
	
	

	
	7
	防水材料
	
	
	

	（二）施工试验

   报告
	8
	地基强度或承载力检验报告、工程桩承载力及桩身完整性检验报告
	
	
	

	
	9
	混凝土试块抗压强度试验报告及统计评定
	
	
	

	
	10
	砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定
	
	
	

	
	11
	钢筋焊接、机械连接工艺试验报告
	
	
	

	
	12
	钢筋焊接、机械连接试验报告
	
	
	

	
	13
	钢结构连接（焊接）质量检测报告
	
	
	

	
	14
	回填土检验报告
	
	
	

	
	15
	沉降观测记录
	
	
	

	（三）施工记录
	16
	水泥及外加剂、混凝土及砂浆试块、钢筋及连接接头试件、砖、砌块、防水材料、钢结构用钢材、焊接材料、紧固件等进场验收记录及见证取样和送检记录
	
	
	

	
	17
	桩基试桩、成桩记录
	
	
	

	
	18
	混凝土施工记录、混凝土冬期施工温控记录、大体积混凝土施工温控记录
	
	
	

	
	19
	预应力混凝土张拉、安装和灌浆记录
	
	
	

	
	20
	预制构件、钢构件吊装记录
	
	
	

	
	21
	钢结构整体垂直度和整体平面弯曲度、钢网架挠度检验记录
	
	
	

	
	22
	填充墙砌体植筋记录、锚固力检测报告
	
	
	

	
	23
	结构实体检验记录
	
	
	

	（四）质量验收记录
	24
	地基验槽记录
	
	
	

	
	25
	桩位偏差、桩顶标高验收记录
	
	
	

	
	26
	隐蔽工程验收记录
	
	
	

	
	27
	检验批、分项、分部（子分部）验收记录
	
	
	

	
	28
	工程质量问题处理及验收记录
	
	
	

	二、工程实体

	（五）钢筋工程
	29
	钢筋品种、级别、规格和数量：对照施工图检查
	
	
	

	
	30
	钢筋代换：检查钢筋的品种、级别或规格变更是否办理设计变更文件
	
	
	

	
	31
	钢筋加工制作：检查加工、绑扎质量是否满足要求
	
	
	

	
	32
	钢筋连接：检查连接方式和连接质量
	
	
	

	
	33
	受力钢筋位置和混凝土保护层厚度：检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施，节点部位的箍筋间距，混凝土保护层厚度
	
	
	

	（六）混凝土工程
	34
	混凝土试块留置：检查混凝土试块留置数量、养护环境、标示等
	
	
	

	
	35
	混凝土的外观质量和尺寸偏差：检查混凝土外观质量，抽查混凝土构件尺寸偏差
	
	
	

	（七）砌体工程
	36
	砌筑砂浆强度和试块留置
	
	
	

	
	37
	砌块质量
	
	
	

	
	38
	墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式
	
	
	

	
	39
	灰缝厚度及砂浆饱满度
	
	
	

	
	40
	构造柱、圈梁和拉结筋的设置等抗震构造措施情况
	
	
	

	（八）其他
	41
	预制承重构件安装
	
	
	

	
	42
	钢结构安装
	
	
	

	
	43
	施工荷载控制：观察检查楼层及基坑周边堆载情况
	
	
	

	
	
	
	
	
	


检查组成员签字：                             

                                                             检查日期：   年  月   日
3
第3页

