[image: image1.png]B 1Lk v T DX ] S R K 4% e e



主动公开 
南建设工〔2015〕59号
佛山市南海区国土城建和水务局关于开展2015年第二季度房屋市政工程质量和

施工安全生产大检查的通知
各镇（街道）国土城建和水务局，区建筑工程质量（施工安全）监督站，各施工、监理企业及有关单位：

为贯彻落实省、市住建部门及区委区政府等有关部门关于加强安全生产工作的重要部署，切实做好我区建筑施工安全生产工作，深入开展我区工程质量治理两年行动，按照《佛山市住房和城乡建设管理局关于开展佛山市房屋建筑工程质量安全工作综合督查的通知》（佛建管函〔2015〕301号）、《佛山市安全生产委员会办公室关于转发安全生产重点行业领域重点地区攻坚工作方案的通知》（佛安办〔2015〕74号）、《佛山市南海区国土城建和水务局关于印发佛山市南海区2015年建筑施工安全生产攻坚工作方案的通知》（南建〔2015〕14号）、《佛山市南海区国土城建和水务局关于印发2015年上半年南海区房屋市政工程施工安全生产大检查工作方案的通知》（南建设工〔2015〕44号）、《佛山市南海区国土城建和水务局关于开展全区房屋建筑和市政工程安全生产大检查的通知》（南建设工〔2015〕46号）、《佛山市南海区国土城建和水务局关于印发南海区房屋市政工程开展危险性较大的分部分项工程落实施工方案专项行动工作方案的通知》（南建设工〔2015〕54号）、《佛山市南海区国土城建和水务局关于迅速开展房屋建筑工程消防安全的紧急通知》（南建设工〔2015〕58号）、《佛山市南海区安全生产委员会办公室关于印发〈佛山市南海区安全生产重点风险源执法检查专项行动工作方案〉的通知》（南安办〔2015〕73号）、《关于进一步加强建筑工地食堂食品安全监管工作的通知》（佛食安办〔2015〕31号）、《佛山市住房和城乡建设管理局关于印发〈佛山市“平安工地”创建活动工作方案〉的通知》（佛平安工〔2013〕1号）和《佛山市南海区国土城建和水务局关于印发〈南海区住房城乡建设系统工程质量治理两年行动实施方案〉的通知》（南建设〔2014〕168号）、《佛山市南海区国土城建和水务局关于印发〈佛山市南海区国土城建和水务局房屋市政工程质量安全监督工作考核方案（试行）〉的通知》（南建设〔2015〕72号）等文件的要求，我局决定组织开展2015年第二季度房屋市政工程质量和施工安全生产大检查。现将有关事项通知如下： 

一、检查依据

《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720-2011)、《广东省建设工程质量监督管理办法》等法律法规和标准。

二、检查时间及人员安排

（一）领导机构：为加强领导，做好统筹工作，本次检查特成立工作领导小组。工作领导小组组长由我局常务副局长林健担任，副组长由副局长关胜、肖筱刚担任，局质安科、建管科为工作领导小组成员。

（二）检查时间：2015年6月10至12日。

（三）检查人员：由区国土城建和水务局、高新区城市建设局、区安监局、区消防大队、区食药监局、镇（街道）国土城建和水务局工作人员和建筑行业专家组成。

三、检查范围和内容

（一）检查范围

在建房屋建筑和市政基础设施工程，重点是存在深基坑、高支模、建筑起重机械等危险性较大分部分项工程的在建项目，以及保障性住房工程、大型公共建筑、被重点监控企业承建(监理）工程。

（二）检查内容

1.施工安全方面

（1）工程各方责任主体相关人员履职到位情况；

（2）危险性较大的分部分项工程落实施工方案情况：包括施工方案按规定审批或论证情况、进行安全技术交底情况、施工过程中案施工方案施工情况、重大危险源公示情况、重大危险源隐患检查台账及整改落实情况；

（3）落实施工工地消防安全管理工作情况：包括临时板房是否符合规范规定情况；施工现场的模板、油漆、防水涂料、氧气瓶等易燃、易爆物品的放置、使用和储存是否符合安全要求情况；消防常识的培训教育情况；开展消防救援演练情况；现场临时用电、用气、用火是否符合规范要求情况等；

（4）制定施工安全事故应急预案，汛期现场值班值守情况和现场应急抢险设备、物资准备情况；

（5）建筑施工特种作业人员持操作资格证书上岗情况；

2.质量管理方面

（1）参建各方主体质量保证体系建立及运行情况；

（2）五方责任主体项目负责人签订质量终身责任承诺书及落实质量安全责任制情况；

（3）建筑材料、构配件、设备进场验收和复检制度执行情况；

（4）地基基础和主体结构等分部工程质量验收情况；

（5）针对渗、漏、裂等工程常见质量问题，制定质量通病防治方案及落实情况；

（6）按要求对施工现场“三禁”工作（禁止使用袋装水泥、禁止现场搅拌混凝土、禁止现场搅拌砂浆）的落实情况；

（7）其他质量方面管理情况。

3.文明施工方面

（1）工地登革热防治措施落实情况；

（2）工地食堂卫生管理及食品安全情况；

（3）工地城市管理情况。

4.监督机构履行监督职责方面

（1）危险性较大的分部分项工程质量安全监督情况；

（2）项目管理人员到位履责监督检查情况；

（3）房屋市政工程其他方面的质量安全监督情况。

四、有关要求

（一）各有关单位必须对本次安全生产大检查给予高度重视，针对汛期施工安全管理特点和在建工程安全生产存在的主要薄弱环节，尤其是深基坑、高大模板、建筑起重机械等危险性较大的分部分项工程施工方案，各施工、监理企业要加大安全隐患排查力度，落实按施工方案施工，防范安全生产事故的发生。建设、施工、监理单位应当做好自查自纠并按要求填写好《建设工程落实施工方案专项行动实施情况自查表》（详见附件1）及《房屋市政工程工地施工现场消防安全专项检查表》（详见附件2），对所属在建工地的“平安工地”创建做好排查，并填写好《“平安工地”创建自查表》（详见附件3）留置备查。我局检查人员将对建设、施工、监理企业是否有认真按照文件要求，开展项目现场自查自纠工作及填写好附件1-3表格进行检查。

（二）工程项目各相关责任主体应认真做好备检工作，根据本次检查的检查内容及相关检查表格为检查人员提供相关文件资料，接受有关情况询问，配合检查人员对现场进行实地踏勘及抽检。我局检查人员将根据《建筑工程项目现场管理人员到位情况检查表》（详见附件4）对施工单位、监理单位项目管理人员到场情况进行检查。

（三）施工现场检查：

1.施工及消防安全：将按照《建筑施工安全检查标准》进行量化评分，评分不合格项目的相关企业，将按照有关规定对其进行严肃处理。按照《房屋市政工程工地施工现场消防安全专项检查表》对现场消防安全进行检查。

2.工程质量：将按照《工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表》（详见附件5）及《“三禁”工作检查项目评分表》（详见附件6）进行检查。

3.文明施工：将按照我区建筑施工工地防控“登革热”工作要求及《建筑工地集体食堂巡查表》（详见附件7）进行检查。

（四）对发现存在管理人员不到位、质量或安全隐患、文明施工管理不达标、未落实企业自查工作的工程，由各检查组发出责令改正通知书，对发现存在重大的质量、安全隐患及其他严重情况的责令停工整改，严格按照《广东省住房和城乡建设厅建筑工程安全生产动态管理办法》和《佛山市建筑行业诚信管理办法》进行扣分，并予以全区通报。符合行政处罚条件的进行行政处罚。

（五）检查组发出的《责令改正通知书》和《责令停工通知书》由工程监理单位督促施工单位按要求整改后，报区监督站复查。复查结果由区监督站及时报区国土城建和水务局工程质量安全监管科。

附件：1.建设工程落实施工方案专项行动实施情况自查表

      2.房屋市政工程工地施工现场消防安全专项检查表

      3.“平安工地”创建自查表

      4.建筑工程项目现场管理人员到位情况检查表

      5.工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表

      6.“三禁”工作检查项目评分表

      7.建筑工地集体食堂巡查表
佛山市南海区国土城建和水务局
                     2015年6月4日
（联系人：徐伟干，联系电话：86231922）

附件1
建设工程落实施工方案专项行动实施情况自查表
项目名称：           填报人：      联系电话：

检查时间：2015年   月   日

	项目信息
	建设单位
	
	项目负责人
	

	
	施工单位
	
	项目负责人
	

	
	监理单位
	
	总监理工程师
	

	危险性较大分部分项工程信息
	类型：□基坑支护  □土方开挖  □大型脚手架 □高大模板  

      □起重机械

	
	编制施工方案编制情况
	

	
	是否按规定审批或论证
	

	
	是否进行安全技术交底
	

	
	是否严格按照施工方案施工
	

	
	是否经验收合格
	

	检查整治情况
	自查情况
	检查时间
	

	
	
	检查人员
	

	
	发现安全隐患（处）
	

	
	完成整改情况（处）
	

	
	未完成整改情况（处）
	


备注：1.建设、施工、监理单位的检查工作至少每月一次。

      2.存在多个危险性较大分部分项工程的项目，每个危险源填写一份自查表，并

        分别建档。
附件2
房屋市政工程工地施工现场消防安全专项检查表
	工程概况
	工程名称
	
	工程地点
	

	
	建设单位
	
	监督登记号
	

	
	施工单位
	
	监理单位
	

	序号
	检查项目
	检  查  内  容
	检    查    情    况

	1
	总平面布局（GB50720-2011）4执行情况
	1、消防设施布置平面图。2、施工现场平面布置规划，防火间距，3、临时消防通道，4、临时消防救援场地，5、警示标志。
	1、资料和现场基本符合要求；□
2、无相关资料或资料不齐全、审批手续不完善；□
3、有资料，与现场不符。□

	2
	人员培训教育及开展消防救援演练情况
	教育、培训、演练等文字、图片、视频等资料
	1、有相关资料且基本符合要求；□
2、无相关资料或资料不齐全、审批手续不完善；□
3、资料有造假现象或有嫌疑。□


	3
	施工现场消防设施配备使用检查维保情况
	《检查施工现场消防设施验收表》（GDAQ21206）等相关资料及现场
	1、有相关资料并基本符合要求；□
2、无相关资料或资料不齐全、审批手续不完善；□
3、资料与现场不符或有造假现象或有嫌疑。□


	4
	监理单位
履职情况
	安全监理责任制、安全监理细则、安全监理日志、隐患整改通知及回复、监理（周）月报、签名备查表等
	1、 有相关资料并基本符合要求□。2、不符合要求：（1）无相关资料或资料不齐全□；（2）未按规定进行旁站、审查、签认□；（3）未按规定发出整改通知或上报□；（4）资料与现场不相符有造假现象或有嫌疑□。

	5
	用火、用电、用气管理
	动火审批、动火操作人员的资格及动火作业的监控等情况
	1、有相关资料并基本符合要求；□
2、无相关资料或资料不齐全、审批手续不完善；□
3、资料与现场不相符或有造假现象或有嫌疑。□

	6
	临时用房
防火情况
	构件及材料：1、板材检测报告；
2、出厂合格证；3、厂家、安装、建设、施工、监理单位验收证明。
	1、有相关资料，且符合要求；□
2、无相关资料或资料不齐全、审批手续不完善；；□
3、有资料，与现场不符。□

	
	
	层数、面积、防火间距及疏散通道等执行（GB50720-2011）4.2的情况
	1、 基本符合要求；□
2、 不符合要求：（1）宿舍、办公用房超过三层或每层面积大于300平米□；
（1） 可燃及易燃危险品库房等用房超过一层或每层面积大于200平米；或可燃及易燃危险品库房单个房间超过规范要求面积的□；（2）宿舍、办公用房与厨房操作间、锅炉房等组合建造□；（3）会议室、文化娱乐室等人员密集房间未设置在临时用房首层□；（4）其它不符合规范项□。

	7
	在建工程
防火情况
	执行（GB50720-2011）4.3的情况
	1、相关资料和现场符合要求；□
2、无相关资料或资料不齐全、审批手续不完善；□
3、资料与现场不相符或有造假现象或有嫌疑。□

	处理意见：
□ 监理单位督促施工单位进行整改及跟踪落实。
□ 发出《质量隐患整改通知书》（NO.               ），责令限期整改，监理复查后将整改情况报监督站。
□ 发出《暂时停止施工通知书》（NO.               ），责令暂时停止施工（暂时停止使用）。
检查人员签名：                                                                                       年    月    日

	建设单位负责人签名：
	施工单位项目负责人签名：
	监理单位代表签名：
	             签名：


附件3                           

“平安工地”创建自查表

工程名称：　　　　　　　　　　　　　　施工单位：
	序

号
	考评

内容
	工作要求
	考核

办法
	责任

单位
	标准分
	扣分标准
	实得分

	1
	平安综合管理
	1、成立创建工作小组，制定创建计划，建立创建责任制（有自查、有记录）

2、加强人员平安教育

3、制订事故应急预案

4、从业人员安全帽等安全生产器具全员佩戴，对周边建、构筑物、供电设施、临边洞口等采取防护措施

5、无质量投诉，未发生质量事故

6、不发生一般性以上安全生产事故

7、从业人员无吸毒行为

8、积极组织人员参加建筑法规、安全知识培训，积极开展法规宣传

9、按规定及时上报“平安工地”创建工作相关情况的
	查阅

资料

现场

考查
	工程

项目

部
	40
	1、未成立创建工作小组扣2分。未制定创建计划扣2分。未建立创建责任制扣2分。

2、未对施工现场人员开展平安教育的扣2分。

3、未制订事故应急预案的扣2分。

4、从业人员安全帽等安全生产器具未全员佩戴扣1分。对周边建、构筑物、供电设施、临边洞口未采取防护措施扣2分。

5、有质量投诉的扣2分。发生质量事故扣10分，并取消工程各类评优资格，取消所属企业各类评先资格。

6、发生一般性以上安全生产事故的扣10分，并取消工程各类评优资格，取消所属企业各类评先资格。

7、从业人员有吸毒行为，每一人次扣5分。

8、未组织人员参加建筑法规培训扣2分。未组织人员参加安全知识培训扣2分。未开展法规宣传扣1分。

9、未按规定及时上报“平安工地”创建工作相关情况的1次扣2分。
	

	2
	文明施工管理
	1、施工现场四周设置围档并在围档处设置不少于2幅宣传平安工地标语

2、设置大门和门卫值班

3、工地入口处设置企业标志

4、在工地醒目处悬挂建筑工人维权告知牌，无建筑工人工资拖欠行为，劳动合同签约率100%
	现场

考查

查阅

资料
	工程

项目

部
	20
	1、无围档或围档不合格扣2分。未设置标语1幅扣1分。

2、未设置大门、无人值班的扣2分。

3、未设置企业标志扣2分。

4、未在工地醒目处悬挂建筑工人维权告知牌扣2分。有建筑工人工资拖欠行为扣10分，并取消工程各类评优资格，取消所属企业各类评先资格。劳动合同签约率未达100%扣2分。
	

	3
	场容场貌管理
	1、出入口和主要道路做硬化处理

2、“五牌一图”符合要求

3、排水沟涵畅通、工地无积水

4、建筑材料堆放有序，标识明显

5、易燃易爆物品分类存放

6、出入口设冲洗设施
	现场

考查
	工程

项目

部
	20
	1、出入口和主要道路未做硬化处理扣1分。

2、“五牌一图”不符合要求扣2分。

3、排水沟涵不畅通、工地积水扣1分。

4、建筑材料乱堆乱放扣2分。

5、易燃易爆物品未分类存放扣2分。

6、出入口未设冲洗设施扣2分。
	

	4
	生活卫生管理
	1、办公生活区与施工作业区明显划分

2、设置水冲厕所

3、在建工程内无人居住

4、临时宿舍内不乱接乱拉电线

5、明确各区域卫生责任人

6、食堂有卫生制度、卫生许可证

7、饮事员有健康证

8、厕所无污垢、无严重臭味

9、不在现场焚烧有毒、有害、有恶臭气味物质

10、备有常用药品
	现场考查
	工程项目部
	20
	1、办公生活区与施工作业区划分不明显扣2分。

2、未设置水冲厕所扣1分。

3、在建工程内有人居住第1人次扣1分。

4、临时宿舍内乱接乱拉电线扣2分。

5、各区域卫生责任人不明确扣1分。

6、食堂卫生制度、卫生许可证不齐扣2分。

7、饮事员有健康证扣2分。

8、厕所有污垢、有严重臭味扣2分。

9、在现场焚烧有毒、有害、有恶臭气味物质扣2分。

10、没有配备常用药品扣1分。
	

	　　　　　　　　　　　　　　　　总分
	


附件4
建筑工程项目现场管理人员到位情况检查表
	工程名称
	
	项目地点
	

	建设单位
	
	工程进度
	

	总包单位
	
	监理单位
	

	设计单位
	
	勘察单位
	

	专业分包单位1
	
	专业分包单位2
	

	项目现场管理人员到位检查情况

	建设单位现场管理人员
	检查时到岗情况
	本人签字

	项目负责人
	
	□在岗  □不在岗
	

	总包单位现场管理人员
	检查时到岗情况
	本人签字

	项目经理
	
	□在岗  □不在岗
	

	专职安全员1
	
	□在岗  □不在岗
	

	专职安全员2
	
	□在岗  □不在岗
	

	专职安全员3
	
	□在岗  □不在岗
	

	特种作业人员1
	
	□在岗  □不在岗
	

	特种作业人员2
	
	□在岗  □不在岗
	

	特种作业人员3
	
	□在岗  □不在岗
	

	监理单位现场管理人员
	检查时到岗情况
	本人签字

	总监理工程师
	
	□在岗  □不在岗
	

	专业监理工程师
	
	□在岗  □不在岗
	

	专业监理工程师
	
	□在岗  □不在岗
	

	(     )专业分包单位现场管理人员
	检查时到岗情况
	本人签字

	项目经理
	
	□在岗  □不在岗
	

	专职安全员
	
	□在岗  □不在岗
	

	专职安全员
	
	□在岗  □不在岗
	

	其他单位
项目负责人
	
	检查时到岗情况
	本人签字

	
	
	□在岗  □不在岗
	

	检查人员
	
	检查日期：
	


注：项目现场管理人员为施工许可证及监督登记表上载明人员。

附件5
工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表
工程名称：                                建设单位：

施工单位：                                监理单位：

	
	序号
	检 查 项 目
	检 查 内 容
	评 价

	建

设

单

位
	1
	组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况
	按规定组织 

未按规定组织
	□符合

□不符合

	施

工

单

位


	2
	项目部人员配备及到位情况
	项目部关键岗位人员配备齐全，资格符合要求，且按规定到岗履责

项目部关键岗位人员配备不全，资格不符合要求，或不按规定到岗履责
	□符合

□不符合

	
	3
	施工组织设计或施工方案审批及执行情况
	按规定审批

未按规定审批
	□符合

□不符合

	
	4
	样板引路方案的编制与审批
	按规定编制、审批

未按规定编制、审批
	□符合

□不符合

	
	5
	施工技术交底情况
	按规定交底

未按规定交底
	□符合

□不符合

	
	6
	施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准、图集的配置情况
	按规定配置

未按规定配置
	□符合

□不符合

	
	7
	质量问题和质量事故处理情况
	处理及时，整改措施有效

未按规定处理
	□符合

□不符合

	监

理

单

位


	8
	总监理工程师资格及履责情况
	总监理工程师资格符合相应要求，且按规定到岗履责

总监理工程师资格不符合要求，不按规定到岗履责
	□符合

□不符合

	
	9
	项目监理部人员配备及到位情况
	项目监理部关键岗位人员配备齐全，资格符合要求，且按规定到岗履责

项目部关键岗位人员配备不全，资格不符合要求，或不按规定到岗履责
	□符合

□不符合

	
	10
	监理规划、监理实施细则的编制、审批情况
	按规定编制、审批

未按规定编制、审批
	□符合

□不符合

	
	11
	对施工组织设计、专项施工方案的审查情况
	按规定进行审查

未按规定进行审查
	□符合

□不符合

	
	12
	对样板引路方案的审查情况
	按规定进行审查

未按规定进行审查
	□符合

□不符合

	
	13
	对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况
	按规定进行审查

未按规定进行审查
	□符合

□不符合

	
	14
	对分包单位的资质进行核查情况
	按规定进行核查

未按规定进行核查
	□符合

□不符合

	
	15
	见证取样制度的执行情况
	按规定实施见证取样制度

未按规定实施见证取样制度
	□符合

□不符合

	
	16
	对重点部位、关键工序实施旁站监理情况
	按规定实施旁站监理

未按规定实施旁站监理
	□符合

□不符合

	
	17
	样板引路、隐蔽工程、检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收情况
	按规定进行验收

未按规定进行验收
	□符合

□不符合

	
	18
	质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况
	质量问题通知单签发手续齐全，质量问题整改结果的复查及时，资料齐全

未按规定签发质量问题通知单，质量问题整改结果不复查
	□符合

□不符合

	
	19
	监理工程师是否按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理
	按照工程监理规范的要求实施监理

未按照工程监理规范的要求实施监理
	□符合

□不符合

	工

程

质

量

检

测

机

构
	20
	检测报告内容及结论
	检测报告完整规范，结论明确

检测报告检测项目不全，关键信息不完整，检测结论错误或不明确
	□符合

□不符合


检查组成员签字：                                 

                                                            检查日期：   年  月   日
附件6
“三禁”工作检查项目评分表
项目名称：                          施工单位：                       
监理单位：                          得    分：                       
	序号
	检查项目
	评分标准
	标准分
	得分
	备注

	1
	现场查看（40分）
	现场无堆放袋装水泥、砂石得分，有其中一项扣5分，有二项以上不得分
	10
	
	

	
	
	无现场砼搅拌设备得分
	20
	
	

	
	
	现场有湿拌砂浆存放池或干混砂浆散装罐得分
	10
	
	

	2
	资料查验（40分）
	设计文件要求使用预拌混凝土、预拌砂浆得分，有要求一项得5分，无要求不得分
	10
	
	

	
	
	有预拌混凝土购销合同得分
	10
	
	

	
	
	有预拌砂浆购销合同得分
	10
	
	

	
	
	有预拌混凝土进场验收记录得分
	5
	
	

	
	
	有预拌砂浆进场验收记录得分
	5
	
	

	3
	供应企业

查验

（20分）
	供应本项目的预拌混凝土企业有资质证书的得分
	10
	
	

	
	
	预拌砂浆生产企业有备案的得分
	10
	
	


检查人员（签名）：                           检查日期：
项目负责人确认（签名）：
附件7
建筑工地集体食堂巡查表

	工程名称
	

	工程地点
	

	建设单位
	

	施工单位
	

	监理单位
	

	项目负责及联系电话
	

	巡查内容：                                                                                      

	1.该工地集体食堂就餐人数为30人以上(含30人)。 (是)  (否)

	2.该工地集体食堂领取餐饮服务许可证。 (是)  (否)

	3.内外环境是否整洁。（是） （否）

	4.冰箱内生、熟食分开。(是)  (否)

	5.食品原材料有购进记录及索证索票。(是)  (否)

	6.食品原料是否超过保质期限。（是） （否）

	7.食堂工作人员均持有效健康证。（是）  （否）

	巡查人员：

                                          日期：



佛山市南海区国土城建和水务局建设综合室     2015年6月4日印发






�








3
— 2 —

