[image: image1.png]B 1Lk v T DX ] S R K 4% e e



主动公开 
南建设工〔2015〕98号
佛山市南海区国土城建和水务局关于开展全区房屋市政工程消防安全专项检查的紧急通知
各镇（街道）国土城建和水务局，区建筑工程施工安全监督站，各建设、施工、监理企业：

2015年8月12日22时50分，天津滨海新区港务集团瑞海物流危化品堆垛发生爆炸事故，造成多人死亡、数百人受伤。事故发生后，习近平总书记、国务院李克强总理先后作出重要指示。为深刻吸取天津“8·12”事故教训，迅速贯彻落实中央、省、市和区各级领导的重要批示指示精神，根据《关于深刻吸取天津“8·12”爆炸事故教训全力做好当前消防工作的通知》（南消安委〔2015〕11号）、《关于立即开展危险化学品行业安全生产专项检查的通知》（南安办〔2015〕112号）等文件要求，即日起迅速在全区范围内开展房屋市政工程消防安全专项检查。现将有关要求通知如下：

一、检查范围

全区范围内所有在建房屋市政工程。

二、检查的主要内容

（一）临时板房、宿舍、办公用房、发电机房、变配电房、厨房、可燃及易燃危险品库房（尤其是彩钢板建筑）等的防火设计是否符合GB50720-2011的相关规定。

（二）施工单位是否有对施工现场平面布置进行合理规划，编制消防设施布置平面图，保持消防通道畅通；是否在工地现场显要位置张挂防火警示标志；是否将现场生活区、办公区和作业区按规定严格分开。

（三）施工现场的模板、油漆、防水涂料、氧气瓶、乙炔瓶等易燃、易爆物品的放置、使用和储存是否符合安全要求；作业区是否按有关规定设置消防灭火设施；工人宿舍、办公用房、木工间、油漆仓库、配电房等重点防火部位是否配置合格、有效、数量充足的灭火器材，并由专人负责定期检查、维护、保养，保证其灵敏有效及用电设备是否符合规范要求等。

（四）是否根据工地消防的特点，专门对施工作业人员开展了加强灭火技能、逃生、自救、互救等消防常识的培训教育。

（五）是否组织开展了消防救援演练。

（六）监理单位是否对施工现场的消防安全管理制定了相关的监理细则；对施工单位发出的整改通知，是否跟进落实。

（七）检查施工单位的用火、用电、用气的管理，包括动火前的审批、动火操作人员的资格及动火作业的监控。

三、工作要求

（一）企业自查自纠。各建设、施工、监理企业立即按检查的主要内容开展自查自纠工作，并填写好附件1，留置工地现场备查。

（二）全面排查，严格执法。各镇（街道）国土城建和水务局、区建筑工程施工安全监督站要对管辖范围内所有在建的房屋市政工程按照附件1表格进行全面检查，做好检查台账记录（台账表格见附件2）。认真组织开展建筑工地消防安全隐患排查整改，督促指导建筑企业落实消防安全措施。对检查中发现的违法违规行为，要严肃处理。

（三）专项抽查，落实整改。我局将于8月25至27日对全区在建的房屋市政工程进行抽查。对检查中发现存在企业自查自纠工作弄虚作假、整改落实不到位、施工现场存在较大消防安全隐患的，将对工程项目、相关企业及负责人进行严肃处理。

（四）认真总结，按时上报。各镇（街道）国土城建和水务局、区建筑工程施工安全监督站要对检查所发现的问题进行跟踪落实，确保消除隐患，并认真总结及填报《企业、场所检查台帐》（见附件2），于8月19日下午5时前以电子文件形式报送至我局工程质量安全监管科。

附件：1.房屋市政工程工地施工现场消防安全专项检查表

      2.企业、场所检查台帐
佛山市南海区国土城建和水务局
                    2015年8月17日
（联系人：陈瑞棠，联系电话：86237810，邮箱：412477155@qq.com）

附件1
房屋市政工程工地施工现场消防安全专项检查表
	工程概况
	工程名称
	
	工程地点
	

	
	建设单位
	
	监督登记号
	

	
	施工单位
	
	监理单位
	

	序号
	检查项目
	检  查  内  容
	检    查    情    况

	1
	总平面布局（GB50720-2011）4执行情况
	1、消防设施布置平面图。2、施工现场平面布置规划，防火间距，3、临时消防通道，4、临时消防救援场地，5、警示标志。
	1、资料和现场基本符合要求；□

2、无相关资料或资料不齐全、审批手续不完善；□

3、有资料，与现场不符。□

	2
	人员培训教育及开展消防救援演练情况
	教育、培训、演练等文字、图片、视频等资料
	1、有相关资料且基本符合要求；□

2、无相关资料或资料不齐全、审批手续不完善；□

3、资料有造假现象或有嫌疑。□



	3
	施工现场消防设施配备使用检查维保情况
	《检查施工现场消防设施验收表》（GDAQ21206）等相关资料及现场
	1、有相关资料并基本符合要求；□

2、无相关资料或资料不齐全、审批手续不完善；□

3、资料与现场不符或有造假现象或有嫌疑。□



	4
	监理单位

履职情况
	安全监理责任制、安全监理细则、安全监理日志、隐患整改通知及回复、监理（周）月报、签名备查表等
	1、 有相关资料并基本符合要求□。2、不符合要求：（1）无相关资料或资料不齐全□；（2）未按规定进行旁站、审查、签认□；（3）未按规定发出整改通知或上报□；（4）资料与现场不相符有造假现象或有嫌疑□。

	5
	用火、用电、用气管理
	动火审批、动火操作人员的资格及动火作业的监控等情况
	1、有相关资料并基本符合要求；□

2、无相关资料或资料不齐全、审批手续不完善；□

3、资料与现场不相符或有造假现象或有嫌疑。□

	6
	临时用房

防火情况
	构件及材料：1、板材检测报告；

2、出厂合格证；3、厂家、安装、建设、施工、监理单位验收证明。
	1、有相关资料，且符合要求；□

2、无相关资料或资料不齐全、审批手续不完善；；□

3、有资料，与现场不符。□

	
	
	层数、面积、防火间距及疏散通道等执行（GB50720-2011）4.2的情况
	1、 基本符合要求；□

2、 不符合要求：（1）宿舍、办公用房超过三层或每层面积大于300平米□；

（1） 可燃及易燃危险品库房等用房超过一层或每层面积大于200平米；或可燃及易燃危险品库房单个房间超过规范要求面积的□；（2）宿舍、办公用房与厨房操作间、锅炉房等组合建造□；（3）会议室、文化娱乐室等人员密集房间未设置在临时用房首层□；（4）其它不符合规范项□。

	7
	在建工程

防火情况
	执行（GB50720-2011）4.3的情况
	1、相关资料和现场符合要求；□

2、无相关资料或资料不齐全、审批手续不完善；□

3、资料与现场不相符或有造假现象或有嫌疑。□

	处理意见：

□ 监理单位督促施工单位进行整改及跟踪落实。

□ 发出《质量隐患整改通知书》（NO.               ），责令限期整改，监理复查后将整改情况报监督站。

□ 发出《暂时停止施工通知书》（NO.               ），责令暂时停止施工（暂时停止使用）。

检查人员签名：                                                                                       年    月    日

	建设单位负责人签名：
	施工单位项目负责人签名：
	监理单位代表签名：
	             签名：


附件2
企业、场所检查台账
	序号
	被检查单位
	单位地址
	所属镇街
	负责人信息
	所属行业
	检查人员

	
	
	
	
	姓名
	联系电话
	居住地址
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


申报单位：                                     审批人：


佛山市南海区国土城建和水务局建设综合室     2015年8月17日印发
�








PAGE  
— 2 —


