佛山市南海区国土城建和水务局关于房屋市政深基坑工程施工安全专项检查情况的通报

建设工〔2015〕102号

各镇（街道）国土城建和水务局，区建筑工程质量（施工安全）监督站，各建设、施工、监理企业及有关单位：

为贯彻落实省、市住建部门及区委区政府等有关部门关于加强安全生产工作的重要部署，切实做好我区建筑施工安全生产工作，深入开展我区工程质量治理两年行动，按照《佛山市住房和城乡建设管理局关于迅速开展房屋建筑施工安全生产大检查的紧急通知》（佛建管函〔2015〕455号）、《佛山市南海区国土城建和水务局关于立即开展房屋市政深基坑工程施工安全专项检查的通知》（南建设工〔2015〕87号）、《佛山市南海区国土城建和水务局关于印发南海区房屋市政工程开展危险性较大的分部分项工程落实施工方案专项行动工作方案的通知》（南建设工〔2015〕54号）、《佛山市南海区国土城建和水务局关于印发佛山市南海区2015年建筑施工安全生产攻坚工作方案的通知》（南建〔2015〕14号）等文件的要求，我局于2015年7月28日至7月31日组织开展了房屋市政深基坑工程施工安全专项检查。现将检查情况通报如下：

一、检查基本情况

为加强领导，做好统筹工作，本次检查特成立工作领导小组。工作领导小组组长由常务副局长刘浩文担任，副组长由副局长关胜、肖筱刚担任，工程质量安全监管科和区建筑工程施工安全监督站负责人为工作领导小组成员。本次检查设6个工作小组，房屋建筑（深基坑）工程检查小组5个，市政（地下交通）工程检查小组1个。检查重点为深基坑工程、地下交通工程施工安全、人员到位情况和企业开展自查情况。

本次检查采用突击检查的形式，检查在建深基坑工程57项，其中房屋建筑工程53项，市政基础设施工程4项。检查中，发出《责令改正通知书》32份、《责令停工通知书》6份、《广东省建筑工程施工安全生产责任扣分通知书》89份，对责任单位进行安全生产动态扣分，合共扣21分；对责任人进行安全生产动态扣分，合共扣398分，情况详见附件1。同时，根据《佛山市建筑行业诚信管理办法》有关规定，对检查发现存在不良行为的企业进行诚信扣分，合共扣426分，具体情况见附件2。

二、检查发现存在的主要问题

（一）项目管理人员配备及到位情况

在受检的57个在建项目中，项目经理有7人不到位，到位率为87.7%；专职安全员有27人不到位，到位率为84.2%；总监理工程师有16人不到位，到位率为71.9%；专业监理工程师有10人不到位，到位率为82.5%。

（二）施工现场安全生产管理情况

1.方案论证及实施情况：施工方案基本都有论证，但执行情况较差，主要体现在以下几个方面：一是未严格按照施工方案进行放坡，坡面未按要求设置泄水孔；二是未严格按方案进行分层分段开挖，一次开挖深度过大，未进行分层分段验收；三是基坑排水组织未严格按方案执行，基坑顶部和底部未按要求设置排水沟；四是施工现场与设计图纸不符，但无设计修改意见，方案变更后未重新论证；五是出土口设置与方案不一致；六是基坑边设置塔吊未经设计复核，基坑周边存在超限堆载。如由开平住宅建筑工程集团有限公司施工，广东鼎耀工程顾问有限公司监理的荟悦园项目基坑北侧支护未按方案施工，边坡底部未设置排水沟；由裕达建工集团有限公司施工，广东省建东工程监理有限公司监理的福通商业大厦基坑工程，土方开挖未按方案分层开挖，一次性开挖深度过大；由浙江海天建设集团有限公司施工，佛山市天信监理咨询有限公司监理的天海城市花园6栋工程基坑西侧堆放大量钢材，基坑底部有渗水，严重影响基坑安全，存在较大安全隐患。

2.现场安全管理及应急方面：部分工程的基坑周边存在违规堆载、场地未平整和硬底化、排水不畅、临边防护破损等现象；多数项目在应急管理方面不到位，无应急预案、未组织应急演练、未准备应急物资。

3.监理情况：部分基坑工程监理单位编制的监理规划无针对性或内容不全，监理实施细则编制不完善，没有针对性或针对性不强；未对安全事故易发的工序进行旁站、巡查，未做好安全检查记录，对现场存在的安全问题未发出监理工程师通知单，或发出通知单但并未跟踪落实，没有形成闭合。

（三）第三方监测管理情况

第三方监测管理情况普遍较差，主要体现为以下几个方面：一是监测点设置未严格按方案执行；二是降低监测频率、报告不及时；三是监测点损坏，未及时修复或重新布点；四是当监测数据超预警值或报警值后，无对应的设计处理意见及相关处理措施；五是部分监测数据欠真实；六是监测人员存在未持证上岗现象。如由广东有色工程勘察设计院监测的荟悦园2、3栋的基坑工程，未见基坑监测简报观测员卓镇权相关资格证书，且未按监测方案的频率对基坑进行监测；由深圳市勘察研究院有限公司监测的铝协大厦基坑工程，应对基坑2天进行一次监测，实际7天监测一次，且检查中发现，第三方观测数据有9个点超预警值，7个未有设计处理意见。

三、处理情况及工作要求

（一）对本次检查中被责令改正（停工）的工程，由施工单位定人、定时间、定措施落实整改，经监理单位确认符合要求后报区建筑工程质量（施工安全）监督站复查。

（二）对施工现场安全管理较差的荟悦园2、3栋基坑工程、欧浦城市花园7、8号楼、湖岸豪庭12、13座、万科金域国际花园5-6座等工程的相关责任单位进行通报批评，并对照《佛山市建设行业诚信管理办法》对相关企业进行扣分处理。

（三）请各有关单位认真总结和整改落实本次大检查所发现的问题，举一反三，制订有效的措施，切实加强我区房屋市政工程施工安全管理。各镇（街道）国土城建和水务局和区建筑工程质量（施工安全）监督站要按《佛山市南海区国土城建和水务局关于印发〈佛山市南海区深基坑工程管理暂行办法〉的通知》(南建设〔2015〕146号)文件要求，加强对各方责任主体履责情况的检查，特别是第三方监测的管理情况，对检查中发现的违法违规行为，要严肃处理，坚决查处不履行安全生产职责的违规行为，确保我区房屋市政工程质量和施工安全生产形势平稳。

佛山市南海区国土城建和水务局

2015年8月24日

附件：1：主要存在问题一览表.xls

2：诚信扣分一览表.xls