[image: image1.png]B 1Lk v T DX ] S R K 4% e e



主动公开 
南建设工〔2015〕115号
佛山市南海区国土城建和水务局关于开展2015年“质量月”建筑工程质量检查暨
“打非治违”专项检查的通知
各镇（街道）国土城建和水务局，区建筑工程质量监督站、区建筑工程质量检测站，各建设、勘察、设计、施工、监理单位、施工图审查机构：

为增强我区建设系统的质量意识，促进建设工程质量管理水平提升，建设质量强区，按照《佛山市南海区国土城建和水务局关于印发2015年“质量月”活动方案的通知》（南建设工〔2015〕112号）、《佛山市南海区国土城建和水务局关于印发南海区房屋市政工程施工安全生产大检查深化“打非治违”和专项整治工作实施方案的通知》（南建设工〔2015〕110号）、《佛山市住房和城乡建设管理局关于开展工程质量治理两年行动2015年第二次督查暨“打非治违”专项检查的通知》（佛建管函〔2015〕562号）、《关于印发佛山市南海区国土城建和水务局2015年度建材打假专项行动实施方案的通知》(南建设〔2015〕88号）、《佛山市住房和城乡建设管理局关于开展2015年建筑节能与绿色建筑发展工作检查的通知》（佛建管函〔2015〕526号）等工作要求，我局决定联合有关部门组织开展2015年“质量月”建筑工程质量检查暨“打非治违”专项检查。现将有关事项通知如下：

一、主要安排

（一）检查时间：9月15至17日。

（二）领导机构：成立以刘浩文常务副局长为组长，张巨泉副局长、黄玮瑜副局长、谢寅龙总工程师为副组长，工程质量安全监管科、建筑市场监管科、设计科技科、区建筑工程质量监督站、区建筑工程质量检测站、区散装水泥办公室负责人为组员的检查工作领导小组。

（三）检查人员：检查组由区国土城建和水务局相关科室，区质量技术监督局、区工商行政管理局工作人员，区建筑工程质量监督站、区建筑工程质量检测站、各镇（街道）国土城建和水务局工作人员，区建设工程质量安全检查专家组成。

（四）检查范围：抽查全区在建房屋建筑和市政基础设施工程，重点是保障性住房项目、房地产项目、大型公共建筑项目。

三、检查内容

（一）参建主体市场行为情况

1.建设单位执行招标投标程序、发包工程的情况，是否存在建设单位将工程发包给不具备相应资质、无安全生产许可证的单位或个人，不办理施工许可证、质量安全监督手续的行为。

2.施工总承包、专业承包、劳务分包单位承包、分包工程的情况，是否存在施工单位无资质或超越资质承揽工程、违法分包转包工程行为。

3.各责任主体现场项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人与企业依法建立劳动关系情况、在岗履职情况，特种作业人员持证上岗情况。

4.建设单位与勘察、设计、施工图审查、施工、监理单位之间的工程款项拨付情况；施工总承包、专业承包单位与劳务分包单位的工程款及劳务费支付情况；农民工工资发放情况。

5.主要建筑材料采购情况。

（二）进场建材管理与实体质量情况

1.建设项目施工资料记录和管理情况，重点检查施工试验报告、日志、质量验收记录等。

2.建筑材料进场验收及见证取样制度执行情况。 

3.工程建设执行强制性标准、实体质量控制情况。

4.联合区质量技术监督局、区工商行政管理局抽检在建工程重点建材（钢筋、水泥、砌体、建筑用砂、石、安全网等），抽检工程实体质量。

（三）施工现场“三禁”落实情况

施工现场根据《广东省促进散装水泥发展和应用规定》（2011省府令第156号）和《印发〈佛山市限期禁止现场搅拌砂浆暂行规定〉的通知》（佛府办〔2011〕217号）的要求落实“三禁”工作（禁止使用袋装水泥、禁止现场搅拌混凝土、禁止现场搅拌砂浆）的情况。

（四）节能与绿色建筑标准落实情况

1.检查设计和审图环节执行节能标准、绿色建筑标准（绿色建筑项目）情况：

（1）项目总平面图，建筑、暖通空调、电气专业设计图；

（2）建筑、暖通空调等专业的节能计算书；

（3）建筑节能设计说明专篇、节能设计审查意见、节能备案表。如为绿色建筑项目，还应检查绿色建筑设计说明专篇、施工图审查意见、模拟计算书、绿色建筑设计审查备案表等。

2.检查施工和验收环节执行节能标准、绿色建筑标准情况：

（1）建筑节能工程专项施工方案、监理方案、施工图文件等是否齐备，施工现场对建筑节能信息的公示情况；

（2）工地现场的施工图文件与经审查通过的施工图文件是否一致，是否按审查后的施工图进行施工；

（3）建筑节能、绿色建筑设计内容如有重大变更，变更程序是否完善并经原审图机构重新审核通过，是否重新报送备案；

（4）主要建筑节能材料现场管理台帐（含进场时间、数量、规格、保质书编号、生产厂家或供应商、检验时间、检验结果、报审时间等），节能材料应提供质保书、有效期内的型式检验报告、现场抽样复试报告；

（5）建筑节能施工情况现场检查；

（6）建筑节能工程专项验收情况，各节能分项工程的施工及验收记录。

四、有关要求

（一）按照市局《关于开展工程质量治理两年行动2015年第二次督查暨“打非治违”专项检查的通知》（佛建管函〔2015〕562号）等文件要求，所有在建房屋建筑工程项目部填写好附件1，并按附件2-6准备好相关资料放置于施工现场备查。市局将于9月18日抽取南海区在建项目进行专项督查。

（二）工程项目各相关责任主体应高度重视，认真做好自查和备检工作。被抽检项目的建设、勘察、设计、施工图审查、施工、监理等单位的项目管理人员届时必须到场，提供相关文件资料，接受询问检查，配合检查人员对现场进行实地踏勘及抽检。检查各方责任主体市场行为的相关文件资料在检查时不能当场提供、检查后限时内不能补交的，视同没有此类材料，按违法行为予以认定。

（三）对抽检的重点建材检验结果不合格的，将联合区质量技术监督局、区工商行政管理局坚决打击生产、销售和使用假冒伪劣建材产品违法违规行为。

附件：1.受检工程基本情况表

2.各方主体项目现场须提供材料清单

3.工程建设强制性标准执行情况检查表

4.工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表

5.市政工程质量检查表

6.“三禁”工作检查项目评分表
佛山市南海区国土城建和水务局
                    2015年9月10日
（联系人：刘国安，联系电话：81213142）

附件1
受检工程基本情况表

工程所在省（市、县）：广东省佛山市南海区
	工程名称
	

	工程地点
	

	施工许可证号
	
	开工日期
	

	建设规模
	                          ㎡（              万元）

	市场各方主体情况

	单位
	单位名称
	单位资质
	项目负责人姓名
	项目负责人资格

	建设单位
	
	
	
	

	施工总承包
单位
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	专业承包单位
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	分包单位
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	勘察单位
	
	
	
	

	设计单位
	
	
	
	

	施工图审查机构
	
	
	
	

	监理单位
	
	
	
	

	备注：
	


附件2
各方主体项目现场提供材料清单
	类别
	序号
	材料名称
	检查情况

	建设单位
	1
	招标公告（复印件）
	

	
	2
	招标文件
	

	
	3
	投标文件
	

	
	4
	中标通知书（含勘察、设计、施工图审查机构、监理、施工总承包单位）
	

	
	5
	施工总承包合同
	

	
	6
	专业承包合同
	

	
	7
	施工许可证
	

	
	8
	建设工程款支付凭证（含勘察、设计、施工图审查机构、监理、施工总承包单位）
	

	总包单位
	9
	资质证书、安全生产许可证（复印件）
	

	
	10
	项目部主要管理人员花名册
	

	
	11
	项目经理劳务合同、社保证明、工资发放单、注册证书
	

	
	12
	技术负责人劳务合同、社保证明、工资发放单、职称证书
	

	
	13
	质量负责人劳务合同、社保证明、工资发放单、岗位证书
	

	
	14
	安全负责人劳务合同、社保证明、工资发放单、岗位证书
	

	
	15
	专业分包合同
	

	
	16
	劳务分包合同
	

	
	17
	材料设备采购合同
	

	
	18
	材料设备租赁合同
	

	
	19
	专业分包工程款支付凭证
	

	
	20
	劳务分包款支付凭证
	

	
	21
	材料设备采购台帐、支付凭证
	

	
	22
	材料设备租赁台帐、支付凭证
	

	
	23
	自有机构设备、周转材料的证明
	

	分包单位
	24
	纸质证书、现场负责人劳务合同、社保证明、工资发放单、注册证书
	

	监理单位
	25
	资质证书（复印件）
	

	
	26
	中标通知书、合同
	

	
	27
	现场总监理工程师、项目监理部人员配备情况
	

	
	28
	总监理工程师的劳务合同、社保证明、工资发放单、注册及资格证书
	

	监理单位
	29
	项目监理部人员的劳务合同、社保证明、工资发放单、注册及资格证书
	

	
	30
	监理例会会议纪要
	

	
	31
	监理月报
	

	
	32
	工程材料/构配件/设备报审表
	

	
	33
	分包单位资质和人员资格报审材料
	

	勘察单位
	34
	资质证书（复印件）、中标通知书、合同
	

	
	35
	勘察文件
	

	
	36
	勘察文件中所有签字人员的劳动合同、社保证明、工资发放单、注册或职称证书
	

	
	37
	工程费用的银行收款凭证及发票
	

	设计单位
	38
	资质证书（复印件）、中标通知书、合同
	

	
	39
	设计图纸
	

	
	40
	设计图纸中所有签字人员的劳动合同、社保证明、工资发放单、注册或职称证书
	

	
	41
	设计费的银行收款凭证及发票
	

	施工图审查机构
	42
	机构备案证书（复印件）、合同
	

	
	43
	图审文件
	

	
	44
	图审签字人员的劳动合同、社保证明、工资发放单、注册或职称证书
	

	
	45
	图审费的银行收款凭证及发票
	

	注：
	1、上述材料除注明复印件外，均需提供原件。

	
	2、对不提供有关材料者，按《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》有关情形予以认定违法行为。

	
	



附件3
工程建设强制性标准执行情况检查表
工程所在区：南海区

工程名称：
	检查项目
	检查内容
	评  价
	备注

	
	
	符合
	不符合
	

	一、工程资料

	（一）原材料、成品、半成品、构配件
	1
	水泥及外加剂、掺合料
	
	
	

	
	2
	钢筋及钢筋焊接、机械连接材料
	
	
	

	
	3
	砖、砌块、填充墙砌块、后置埋件
	
	
	

	
	4
	预拌混凝土、砂浆
	
	
	

	
	5
	钢结构用钢材及焊接、紧固件连接材料
	
	
	

	
	6
	预制构件及预应力混凝土锚具、夹具
	
	
	

	
	7
	防水材料
	
	
	

	（二）施工试验

   报告
	8
	地基强度或承载力检验报告、工程桩承载力及桩身完整性检验报告
	
	
	

	
	9
	混凝土试块抗压强度试验报告及统计评定
	
	
	

	
	10
	砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定
	
	
	

	
	11
	钢筋焊接、机械连接工艺试验报告
	
	
	

	
	12
	钢筋焊接、机械连接试验报告
	
	
	

	
	13
	钢结构连接（焊接）质量检测报告
	
	
	

	
	14
	回填土检验报告
	
	
	

	
	15
	沉降观测记录
	
	
	

	（三）施工记录
	16
	水泥及外加剂、混凝土及砂浆试块、钢筋及连接接头试件、砖、砌块、防水材料、钢结构用钢材、焊接材料、紧固件等进场验收记录及见证取样和送检记录
	
	
	

	
	17
	桩基试桩、成桩记录
	
	
	

	
	18
	混凝土施工记录、混凝土冬期施工温控记录、大体积混凝土施工温控记录
	
	
	

	
	19
	预应力混凝土张拉、安装和灌浆记录
	
	
	

	
	20
	预制构件、钢构件吊装记录
	
	
	

	
	21
	钢结构整体垂直度和整体平面弯曲度、钢网架挠度检验记录
	
	
	

	
	22
	填充墙砌体植筋记录、锚固力检测报告
	
	
	

	
	23
	结构实体检验记录
	
	
	

	（四）质量验收记录
	24
	地基验槽记录
	
	
	

	
	25
	桩位偏差、桩顶标高验收记录
	
	
	

	
	26
	隐蔽工程验收记录
	
	
	

	
	27
	检验批、分项、分部（子分部）验收记录
	
	
	

	
	28
	工程质量问题处理及验收记录
	
	
	

	二、工程实体

	（五）钢筋工程
	29
	钢筋品种、级别、规格和数量：对照施工图检查
	
	
	

	
	30
	钢筋代换：检查钢筋的品种、级别或规格变更是否办理设计变更文件
	
	
	

	
	31
	钢筋加工制作：检查加工、绑扎质量是否满足要求
	
	
	

	
	32
	钢筋连接：检查连接方式和连接质量
	
	
	

	
	33
	受力钢筋位置和混凝土保护层厚度：检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施，节点部位的箍筋间距，混凝土保护层厚度
	
	
	

	（六）混凝土工程
	34
	混凝土试块留置：检查混凝土试块留置数量、养护环境、标示等
	
	
	

	
	35
	混凝土的外观质量和尺寸偏差：检查混凝土外观质量，抽查混凝土构件尺寸偏差
	
	
	

	（七）砌体工程
	36
	砌筑砂浆强度和试块留置
	
	
	

	
	37
	砌块质量
	
	
	

	
	38
	墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式
	
	
	

	
	39
	灰缝厚度及砂浆饱满度
	
	
	

	
	40
	构造柱、圈梁和拉结筋的设置等抗震构造措施情况
	
	
	

	（八）其他
	41
	预制承重构件安装
	
	
	

	
	42
	钢结构安装
	
	
	

	
	43
	施工荷载控制：观察检查楼层及基坑周边堆载情况
	
	
	


附件4
工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表
工程所在区：南海区

工程名称：

	
	序号
	检 查 项 目
	检 查 内 容
	评 价

	建

设

单

位
	1
	组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况
	按规定组织 

未按规定组织
	□符合

□不符合

	施

工单位


	2
	项目部人员配备及到位情况
	项目部关键岗位人员配备齐全，资格符合要求，且按规定到岗履责

项目部关键岗位人员配备不全，资格不符合要求，或不按规定到岗履责
	□符合

□不符合

	
	3
	施工组织设计或施工方案审批及执行情况
	按规定审批

未按规定审批
	□符合

□不符合

	
	4
	施工技术交底情况
	按规定交底

未按规定交底
	□符合

□不符合

	
	5
	施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准、图集的配置情况
	按规定配置

未按规定配置
	□符合

□不符合

	
	6
	质量问题和质量事故处理情况
	处理及时，整改措施有效

未按规定处理
	□符合

□不符合

	监理单位


	7
	总监理工程师资格及履责情况
	总监理工程师资格符合相应要求，且按规定到岗履责

总监理工程师资格不符合要求，不按规定到岗履责
	□符合

□不符合

	
	8
	项目监理部人员配备及到位情况
	项目监理部关键岗位人员配备齐全，资格符合要求，且按规定到岗履责

项目部关键岗位人员配备不全，资格不符合要求，或不按规定到岗履责
	□符合

□不符合

	
	9
	监理规划、监理实施细则的编制、审批情况
	按规定编制、审批

未按规定编制、审批
	□符合

□不符合

	
	10
	对施工组织设计、专项施工方案的审查情况
	按规定进行审查

未按规定进行审查
	□符合

□不符合

	
	11
	对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况
	按规定进行审查

未按规定进行审查
	□符合

□不符合

	
	12
	对分包单位的资质进行核查情况
	按规定进行核查

未按规定进行核查
	□符合

□不符合

	
	13
	见证取样制度的执行情况
	按规定实施见证取样制度

未按规定实施见证取样制度
	□符合

□不符合

	
	14
	对重点部位、关键工序实施旁站监理情况
	按规定实施旁站监理

未按规定实施旁站监理
	□符合

□不符合

	
	15
	隐蔽工程、检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收情况
	按规定进行验收

未按规定进行验收
	□符合

□不符合

	
	16
	质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况
	质量问题通知单签发手续齐全，质量问题整改结果的复查及时，资料齐全

未按规定签发质量问题通知单，质量问题整改结果不复查
	□符合

□不符合

	
	17
	监理工程师是否按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理
	按照工程监理规范的要求实施监理

未按照工程监理规范的要求实施监理
	□符合

□不符合

	工

程

质

量

检

测

机

构
	18
	检测报告内容及结论
	检测报告完整规范，结论明确

检测报告检测项目不全，关键信息不完整，检测结论错误或不明确
	□符合

□不符合


附件5
市政工程质量检查表
	工程概况
	工程名称
	

	
	建设单位
	

	
	施工单位
	

	
	监理单位
	

	
	规模/进度
	
	工程地点
	

	责任主体
	检查项目
	检查情况

	建设单位
	办理报监报建或报备情况
	□已报监报建  □已监督报备，□未办监督报备

	
	设计图纸审查

情况
	□已审查备案  □已送审未备案，□未送审

	
	办理设计变更及审查情况
	

	勘察设计单位
	参加验槽情况及重要分部（地基基础、主体结构等）验收情况
	

	监理单位
	监理规划、监理细则编制情况
	

	
	进场材料、构配件等进场报审情况
	

	
	见证送检、见证记录等情况
	

	
	质量问题整改通知及时发出及跟踪落实情况
	

	
	分部工程的验收及组织情况
	

	责任主体
	检查项目
	检查情况

	施工单位
	试块留置及标准养护情况
	

	
	材料、构配件检测不合格材料处理及闭合情况
	

	
	分部工程验收及办理情况
	

	
	桩基、复合地基检测情况
	

	
	弯沉、压实度检测及闭水试验情况
	

	
	现场工程实体质量检查情况
	

	检测单位
	检测单位是否在佛山市住建管理局办理备案
	

	检查组处理意见：

检查人员签名：                                                 年    月    日

	建设单位签名:
	施工单位签名： 
	监理单位签名：


附件6           

“三禁”工作检查项目评分表

项目名称：                                                                

施工单位：                                                                

监理单位：                                          总 得 分：            
	序号
	检查项目
	评分标准
	标准分
	得分
	问题描述

	1
	现场查看（40分）
	现场无堆放袋装水泥、砂石得分，有其中一项扣5分，有二项以上不得分
	10
	
	

	
	
	无现场砼搅拌设备得分
	20
	
	

	
	
	现场有湿拌砂浆存放池或干混砂浆散装罐得分
	10
	
	

	2
	资料查验（40分）
	设计文件要求使用预拌混凝土、预拌砂浆得分，有要求一项得5分，无要求不得分
	10
	
	

	
	
	有预拌混凝土购销合同得分
	10
	
	

	
	
	有预拌砂浆购销合同得分
	10
	
	

	
	
	有预拌混凝土进场验收记录得分
	5
	
	

	
	
	有预拌砂浆进场验收记录得分
	5
	
	

	3
	供应企业查验

（20分）
	供应本项目的预拌混凝土企业有资质证书的得分
	10
	
	

	
	
	预拌砂浆生产企业有备案的得分
	10
	
	


检查人员（签名）：                            检查日期：

施工单位确认（签名）：                   监理单位确认（签名）：

佛山市南海区国土城建和水务局建设综合室     2015年9月10日印发
�








PAGE  
— 19 —


