附件1

物业住宅小区（大厦）消防安全检查表

	检查  类别
	物业住宅小区（大厦）消防安全情况
	检查时间
	　

	受检  单位
	　
	受检项目
	　

	检查项目
	检查标准
	 √/× 

	1.消防器材、设施 
	配置到位，齐全、有效、合理。
	　

	2.自动消防设施    
	运行正常，控制室值班在岗情况良好。
	　

	3.消防通道    
	消防车通道、安全疏散通道、安全出口布置合理、通畅。
	　

	4.防火帽   
	配置到位，完好、有效。 
	　

	5.消防标志    
	设置到位，完好、有效。
	　

	6.应急照明    
	设置到位，完好、有效。
	　

	7.用火、用电   
	手续齐全，安全措施落实，无违章、隐患；防雷、防静电措施符合安全要求。 
	　

	8.装修防火管理  
	设定统一规范的室内装修规定。
	　

	9.消防重点单位（部位）  
	自主管理到位，现场无违章、隐患。  
	　

	10.记录 
	建立齐全，填写规范、有效。   
	　

	11.易燃易爆化学危险物品和场所及其他重要物资、可燃物品 
	落实防火防爆措施。   
	　

	12.完善企业管理制度
	制定企业应急预案，定时进行消防演练。
	　

	其它   
	　

	问题及整改要求   
	　

	受检单位盖章
	　
	检查单位
	　


23
— 3 —

