[image: image1.png]B 1Lk v T DX ] S R K 4% e e



主动公开 
南建设工〔2015〕119号
佛山市南海区国土城建和水务局关于南海区

勘察、设计和审图专项检查的通报
各有关单位：

根据《佛山市南海区国土城建和水务局关于开展我区保障性安居工程勘察设计和审图专项检查的通知》（南建设工〔2015〕95号）文件要求，我局于8月18、19日组织了对已审结和在审项目的勘察文件、施工图设计文件质量检查。现将相关检查情况通报如下：

一、总体情况

勘察文件、施工图设计文件质量检查。从检查的情况来看，已审结的勘察、设计和审图项目都能严格执行工程建设强制性标准、涉及公共利益和公众安全的条文，但是，在审勘察设计文件普遍存在送审设计文件内容不齐全，设计深度不足，错漏较多，部分项目设计依据采用过时的规范、标准 ，部分勘察设计文件匆忙送审，加大了审图工作量和审图难度，影响了审图进度。

二、存在问题

（一）勘察文件存在问题

部分项目勘察报告文件存在一定缺漏：《勘察纲要》中的签名与《勘察报告》中的签名不统一 ，勘察报告部分分析内容不全面，取样不全面等。  

（二） 施工图设计文件存在问题

1.建筑专业检查的项目集中问题主要反应在建筑消防方面：如楼梯疏散宽度、首层开口位置，消防电梯前室送风问题，阳台、楼梯栏杆的大样问题等。

2.结构专业主要问题： 

（1）部分项目部分计算部位有误。

（2）结构专业计算书不完整，有缺、漏、错现象。部分项目计算参数输入有误，计算书计算模型（地下室）的描述与图纸不对应等。
（3）部分项目设计人员对结构构造尤其是抗震措施不重视，部分构件未满足规范构造要求。

3.设备专业：

设计图纸中设计内容错、漏、缺问题突出：如图签与图纸内容不一致，图纸说明与图面表示不一致，部分设备缺定位尺寸、部分管线设置标注不规范，部分设备缺设备安装或使用要求，部分图纸设计说明部分不完整。

4.部分项目建筑节能设计报告、节能专篇、设计审查表均存在与图纸不一致。

三、处理意见

（一）要求各问题单位针对通报意见开展全面自查和整改，补充完善送审材料。

（二）对出现问题较多的单位将按照佛山市诚信管理办法进行处罚。

（三）施工图审查机构须按照通报内容全面开展自查，做好对问题单位督促落实整改和审查的工作。

（四）勘察设计企业修改完善的图纸经审图机构复审合格后需及时报送建设单位，已开工的项目还需及时通知施工单位和监理单位，属于重大勘察设计变更的项目需要按照佛山市勘察设计重大变更管理办法的要求进行备案，并向质量监督站报备。 

四、下一阶段工作计划

（一）我局将进一步加大勘察设计活动质量监督执法检查力度，狠抓建设工程特别是保障性安居工程项目的勘察设计质量管理。各单位也要加强平时的自检，结合本次专项检查发现的存在问题，要举一反三，对检查过程中发现问题的项目要切实跟踪落实。

（二）对勘察设计质量检查中发现问题较多的企业，我局将实行重点监管，实行差别化监管模式，加强常态化监督检查，重点抽查这些企业所承接的项目，发现问题将依法依规严肃处理。

（三）下一步我局将加强对在审项目的抽查和实行施工图审查机构的互查工作，并充分发挥勘察设计协会的作用，定期将审图出现的问题向企业反馈。

附件：1.已审结项目工程勘察设计审图质量检查情况表

      2.在审项目勘察设计文件质量检查情况表
佛山市南海区国土城建和水务局
                    2015年9月28日

附件1

已审结项目工程勘察设计审图质量检查情况表

	
	单位名称
	抽查情况
	反馈、处理情况

	
	
	违反强条数
	强制性条文执行情况
	一般设计质量问题条数
	

	勘察单位
	广州中煤江南基础工程公司
	0
	/
	3
	已整改

	
	广东南海国际建筑设计有限公司
	0
	/
	2
	已整改

	
	佛山市城匠建筑设计院有限公司
	0
	/
	2
	已整改

	
	广东南海城乡建筑设计有限公司
	0
	/
	2
	已整改

	
	广东佛山市地质工程勘察院
	0
	/
	1
	已整改

	设计单位
	广东粤建设计研究院有限公司
	0
	/
	结构、给排水、电气、暖通、建筑节能专业共22条
	已整改

	
	佛山市城匠建筑设计院有限公司
	0
	/
	建筑、结构、给排水、建筑节能专业共15条
	已整改

	
	弘宇建筑设计有限公司
	0
	/
	建筑、给排水、电气专业共13条
	已整改

	
	中国建筑技术集团有限公司
	0
	/
	建筑、结构、给排水、暖通、建筑节能专业共12条
	已整改

	
	广东南海城乡建筑设计有限公司
	0
	/
	结构、给排水专业共6条
	已整改

	
	广东弘业建筑设计有限公司
	0
	/
	给排水、电气、建筑节能专业共6条
	已整改


附件2

在审项目工程勘察设计审图质量检查情况表
	
	单位名称
	抽查情况
	反馈、处理情况

	
	
	违反强条数
	强制性条文执行情况
	一般设计质量问题条数
	

	勘察单位
	广东南海国际建筑设计有限公司
	0
	/
	1
	已整改

	
	广东佛山市地质工程勘察院
	0
	/
	1
	已整改

	设计单位
	广州亚泰建筑设计院有限公司
	0
	/
	建筑、结构、给排水、电气、暖通、建筑节能专业共19条
	已整改

	
	广州博厦建筑设计研究院有限公司
	0
	/
	建筑、结构、给排水、暖通、建筑节能专业共10条
	已整改



佛山市南海区国土城建和水务局建设综合室     2015年9月28日印发
�








PAGE  
— 2 —


