[image: image1.png]B 1Lk v T DX ] S R K 4% e e



主动公开 
南建设工〔2015〕139号
佛山市南海区国土城建和水务局关于开展防范重特大生产安全事故暨2015年第四季度房屋市政工程质量和施工安全生产大检查的通知
各镇（街道）国土城建和水务局，区建筑工程质量（施工安全）监督站，各施工、监理企业及有关单位：

为贯彻落实全市第四季度防范重特大生产安全事故工作会议和较大事故预警会议有关精神，切实做好我区建筑施工安全生产工作，深入开展我区工程质量治理两年行动，按照《佛山市住房和城乡建设管理局关于印发〈房屋建筑工程今冬明春火灾防控工作方案〉的通知》（佛建管函〔2015〕701号）、《佛山市南海区国土城建和水务局关于印发南海区房屋市政工程、燃气工程消防安全百日大检查行动方案的通知》(南建设工〔2015〕131号)、《佛山市南海区国土城建和水务局关于印发南海区房屋市政工程施工安全生产大检查深化“打非治违”和专项整治工作实施方案的通知》（南建设工〔2015〕110号）、《佛山市南海区国土城建和水务局关于印发南海区房屋市政工程开展危险性较大的分部分项工程落实施工方案专项行动工作方案的通知》（南建设工〔2015〕54号）、《佛山市南海区国土城建和水务局关于印发〈南海区住房城乡建设系统工程质量治理两年行动实施方案〉的通知》（南建设〔2014〕168号）等文件的要求，我局决定联合南海区公安消防大队组织开展防范重特大生产安全事故暨2015年第四季度房屋市政工程质量和施工安全生产大检查。现将有关事项通知如下： 

一、检查依据

《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720-2011)、《广东省建设工程质量监督管理办法》等法律法规和标准。

二、检查时间及人员安排

（一）领导机构：为加强领导，做好统筹工作，本次检查特成立工作领导小组。工作领导小组组长由我局常务副局长刘浩文担任，副组长由副局长黄玮瑜担任，局质安科及建管科、区建筑工程质量（施工安全）监督站为工作领导小组成员。

（二）检查时间：2015年12月2至4日。

（三）检查人员：由区国土城建和水务局、区建筑工程质量（施工安全）监督站、各镇（街道）国土城建和水务局工作人员和区建设工程质量安全检查专家组成。

三、检查范围和内容

（一）检查范围

在建房屋建筑和市政基础设施工程，重点是存在高支模、建筑起重机械、深基坑等危险性较大分部分项工程的在建项目，以及保障性住房工程、大型公共建筑、第三季度项目管理人员不到位被约谈的在建工程。

（二）检查内容

1.参建主体市场行为情况

（1）建设单位执行招标投标程序、发包工程的情况，是否存在施工单位名称与施工许可证（中标通知书）不一致、施工单位安全生产许可证是否在有效期内。

（2）施工总承包、专业承包、劳务分包单位承包、分包工程的情况，是否存在违法分包转包工程行为。

（3）各责任主体现场项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人与企业依法建立劳动关系情况、在岗履职情况。

（4）建设单位与勘察、设计、施工图审查、施工、监理单位之间的工程款项拨付情况；施工总承包、专业承包单位与劳务分包单位的工程款及劳务费支付情况；农民工工资发放情况。

（5）主要建筑材料采购情况。

2.施工安全方面

（1）工程各方责任主体相关人员到位履责情况；

（2）建筑施工现场的脚手架、基坑工程、模板支架、高处作业、施工用电、建筑起重机械、施工机具等安全管理情况；

（3）危险性较大的分部分项工程落实施工方案情况：包括施工方案按规定审批或论证情况、进行安全技术交底情况、施工过程中案施工方案施工情况、重大危险源公示情况、重大危险源隐患检查台账及整改落实情况；

（4）落实施工工地消防安全管理工作情况：包括临时板房是否符合规范规定情况；施工现场的模板、油漆、防水涂料、氧气瓶等易燃、易爆物品的放置、使用和储存是否符合安全要求情况；消防常识的培训教育情况；开展消防救援演练情况；现场临时用电、用气、用火是否符合规范要求情况等；

（5）制定施工安全事故应急预案情况；

（6）建筑施工特种作业人员持操作资格证书上岗情况；

3.质量管理方面

（1）建筑材料、构配件、设备进场验收和复检制度执行情况；

（2）按要求对施工现场“三禁”工作（禁止使用袋装水泥、禁止现场搅拌混凝土、禁止现场搅拌砂浆）的落实情况；

（3）其他质量方面管理情况。

4.文明施工方面

（1）施工现场扬尘整治工作落实情况；

5.监督机构履行监督职责方面

（1）危险性较大的分部分项工程质量安全监督情况；

（2）项目管理人员到位履责监督检查情况；

（3）房屋市政工程其他方面的质量安全监督情况。

四、有关要求

（一）各有关单位必须对本次安全生产大检查给予高度重视，针对在建工程安全生产存在的主要薄弱环节，尤其是高大模板、建筑起重机械、深基坑等危险性较大的分部分项工程施工方案的落实情况，各施工、监理企业要加大安全隐患排查力度，落实按施工方案施工工作要求，防范安全生产事故的发生。建设、施工、监理单位应当做好自查自纠并按要求填写好《建设工程落实施工方案专项行动实施情况自查表》（详见附件1）留置备查。我局检查人员将对建设、施工、监理企业是否有认真按照文件要求，开展项目现场自查自纠工作及填写好附件1表格进行检查。

（二）工程项目各相关责任主体应认真做好备检工作，根据本次检查的检查内容及相关检查表格为检查人员提供相关文件资料，接受有关情况询问，配合检查人员对现场进行实地踏勘及抽检。我局检查人员将根据《建筑工程项目现场管理人员到位情况检查表》对施工单位、监理单位项目管理人员到场情况进行检查。

（三）施工现场检查

1.施工及消防安全：将按照《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)附录A、B评分表对现场施工安全进行检查。按照《房屋市政工程工地施工现场消防安全专项检查表》（详见附件2）对现场消防安全进行检查。

2.工程质量：将按照工程质量检查标准及《“三禁”工作检查项目评分表》（详见附件3）进行检查。

3.文明施工：将按照我区建筑施工工地《佛山市房屋建筑工地扬尘整治检查记录表》（祥见附件4）进行检查。
（四）对发现存在项目管理人员不到位、质量或安全隐患、文明施工管理不达标、未落实企业自查工作的工程，由各检查组发出《责令改正通知书》，对发现存在重大的质量、安全隐患及其他严重情况的发出《责令停工通知书》，同时严格按照《广东省住房和城乡建设厅建筑工程安全生产动态管理办法》和《佛山市住房和城乡建设管理局建筑行业诚信管理办法》进行扣分，并予以全区通报。存在违法行为的依法予以行政处罚。

（五）检查组发出的《责令改正通知书》和《责令停工通知书》由工程监理单位督促施工单位按要求整改后，报区监督站复查。复查结果由区监督站及时报区国土城建和水务局工程质量安全监管科。

附件：1.建设工程落实施工方案专项行动实施情况自查表

      2.房屋市政工程工地施工现场消防安全专项检查表

      3.“三禁”工作检查项目评分表

      4.佛山市房屋建筑工地扬尘整治检查记录表

佛山市南海区国土城建和水务局
                    2015年11月26日

（联系人：李嘉文，联系电话：86339612）

附件1

建设工程落实施工方案专项行动实施情况自查表
项目名称：           填报人：      联系电话：

检查时间：2015年   月   日

	项目信息
	建设单位
	
	项目负责人
	

	
	施工单位
	
	项目负责人
	

	
	监理单位
	
	总监理工程师
	

	危险性较大分部分项工程信息
	类型：□基坑支护  □土方开挖  □大型脚手架 □高大模板  

      □起重机械

	
	编制施工方案编制情况
	

	
	是否按规定审批或论证
	

	
	是否进行安全技术交底
	

	
	是否严格按照施工方案施工
	

	
	是否经验收合格
	

	检查整治情况
	自查情况
	检查时间
	

	
	
	检查人员
	

	
	发现安全隐患（处）
	

	
	完成整改情况（处）
	

	
	未完成整改情况（处）
	


备注：1.建设、施工、监理单位的检查工作至少每月一次。

      2.存在多个危险性较大分部分项工程的项目，每个危险源填写一份自查表，并

        分别建档。
附件2

房屋市政工程工地施工现场消防安全专项检查表
	工程概况
	工程名称
	
	工程地点
	

	
	建设单位
	
	监督登记号
	

	
	施工单位
	
	监理单位
	

	序号
	检查项目
	检  查  内  容
	检    查    情    况

	1
	总平面布局（GB50720-2011）4执行情况
	1、消防设施布置平面图。2、施工现场平面布置规划，防火间距，3、临时消防通道，4、临时消防救援场地，5、警示标志。
	1、资料和现场基本符合要求；□
2、无相关资料或资料不齐全、审批手续不完善；□
3、有资料，与现场不符。□

	2
	人员培训教育及开展消防救援演练情况
	教育、培训、演练等文字、图片、视频等资料
	1、有相关资料且基本符合要求；□
2、无相关资料或资料不齐全、审批手续不完善；□
3、资料有造假现象或有嫌疑。□


	3
	施工现场消防设施配备使用检查维保情况
	《检查施工现场消防设施验收表》（GDAQ21206）等相关资料及现场
	1、有相关资料并基本符合要求；□
2、无相关资料或资料不齐全、审批手续不完善；□
3、资料与现场不符或有造假现象或有嫌疑。□


	4
	监理单位
履职情况
	安全监理责任制、安全监理细则、安全监理日志、隐患整改通知及回复、监理（周）月报、签名备查表等
	1、 有相关资料并基本符合要求□。2、不符合要求：（1）无相关资料或资料不齐全□；（2）未按规定进行旁站、审查、签认□；（3）未按规定发出整改通知或上报□；（4）资料与现场不相符有造假现象或有嫌疑□。

	5
	用火、用电、用气管理
	动火审批、动火操作人员的资格及动火作业的监控等情况
	1、有相关资料并基本符合要求；□
2、无相关资料或资料不齐全、审批手续不完善；□
3、资料与现场不相符或有造假现象或有嫌疑。□

	6
	临时用房
防火情况
	构件及材料：1、板材检测报告；
2、出厂合格证；3、厂家、安装、建设、施工、监理单位验收证明。
	1、有相关资料，且符合要求；□
2、无相关资料或资料不齐全、审批手续不完善；；□
3、有资料，与现场不符。□

	
	
	层数、面积、防火间距及疏散通道等执行（GB50720-2011）4.2的情况
	1、 基本符合要求；□
2、 不符合要求：（1）宿舍、办公用房超过三层或每层面积大于300平米□；
（1） 可燃及易燃危险品库房等用房超过一层或每层面积大于200平米；或可燃及易燃危险品库房单个房间超过规范要求面积的□；（2）宿舍、办公用房与厨房操作间、锅炉房等组合建造□；（3）会议室、文化娱乐室等人员密集房间未设置在临时用房首层□；（4）其它不符合规范项□。

	7
	在建工程
防火情况
	执行（GB50720-2011）4.3的情况
	1、相关资料和现场符合要求；□
2、无相关资料或资料不齐全、审批手续不完善；□
3、资料与现场不相符或有造假现象或有嫌疑。□

	处理意见：
□ 监理单位督促施工单位进行整改及跟踪落实。
□ 发出《质量隐患整改通知书》（NO.               ），责令限期整改，监理复查后将整改情况报监督站。
□ 发出《暂时停止施工通知书》（NO.               ），责令暂时停止施工（暂时停止使用）。
检查人员签名：                                                                                       年    月    日

	建设单位负责人签名：
	施工单位项目负责人签名：
	监理单位代表签名：
	             签名：


附件3

“三禁”工作检查项目评分表
项目名称：                          施工单位：                 
监理单位：                          得    分：                  
	序号
	检查项目
	评分标准
	标准分
	得分
	备注

	1
	现场查看

（40分）
	现场无堆放袋装水泥、砂石得分，有其中一项扣5分，有二项以上不得分
	10
	
	

	
	
	无现场砼搅拌设备得分
	20
	
	

	
	
	现场有湿拌砂浆存放池或干混砂浆散装罐得分
	10
	
	

	2
	资料查验（40分）
	设计文件要求使用预拌混凝土、预拌砂浆得分，有要求一项得5分，无要求不得分
	10
	
	

	
	
	有预拌混凝土购销合同得分
	10
	
	

	
	
	有预拌砂浆购销合同得分
	10
	
	

	
	
	有预拌混凝土进场验收记录得分
	5
	
	

	
	
	有预拌砂浆进场验收记录得分
	5
	
	

	3
	供应企业查验

（20分）
	供应本项目的预拌混凝土企业有资质证书的得分
	10
	
	

	
	
	预拌砂浆生产企业有备案的得分
	10
	
	


检查人员（签名）：                        检查日期：

项目负责人确认（签名）：
附件4
佛山市房屋建筑工地扬尘整治检查记录表

项目名称：                                                       日期：

	建设单位
	
	施工单位
	

	监理单位
	

	序号
	检查内容
	检查情况
	备注

	1
	围蔽是否符合标准(市区主次干道的工地应设置高度不少于2.5米的连续密闭围蔽，一般路段的工地应设置高度不低于1.8米的连续密闭围蔽)
	□是
	

	
	
	□否
	

	2
	围蔽材料是否符合标准(应选用砌体、金属板材等硬质材料，禁止使用彩条布、竹笆、安全网等易变形材料，做到坚固、平稳、整洁、美观)
	□是
	

	
	
	□否
	

	3
	工地硬底化是否符合标准（场内主要通行道路要硬化，场内通行道路、出入口、围墙外周边道路始终保持清洁，无明显因施工引起的路面污染）
	□是
	

	
	
	□否
	

	4
	围墙外侧是否堆放材料、机具、垃圾
	□是
	

	
	
	□否
	

	5
	净车出场设施是否符合标注（工地车辆出入口应设立洗车槽、沉淀池和车辆冲洗设备，配备专门的车辆冲洗人员，冲洗设施必须有效发挥作用,防止冲洗平台位置设置不合理、冲洗平台堵塞、冲洗设备齐全而不执行冲洗等问题。车辆冲洗污水不得流入城市道路）
	□是
	

	
	
	□否
	

	6
	运输车辆密闭情况是否符合标准（车辆装载不得超出箱体、净车出场，严禁轮胎带泥上路，实行密闭化运输，无撒漏或泄漏，渣土运输过程中造成道路污染的，必须及时清理）
	□是
	

	
	
	□否
	

	7
	工程脚手架外侧是否使用密目式安全网进行封闭 
	□是
	

	
	
	□否
	

	8
	场内堆放的渣土、土方、工程材料、砂石、及渣土裸露的地面等，是否采用防尘网（防尘布）全覆盖 
	□是
	

	
	
	□否
	

	9
	是否落实洒水等降尘措施（场内装备喷淋喷雾系统，按实际天气情况定时洒水，要求道路、渣土和裸露地面时刻保持湿润）
	□是
	

	
	
	□否
	

	10
	工地在挖掘作业、装卸建筑散体材料（含渣土、余泥），是否在作业前和作业期间充分洒水，时刻保持作业期间地面和物料湿润
	□是
	

	
	
	□否
	

	11
	检查发现的其他问题
	


注：检查项符合要求的，在□中打“√”，否则打“×”，检查发现的问题在相应备注栏列明。

检查人（签名）：

佛山市南海区国土城建和水务局建设综合室     2015年11月26日印发
�








PAGE  
— 2 —


