工程质量检测机构专项检查表（受检机构：                ））

                                                       1/4
	序号
	检查内容
	检查意见

	
	
	检查要点
	检查情况（存在问题）

	1
	检测机构基本条件
	检查要点
	检查情况
	存在问题记录

	1.1
	机构资质
	是否有超资质范围检测行为
	抽查项目检测报告核对资质证书项目
	□符合

□基本符合

□不符合
	

	1.2
	诚信管理
	是否按照要求办理诚信手册
	查是否办理诚信手册
	□符合

□基本符合

□不符合
	

	1.3
	人员资格
	人员数量及资格是否符合资质条件要求
	查人员岗位证书及岗位分工，操作人员是否持证上岗。
	□符合

□基本符合

□不符合
	

	1.4
	质量体系
	质量管理体系是否运行是否正常
	现场了解实际运行情况及查看运行记录
	□正常

□基本正常

□不正常
	

	1.5
	设施和环境
	有环境条件要求的场所其设施配备是否满足标准要求
	现场查看，查阅记录。重点防水、化学分析和水泥等环境条件要求较高的试验室
	□符合

□基本符合

□不符合
	

	1.6
	视频监控
	收样及检测区域是否安装视频监控系统并按要求保存视频
	查看视频监控平台及摄录机末端
	□符合

□基本符合

□不符合
	

	1.7
	检测仪器设备
	检测仪器设备是否按相应资质要求配备齐全，能否正常运行，并满足相应业务需要
	现场查看，查阅检测仪器设备台帐及运行记录
	□符合

□不符合
	

	
	
	仪器设备校准是否及时，校准结果是否及时进行确认
	现场查看，查阅检测仪器设备校准台帐
	□符合

□不符合
	

	
	
	损坏仪器设备是否经修复恢复功能指标并校准后投入使用
	现场查看，查阅检测仪器设备修复、校准台帐及运行记录
	□符合

□不符合
	

	
	
	仪器设备台帐、标识、档案、使用及维修记录是否齐全
	现场查看，查阅相应的档案材料及归类情况
	□符合

□基本符合

□不符合
	

	1.8
	规范标准配备情况
	配备标准、规范、规程是否齐全和有效
	重点抽查标准、规范、规程更新制度
	□符合

□基本符合

□不符合
	


检测机构负责人签名：                                 检查日期：

检查组签名：

工程质量检测机构专项检查表（受检机构：                ））
 2/4
	序号
	检查内容
	检查意见

	
	
	检查要点
	检查情况（存在问题）

	2
	样品(试件)与原始记录管理
	检查要点
	检查情况
	存在问题记录

	2.1
	样品(试件)台帐
	拟检测样品是否建立唯一识别系统
	现场查看待检样品摆放及标识情况，查阅收样登记系统及台帐，是否存在识别混淆
	□符合

□基本符合

□不符合
	

	
	
	是否严格执行见证取样送检制度
	查阅收样登记系统及台帐，是否严格核对见证人
	□符合

□基本符合

□不符合
	

	
	
	委托单内容填写是否规范
	委托单内容填写是否规范
	□符合

□基本符合

□不符合
	

	
	
	检测样品编号是否按年分类流水编号
	查阅收样登记、检测原始记录、报告台帐，是否存在插号、重号、缺号
	□符合

□不符合
	

	2.2
	留样
	按规定进行留样情况
	查看留样场地，查看留样管理制度及其执行情况
	□符合

□不符合
	

	2.3
	待检与检毕样
	待检样品的数量应与委托单和原始记录相符
	分别查看待检样品、检毕样品的留置情况及与相关委托单和原始记录是否相符
	□符合

□不符合
	

	
	
	检毕样品的数量应与委托单和原始记录相符
	
	□符合

□不符合
	

	2.4
	检测试验原始记录
	所有原始记录应按年流水编号，并与对应的委托、报告一致
	查阅收样登记、检测原始记录、报告台帐，是否存在插号、重号、缺号
	□符合

□不符合
	

	
	
	自动采集检测项目的手写原始记录应与实时采集电脑记录相吻合
	查阅检测原始记录（手写）、报告台帐、实时采集电脑记录，是否存在信息不符现象
	□符合

□不符合
	

	
	
	原始记录的信息量是否满足溯源的要求，记录、报告信息是否相符
	查阅收样登记、检测原始记录（手写）、报告及出具报告登记台帐，实时采集电脑记录，是否存在信息不符现象
	□符合

□基本符合

□不符合
	


检测机构负责人签名：                                 检查日期：

检查组签名：

工程质量检测机构专项检查表（受检机构：                ））
 3/4
	序号
	检查内容
	检查意见

	
	
	检查要点
	检查情况（存在问题）

	3
	检测报告与发放登记管理
	检查要点
	检查情况
	存在问题记录

	3.1
	检测报告信息、数据及结论表述
	报告内容全部信息是否完整准确
	查阅检测报告内容是否包括为说明检测结果所必需的各种信息，以及检测方法所要求的全部信息
	□符合

□不符合
	

	
	
	检测结果结论是否客观准确
	检测结果结论是否按照选择的检测方法中的规定，准确、清晰、明确、客观地在报告中表述
	□符合

□不符合
	

	
	
	报告数据是否存在随意更改
	报告数据如作修改，应符合相应管理规定
	□符合

□不符合
	

	3.2
	报告标识
	报告是否按年流水编号的唯一性标识，不允许分编号和重复编号
	查阅委托单、收样登记、原始记录，核对报告是否有分编号和重复编号
	□符合

□不符合
	

	3.3
	报告审批程序
	报告内容是否经相关有资格的人员签字、并加盖检测资质专用章
	查对审批授权及程序，核对人员分工及岗位证，检查报告审批程序手续是否完整有效
	□符合

□不符合
	

	3.4
	报告发放登记
	报告是否及时归档妥善保存，是否与委托单、原始记录相对应
	查阅档案，核对报告、委托单、原始记录相应内容信息
	□符合

□基本符合

□不符合
	

	3.5
	不合格报告处理程序
	不合格报告应建立台帐，发现不合格的检测指标是否立即电话通知委托单位，是否在24小时内书面通知该工程的质量监督机构
	查阅不合格报告登记台帐，是否按规定时限及时告知有关单位
	□符合

□基本符合

□不符合
	

	
	
	凡检测结论为不合格的检测记录及报告应制定内部流转时限
	查阅机构内部流转时限规定，是否按规定时限内完成相关程序手续
	□符合

□基本符合

□不符合
	

	
	
	检测不合格的报告是否实时上传或者定期将检测不合格的报告邮寄给质量监督机构
	检测不合格的报告数据是否实时上传或者定期将检测不合格的报告邮寄给质量监督机构
	□符合

□不符合
	


检测机构负责人签名：                                 检查日期：

检查组签名：

工程质量检测机构专项检查表（受检机构：                ））
项目名称：                                                        4/4
	序号
	检查内容
	检查意见

	
	
	检查要点
	检查情况（存在问题）

	4
	现场检测及建筑原材料管理
	检查要点
	检查情况
	存在问题记录

	4.1
	监督登记备案履行情况
	工程质量检测合同是否进行监督登记备案
	核对监督登记备案的检测单位、工地现场检测合同及检测报告
	□符合

□不符合
	

	
	
	材料取样和送检见证人是否与办理监督登记备案人员一致
	核对监督登记备案的见证人和委托单见证人
	□符合

□不符合
	

	4.2
	检测报告追溯
	工程现场检测与检测报告是否一致
	抽取近期的检测报告，查看其检测部位是否与工程现场一致
	□符合

□不符合
	

	4.3
	地基桩基检测
	地基或桩基检测是否通过监督机构备案
	检查现场施工进度对应的地基或桩基检测情况，检测方案是否通过备案
	□符合

□不符合
	

	4.4
	现场检测人员持证情况
	在工程现场检测的检测人员持证上岗情况
	检查地基基础工程检测、主体结构工程现场检测等专项现场检测人员检测岗位证，是否存在无证上岗检测行为
	□符合

□不符合
	

	4.5
	现场检测情况
	有否严格按照国家有关工程建设强制性标准和规定进行检测
	检查现场检测过程是否符合相应检测标准规范要求
	□符合

□不符合
	


施工单位签名：                                     监理单位签名：

检测机构负责人签名：   

检查组签名：                                           检查日期：

□区站□狮城□正昇□正业 □纵横交通





□区站□狮城□正昇□正业 □纵横交通





□区站□狮城□正昇□正业 □纵横交通





□区站□狮城□正昇□正业 □纵横交通








