附件3
房屋市政工程工地施工现场消防安全专项检查表

（施工现场消防安全）
	工程名称
	
	所属镇街
	

	规模
	框架/        层，           平方米
	进  度
	

	抽查部位
	     号楼，     层：                                   部位

	建设单位
	
	项目负责人
	

	总承包单位
	
	项目负责人
	

	分包单位
	
	项目负责人
	

	监理单位
	
	项目总监
	

	序号
	项目
	抽查内容
	抽查情况

	1
	专项施工方案编制、审查情况
	施工现场防火技术方案的编制、审批情况。
	□符合 

□不符合

	2
	
	监理单位对防火技术方案的审查情况。
	□符合 

□不符合

	3
	各方责任主体行为
	各方责任主体参加施工现场消防设施验收，并在《施工现场消防设施验收表》上签字。
	□符合 

□不符合

	4
	
	按规定设置消防安全管理组织机构及义务消防组织，并确定消防安全负责人和消防安全管理人，落实相关人员的消防安全管理责任情况。
	□符合 

□基本符合□不符合

	5
	
	消防安全管理制度内容完善（消防安全教育培训，可燃及易燃易爆危险品管理，用火用电、用气管理，消防安全检查，应急预案演练等制度）。
	□符合 

□基本符合□不符合

	6
	
	动火作业前是否进行动火作业审批。
	□符合 

□不符合

	7
	
	施工现场消防重点部位应进行登记，填写《施工现场消防重点部位登记表》。
	□符合 

□基本符合□不符合

	8
	
	施工单位应设置消防安全管理组织机构。
	□符合 

□不符合

	9
	
	是否编制灭火及应急疏散预案及消防疏散图，并组织演练。
	□符合 

□基本符合□不符合

	10
	
	消防安全教育培训、消防安全技术交底情况。
	□符合 

□基本符合□不符合

	11
	
	施工现场的消防安全负责人是否按要求定期组织消防安全管理人员对施工现场的消防安全检查，安全隐患处理及复查验收情况。
	□符合 

□基本符合□不符合

	12
	
	临时用房材料防火等级及验收使用情况。
	□符合 

□不符合

	13
	现场实施情况
	施工现场是否按施工总平面图布局及按防火技术方案实施（楼层消防立管、灭火器等消防设施的配置、现场应急照明设施等）。
	□符合 

□基本符合□不符合

	处理情况:

□ 监理单位督促施工单位进行整改及跟踪落实。

□ 发出《责令改正通知书》（NO.               ），责令限期整改，监理单位复查后将整改情况报监督站。

□ 发出《责令停工通知书》（NO.               ），责令暂时停止施工（暂时停止使用）。
□ 扣分情况：对施工企业扣      分，对监理企业扣      分，对项目管理人员共发出扣分通知书      份，共扣      分。
检查人员：                       检查时间：            年    月    日

	施工单位:

            年   月   日
	监理单位:

            年   月   日
	其他单位:

            年   月   日


