附件5            房屋建筑工程质量检查表

	序号
	检查项目
	检查内容
	评价
	备注

	
	
	
	符合
	不符合
	

	一、施工单位资料检查

	1
	技术交底、施工日志
	技术交底和施工日志应记录是否详实
	
	
	

	2
	见证取样和送检
	水泥、钢筋等主要材料的见证取样送检方案及混凝土的留置方案方案，见证取样及送检记录
	
	
	

	3
	施工图设计文件修改、变更、洽商、交底
	施工图设计文件修改、变更、洽商、交底应符合程序，记录完整。
	
	
	

	4
	施工试验报告（记录）
	混凝土试块、砌筑砂浆试块抗压强度试验报告、钢筋焊接、机械连接、钢结构焊缝质量检测报告、基桩检测报告、回填土检验报告等。
	
	
	

	5
	质量验收记录
	检验批、分项、分部验收及隐蔽工程验收记录应内容齐全、结论明确、签认手续完整，参与验收人员应具有相应资格。
	
	
	

	6
	地基基础检测方案
	地基基础检测方案审核单位盖章、签名齐全
	
	
	

	7
	地基基础检验方法及数量
	地基强度或承载力检验、工程桩承载力检验方法和数量应符合要求。
	
	
	

	8
	地基基础检测问题处理
	问题处理符合要求，有各方责任主体签署的处理意见结论。
	
	
	

	9
	模板与支架的设计
	模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，高支模应有专家论证方案.
	
	
	

	10
	质量通病防治技术措施方案
	检查针对渗、漏、裂等工程质量常见问题防治情况;执行《广东省住宅工程质量通病防治技术措施二十条》情况
	
	
	

	11
	样板引路
	样板引路方案的编制和审批；施工样板的验收。
	
	
	

	二、工地现场质量检查

	12
	受力钢筋品种、级别、规格和数量
	对照施工图检查。 
	
	
	

	13
	钢筋的加工、绑扎和连接
	加工、绑扎质量是否满足要求，连接方式和连接质量
	
	
	

	14
	钢筋构造措施、受力钢筋位置和混凝土保护层厚度
	检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施，节点部位的箍筋间距，混凝土保护层厚度。
	
	
	

	15
	混凝土强度和试块留置
	预拌混凝土的坍落度，混凝土试块取样部位、频率、留置数量、养护环境、标识等。
	
	
	

	16
	混凝土的外观质量和尺寸偏差
	检查混凝土外观质量，抽查混凝土构件尺寸偏差
	
	
	

	17
	砌筑砂浆强度和试块留置
	砂浆试块取样部位、频率、留置数量、养护环境、标识等。
	
	
	

	18
	墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式
	墙体转角处和纵墙交接处应同时砌筑，临时间断处应砌成斜槎，抗震设防地区设置拉结筋情况
	
	
	

	19
	灰缝厚度及砂浆饱满度
	检查砖灰缝厚度，砂浆饱满度。
	
	
	

	20
	构造措施
	门窗过梁、构造柱、圈梁、拉结筋设置情况
	
	
	

	21
	防水混凝土翻边
	厕浴间和有防水要求的建筑地面设置不小于200mm的混凝土翻边
	
	
	

	22
	墙面防裂措施
	抹灰厚度≥35mm时应有挂网等防裂防空鼓措施；其他容易出现开裂位置的防裂措施
	
	
	

	23
	其他质量通病的防治
	检查工程实体的是否存在其他质量通病
	
	
	

	24
	样板引路
	施工样板是否满足施工需要。
	
	
	

	三、监理单位资料检查

	25
	监理规划、监理实施细则的编制审批内容的执行情况
	检查监理规划、监理实施细则内容是否完整，是否具有针对性
	
	
	

	26
	对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况
	检查材料、构配件、设备进场报审表审批情况，质量证明资料是否完整且是否一一对应
	
	
	

	27
	对分包单位的资质进行核查情况
	检查分包单位报审表审批情况，相应资料是否完整
	
	
	

	28
	见证取样制度的实施情况
	检查见证送检人员证件、见证送检台账
	
	
	

	29
	对重点部位、关键工序实施旁站监理情况
	检查监理旁站记录表，旁站记录是否真实反映重点部位、关键工序的实施情况
	
	
	

	30
	检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收情况
	检查检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收是否符合要求，签名（盖章）是否完善
	
	
	

	31
	质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况
	检查通知单是否闭合
	
	
	


检查人员签名：                                      日期：

施工单位签名：                                      日期：

监理单位签名：                                      日期：

