[image: image1.png]



主动公开                  南建设函〔2017〕320号
佛山市南海区国土城建和水务局关于开展房屋市政工程深基坑施工安全暨汛前安全生产专项整治行动的通知
各镇（街道）国土城建和水务局，区建筑工程施工安全监督站，各建设、施工、监理、第三方监测单位、各有关单位：

为贯彻落实省、市住建部门及区委、区政府等有关部门关于加强安全生产工作的重要部署，切实做好房屋市政深基坑工程施工安全管理及2017年防汛准备工作，根据《佛山市南海区国土城建和水务局关于印发2017年房屋建筑和市政基础设施工程监管督查计划的通知》（南建设函〔2017〕99号），《佛山市南海区国土城建和水务局关于印发2017年危险性较大分部分项工程专项整治行动工作方案的通知》（南建设函〔2017〕179号）及上级关于做好汛期安全生产工作的有关文件要求。我局决定于5月份在全区范围内开展一次房屋市政工程深基坑施工安全暨汛前安全生产专项整治行动。现将行动有关事项通知如下：

一、工作目标

（一）强化施工现场安全管理，进一步推进企业和从业人员安全生产责任落实，提高各方责任主体遵法守规意识，降低施工现场系统性安全风险，确保房屋市政深基坑工程施工有方案，方案有论证，严格按照方案组织实施。

（二）做好汛前防范和汛期的安全生产工作，进一步落实建筑施工汛期的安全生产责任制，严格督促企业根据天气情况合理安排施工活动，强化施工现场隐患排查，确保各项防护措施满足汛期安全生产的需要。清晰作业人员居住及转移收容场所的情况，确保转移人员时能够及时有序地进行，保障人民生命财产安全。

二、领导机构

为加强领导，做好统筹工作，本次专项整治行动特成立工作领导小组。工作领导小组组长由副局长黄玮瑜担任，局工程质量安全监管科、南海区建筑工程施工安全监督站和各镇（街道）国土城建和水务局建工线负责人为工作领导小组成员。

三、整治范围

全区范围内所有在建房屋市政工程，重点是在建深基坑工程及地下交通工程。

四、整治内容

（一）基坑方案（含变更方案）的编制、专家论证、审批是否符合技术规范、标准和有关规定以及施工现场实际条件；深基坑变形监测及周边建筑沉降观测情况；深基坑护壁质量验收、检测情况；建设单位是否按规定对基坑工程委托第三方监测，第三方监测单位是否根据实际情况编制监测方案并严格执行；相关单位是否制定了监测数据异常的工作报告制度；经审查批准的勘查、设计文件、施工组织设计和专项施工方案中规定的技术要求、安全措施落实情况；基坑支护是否严格按照方案进行；基坑周边安全防护情况、基坑边堆置土方、料具、施工机械、临时设施等荷载是否符合有关技术规范、标准要求；深基坑事故应急预案及险情报送制度。

（二）工程各方责任主体相关人员到位履职情况；汛期安全生产责任落实情况；汛期各项安全生产工作措施和应急预案制定情况；塔吊、施工电梯等建筑施工起重机械设备的基础稳固、拉结及防风装置的情况；临时设施的防雷防触电安全措施落实的情况；应急物资和措施的落实情况；领导带班制度和24小时汛期值班制度落实情况。

五、时间安排

（一）第一阶段（5月8日至15日）：我区所有在建房屋市政工程，尤其是在建深基坑工程的各方责任主体应按照检查通知要求进行全面自查自纠，如实填写《基坑工程安全专项自查表》（详见附件），并将深基坑自查资料留存于项目部备查，对发现的安全问题必须采取有效措施，落实整改，确保工程施工安全。

（二）第二阶段（5月16日至25日）：各镇（街道）、区建筑工程施工安全监督站要结合本单位的监督检查计划，开展一次专项检查，对发现的安全隐患，要强化跟踪落实，确保整改、处理措施落实到位。

（三）第三阶段：我局将对各镇（街道）、区建筑工程施工安全监督站工作落实情况进行督查。

（四）第四阶段（5月26日-5月31日）：各有关单位应对此次专项整治行动予以重视，并根据检查情况进行分析，认真总结经验，查找工作不足。

六、工作要求

（一）引起重视，加强组织

各方责任主体要提高认识，高度重视汛期安全生产工作，落实汛期安全生产责任，加强组织领导，结合工作实际，精心组织实施，企业各级领导要带头落实自查自纠工作，主要领导要亲自带队检查督导。

（二）全面排查，严格执法

各镇（街道）国土城建和水务局，区建筑工程施工安全监督站要督促本地区所有在建房屋市政工程进行自查自纠，认真组织开展深基坑工程安全隐患排查工作，督促指导建筑企业落实安全生产责任。对检查中发现的违法违规行为，要严肃处理。

附件：深基坑工程专项自查表
[image: image2.png]



                        佛山市南海区国土城建和水务局
2017年5月8日

（联系人：李伟煊，联系电话：86339642、13378482667）
附件
深基坑工程专项自查表

	   工程名称
	
	所属镇街
	

	基坑安全等级
	
	基坑支护结构形式
	
	基坑施工

进度
	□开挖、□局部

使用、□使用

	建设单位
	
	项目负责人
	

	总承包单位
	
	项目经理
	

	基坑施工单位
	
	项目负责人
	

	监理单位
	
	项目总监
	

	第三方监测单位
	
	项目负责人
	

	序号
	  项目
	抽查内容
	抽查情况

	1
	专项方案的编制、审查、专家论证情况
	按相关规定编制设计、施工、第三方监测方案。
	□符合 

□不符合

	2
	
	是否已组织专家对基坑设计、施工、第三方监测方案进行论证审查。
	□符合 

□不符合

	3
	
	基坑施工单位技术负责人、总监理工程师对基坑施工方案签字批准。
	□符合 

□不符合

	4
	
	施工现场有较大变更出具设计变更及施工方案变更后或超出设计有效使用期限的基坑应重新组织专家论证。
	□符合 

□不符合

	5
	各方责任主体行为
	施工前，建设单位应组织施工、监理等单位或委托第三方监测单位，对邻近建（构）筑物的现状进行调查、测绘或摄像，并作相关记录。
	□符合 

□基本符合□不符合

	6
	
	各方责任主体项目负责人及施工单位的技术负责人应参加基坑工程（分段）验收，并在验收记录上签字。
	□符合 

□不符合

	7
	
	基坑施工前，施工单位向施工作业班组、作业人员作安全技术交底，并双方签字确认。
	□符合 

□不符合

	8
	
	施工单位应按方案要求对基坑进行监测并作记录。
	□符合 

□不符合

	9
	
	应把深基坑工程作为本工程的重大危险源在工地明显位置进行公示。
	□符合 

□不符合

	10
	
	施工单位应编制基坑工程应急救援预案，并组织演练。
	□符合 

□不符合

	11
	
	基坑监测超出预警值或支护设施已产生局部超限变形的，建设单位应组织相关单位出具处理意见并落实相应处理措施。
	□符合 

□基本符合□不符合

	12
	
	第三方监测单位现场监测人员持证上岗情况。
	□符合 

□不符合

	13
	
	第三方监测单位按方案要求对基坑进行监测并记录，及时将监测报告上报相关单位。
	□符合 

□基本符合□不符合

	14
	现场实施情况
	支护结构（包括支护桩、地下连续墙、锚索、锚杆、土钉等）及其原材料、混凝土试件、喷锚混凝土厚度等应按相关要求进行检测。
	□符合 

□基本符合□不符合

	15
	
	基坑放坡比例、护坡措施应符合设计方案要求。
	□符合 

□基本符合□不符合

	16
	
	坑顶和坑底应按设计方案要求设置排水措施、防护拦杆、上下通道等。
	□符合 

□基本符合□不符合

	17
	
	基坑深度2倍范围内的临近工程有正在桩基施工、基坑开挖、边坡工程、盾构顶进、爆破等作业的，应采取相应安全防护措施；基坑深度2倍范围内有市政道路或施工道路的载重汽车通过的，应有相应的安全防护措施。
	□符合 

□基本符合□不符合

	18
	
	按方案要求设置出土通道及出土口的情况。
	□符合 

□不符合

	19
	
	基坑边2米范围内不得有积土、料具堆放等，2米外应按设计方案要求进行堆载。
	□符合 

□基本符合□不符合

	20
	
	第三方监测单位是否按监测方案进行现场布点监测，并由建设单位组织各方进行验收。
	□符合 

□基本符合□不符合

	21
	
	论证专家应按《佛山市南海区深基坑工程管理暂行办法》（南建设〔2015〕146号）在基坑实施过程进行阶段性检查，并形成检查文件放工地备查。
	□符合 

□基本符合□不符合

	22
	其他情况
	

	合计
	符合      项，占    %；基本符合      项，占    %；不符合      项，占    %

	存在的主要问题:

检查人员：                                       检查时间：         年    月    日

	建设单位：

    年  月  日
	施工单位：

    年  月  日
	监理单位：

 年  月  日
	第三方监测单位：

 年  月  日
	其他单位：

    年  月  日


�











23
— 5 —

