[image: image1.png]



主动公开                  南建设函〔2017〕396号
佛山市南海区国土城建和水务局关于开展2017年南海区建筑工地用钢专项整治暨

第二季度房屋市政工程质量和施工安全

生产大检查的通知
各镇（街道）国土城建和水务局，区建筑工程质量（施工安全）监督站，各建设、施工、监理及有关单位：

为贯彻落实省、市住建部门及区委、区政府等有关部门关于加强安全生产工作的重要部署，切实做好我区建筑施工安全生产工作，按照《佛山市南海区国土城建和水务局关于印发〈佛山市南海区房屋建筑和市政基础设施工程质量安全主体责任落实年实施方案〉的通知》（南建设函〔2017〕202号）、《佛山市南海区国土城建和水务局关于印发〈佛山市南海区房屋建筑和市政基础设施工程质量安全提升行动实施方案〉的通知》（南建设〔2017〕79号）、《佛山市南海区国土城建和水务局关于印发2017年房屋建筑和市政基础设施工程监管督查计划的通知》（南建设函〔2017〕99号）、《佛山市住建管理局关于印发佛山市2017年房屋建筑工程安全生产重点地区攻坚治理工作方案的通知》（佛建管函〔2017〕345号）、《2017年南海区房屋市政工程“安全生产月”和“安全生产万里行”活动方案》、《关于印发佛山市南海区国土城建和水务局2017年安全生产应急演练全覆盖工作方案的通知》（南建设〔2017〕56号）、《佛山市南海区国土城建和水务局关于印发2017年全区住建系统特别防护期安全生产检查工作方案的通知》（南建设〔2017〕42号）、《佛山市南海区国土城建和水务局关于印发〈全区住建系统安全生产专项检查“百日行动”工作方案〉的通知》（南建设〔2017〕83号）、《佛山市南海区国土城建和水务局关于做好2017年汛期安全生产工作的通知》（南建设函〔2017〕257号）、《佛山市南海区国土城建和水务局关于印发南海区开展建筑工地用钢专项整治方案的通知》（南建设函〔2017〕352号）、《佛山市城市轨道交通工程项目指挥部办公室关于转发〈广东省安全生产委员会办公室关于加强轨道交通和隧道工程施工安全生产的督办函〉的通知》（佛轨指挥办〔2017〕17号）、《佛山市住房和城乡建设管理局关于印发佛山市房屋建筑工程2017年夏季消防安全检查工作方案的通知》（佛建管函〔2017〕423号）等文件要求，我局决定组织开展2017年南海区建筑工地用钢专项整治暨第二季度房屋市政工程质量和施工安全生产大检查。现将有关事项通知如下：

一、检查依据

《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720-2011)、《广东省建设工程质量监督管理办法》、《建筑工程施工许可管理办法》、《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》等法律法规和标准。

二、主要安排

（一）检查时间：2017年6月19日至23日。

（二）领导机构：为加强领导，做好统筹工作，本次检查特成立工作领导小组。工作领导小组组长由我局副局长黄玮瑜担任，局建管科、质安科、区建筑工程质量（施工安全）监督站、区散装水泥办公室为工作领导小组成员。

（三）检查人员：检查组由区国土城建和水务局相关科室，区建筑工程质量（施工安全）监督站、区散装水泥办公室、镇（街道）国土城建和水务局工作人员和区建筑施工安全巡查专家组成。

三、检查范围和内容

（一）检查范围

在建的房屋建筑和市政基础设施工程（包括区管和镇管），重点是存在深基坑、高支模、建筑起重机械等危险性较大分部分项工程的在建项目，以及保障性住房工程、大型公共建筑工程。

（二）检查内容

1.建筑市场行为方面

（1）招标项目的施工、监理单位是否按招标文件要求及投标承诺，在项目现场投入相应的管理人员、大型机械及设备，施工进度是否符合合同要求。

（2）施工总承包、专业承包、劳务分包单位承包、分包工程的情况，是否存在施工单位无资质或超越资质承揽工程、违法分包转包工程行为。

（3）各责任主体现场项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人与企业依法建立劳动关系情况。

（4）建设单位与施工、监理单位之间的工程款项拨付情况，施工总承包、专业承包单位与劳务分包单位的工程款拨付情况。

2.施工安全方面

（1）工程各方责任主体相关人员到位履责情况。

（2）建筑施工现场的脚手架、基坑工程、模板支架、高处作业、施工用电、建筑起重机械、施工机具等安全管理情况。

（3）危险性较大的分部分项工程落实施工方案情况：包括施工方案按规定审批或论证情况、进行安全技术交底情况、施工过程中案施工方案施工情况、重大危险源公示情况、重大危险源隐患检查台账及整改落实情况。

（4）落实施工工地消防安全管理工作情况：包括是否建立消防组织、并按规定配备消防设备、设施；是否具有消防总平面图;是否具有消防设施器材布置图；是否制定消防管理制度；消防责任人落实情况。

（5）落实工地防汛防台风措施情况：包括汛期安全生产责任落实情况；汛期各项安全生产工作措施和应急预案制定情况；塔吊、施工电梯等建筑施工起重机械设备的基础稳固、拉结及防风装置的情况；临时设施的防雷防触电安全措施落实的情况；应急物资和措施的落实情况；领导带班制度和24小时汛期值班制度落实情况。

（6）制定施工安全事故应急预案情况。

（7）建筑施工特种作业人员持操作资格证书上岗情况。

3.质量管理方面

（1）五方责任主体项目负责人落实质量安全责任制情况。

（2）建筑材料（建筑用钢）、构配件、设备进场复检和验收制度执行情况。

（3）施工现场落实“三禁”（禁止使用袋装水泥、禁止现场搅拌混凝土、禁止现场搅拌砂浆）各项管理措施情况。

（4）其他质量方面管理情况。

四、有关要求

（一）各有关单位必须对本次安全生产大检查给予高度重视，针对汛期施工安全管理特点和在建工程安全生产存在的主要薄弱环节，加大安全隐患排查力度，防范安全生产事故的发生。建设、施工、监理单位应当做好自查自纠并按要求填写好《在建工程安全生产情况自查表》（详见附件1）留置备查。我局检查人员将对建设、施工、监理企业是否有认真按照文件要求，开展项目现场自查自纠工作及填写好附件1表格进行检查。

（二）工程项目各相关责任主体应高度重视，认真做好自查和备检工作。被抽检项目的建设、施工、监理等单位的项目管理人员届时必须到场，提供相关文件资料，接受询问检查，配合检查人员对现场进行实地踏勘及抽检。检查各方责任主体市场行为的相关文件资料在检查时不能当场提供、检查后限时内不能补交的，视同没有此类材料，按违法行为予以认定。

（三）建筑市场行为检查。按照《各方主体项目现场须提供材料清单》等（详见附件7-9）对项目建设、施工、监理单位有关资料进行抽查。

（四）施工现场检查：
1.施工及消防安全：按照《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)附录A、B评分表对现场施工安全进行检查。按照《房屋市政工程工地施工现场消防安全专项检查表》（详见附件3）对现场消防安全进行检查。

2.工程质量：按照《“三禁”工作检查项目评分表》（详见附件4）、《房屋建筑工程质量检查表》（详见附件5）、《监理单位履职情况监督抽查表》（详见附件6）及《建筑工地用钢情况检查表》（详见附件10）进行检查。

（五）对发现存在项目管理人员不到位、质量或安全隐患、文明施工管理不达标、未落实企业自查工作的工程，由各检查组发出《责令改正通知书》，对发现存在重大的质量、安全隐患及其他严重情况的发出《责令停工通知书》，同时严格按照《广东省住房和城乡建设厅建筑工程安全生产动态管理办法》和《佛山市住房和城乡建设管理局建筑行业诚信管理办法》进行扣分，并予以全区通报。存在违法行为的依法予以行政处罚。

（六）检查组发出的《责令改正通知书》和《责令停工通知书》由工程监理单位督促施工单位按要求整改后，报区监督站复查。复查结果由区监督站及时报区国土城建和水务局工程质量安全监管科。

附件：1.在建工程安全生产情况自查表

      2.建筑工程项目现场管理人员到位情况检查表

      3.房屋市政工程工地施工现场消防安全专项检查表

      4.“三禁”工作检查项目评分表

      5.房屋建筑工程质量检查表
      6.监理单位履职情况监督抽查表

      7.各方主体项目现场须提供材料清单

      8.建设单位检查表

      9.施工（总承包、专业承包、分包）企业检查表

      10.建筑工地用钢情况检查表
                        佛山市南海区国土城建和水务局
2017年6月12日

（联系人：李炜煊，联系电话：86339642）
�








23
— 8 —

