[image: image1.png]



主动公开

佛山市南海区燃气安全管理领导小组办公室 关于开展2017年国庆、中秋节前城镇燃气及油气输送管道保护检查的通知
区燃气安全管理领导小组各成员单位，各镇（街道）燃气主管部门，各燃气经营企业及油气输送管道企业：

为切实抓好国庆、中秋节前安全生产工作，防范较大以上生产安全事故发生，确保安全生产形势稳定，按照《关于开展国庆、中秋节前安全生产检查的通知》（南安办〔2017〕153号）、《关于加强国庆中秋节期间消防安全工作的通知》（南消安委办〔2017〕37号）的要求，结合《佛山市南海区国土城建和水务局关于印发2017年全区住建系统特别防护期安全生产检查工作方案的通知》（南建设〔2017〕42号）、《佛山市南海区国土城建和水务局关于印发<佛山市南海区住建系统安全生产大检查工作方案>的通知》（南建设〔2017〕145号）等工作部署，我办决定组织开展2017年国庆、中秋节前城镇燃气及油气输送管道保护检查。现将有关事项通知如下：

一、检查时间

2017年9月28日。

二、检查范围

城镇燃气场站、油气输送管道企业及管道的外部安全隐患。

三、组织领导

成立节前城镇燃气及油气输送管道保护检查组，组长由区住建局副局长张志勇担任，副组长由区住建局城乡建设科科长王超担任，成员由区住建、安监、质监、消防、气象部门、镇街燃气主管部门检查人员及检查专家组成。

四、主要检查内容

（一）城镇燃气
1.燃气经营行为：检查经营条件是否与审批时一致，是否在《燃气经营许可证》许可范围内经营等。

2.安全生产责任：建立健全安全生产责任制、安全生产管理制度和各类操作规程，企业主要负责人及安全生产管理人员履职情况等。

3.从业人员资格和培训：特种设备作业人员持证上岗、按章操作，从业人员安全教育和培训情况等。

4.事故应急体系：应急预案编制情况，应急演练计划落实开展情况，应急抢险人员、设备、物资落实情况，防汛工作是否落实到位等。

5.场站防火措施：防火标志、安全警示标志、消防疏散标志，安全出口、消防通道管理，外来人员和车辆管理，火种、动火作业管理，场站消防设施、器材维护检测情况，违规住人情况等。

6.设施防雷：检查燃气设施是否有防雷措施，并按要求进行定期检测等。

7.隐患排查治理：建立完善隐患排查治理制度，建立隐患治理工作台账，开展安全生产隐患自查自纠，节前安全巡查开展情况，现场安全隐患检查等。

8.燃气质量保证：燃气质量，建立健全燃气质量检测制度，保证燃气质量符合标准的措施等。

9.服务行为：业务流程、服务项目、收费标准、服务电话和抢险抢修电话公开公示，开展入户安全检查及建立用户档案，对燃气用户安全用气、节约用气的宣传指导情况等。

10.供气保障：供气保障制度及落实情况等。

（二）油气输送管道保护
1.管道保护制度：建立管道保护规章制度、操作规程以及组织实施情况。

2.管道巡检：管道标志设置、修复、更新情况，定期对管道进行巡查、检测、维修情况。

3.宣传教育：管道安全保护宣传教育开展情况。

4.外部隐患整治：管道企业是否落实整治措施、资金，明确整治责任人；推进隐患排查治理，加强管线巡护，防止出现新的隐患和前清后压等情况。

五、检查分工

区住建、安监、质监、消防、气象部门按照各自监管职责开展检查，加强沟通，相互协调配合，确保对主要检查内容落实检查。主要检查分工如下：

（一）区住建部门：主要检查燃气企业经营服务行为，燃气事故应急体系建设情况，隐患排查治理情况，供气保障措施；检查油气输送管道保护内容。

（二）区安监部门：主要检查安全生产责任制落实情况，燃气企业安全生产培训工作情况。

（三）区质监部门：主要检查特种设备及特种设备作业人员管理情况，计量器具检定及管理情况，气瓶充装行为，燃气质量。

（四）区消防部门：主要检查消防安全制度，开展防火检查、消防安全培训和演练情况，经营场所和设施是否符合消防安全要求。

（五）区气象部门：主要检查防雷措施及定期检测情况。

（六）检查专家：对照有关标准和规范，全面排查现场安全隐患及安全管理内容，同时协助其他部门开展检查。

六、检查程序

（一）各职能部门及检查专家按分工开展检查。

（二）各职能部门及检查专家填写《2017年国庆、中秋节前城镇燃气及油气输送管道保护检查结果汇总表》（详见附件1）。

（三）检查结果点评。

（四）各职能部门按需发出责令改正文书。

七、有关要求

（一）请各参加检查的各部门要高度重视本次检查，派专业素质过硬的工作人员参与检查组，各检查人员对部门分工内的检查结果负责，确保任务完成质量。请区安监、质监、消防、气象部门各派1至2人（视现场执法需求而定）参加。

（二）对检查发现的问题，各有关企业要落实安全生产主体责任，在时限内完成整改，并将整改情况报区燃气安全管理领导小组办公室（区住建局城乡建设科）；如其他职能部门有发出责令改正文书的，受检单位同时回复文书发出部门。各镇（街道）燃气主管部门要落实属地管理责任，督促企业做好隐患整改工作，举一反三，加强对类似问题的日常检查巡查。区职能部门要按照法定职责，对发现需要执法的违法违规行为进行跟踪处理。

（三）各区直部门检查人员及检查专家请于检查当天8时45分在区住建局大院（桂城天佑三路1号）集中，镇（街道）燃气主管部门检查人员可在检查地点会合。

附件：1.2017年国庆、中秋节前城镇燃气及油气输送管道保护检查结果汇总表

2.2017年国庆、中秋节前城镇燃气及油气输送管道保护检查参检回执
                          佛山市南海区燃气安全管理

领导小组办公室（代章）
2017年9月25日   
（联系人：刘国安，联系电话：86230166）

附件1
2017年国庆、中秋节前城镇燃气及油气输送管道保护检查结果汇总表
	受检企业
	

	部门
	检查结果（或整改意见）
	检查人员签字

	区住建
	
	

	区安监
	
	

	区质监
	
	

	区消防
	
	

	区气象
	
	

	检查专家
	
	

	处理意见：

    以上发现的问题请被检单位迅速整改，于2017年10月  日前将整改落实情况书面（连同整改后照片）报送区燃气安全管理领导小组办公室（区住建局城乡建设科）。

检查日期：2017 年9月   日
	受检企业（有关负责人）签收：


附件2

2017年国庆、中秋节前城镇燃气及油气输送管道保护检查参检回执

填报单位：

	姓名
	职务
	手机号码
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


（联系人：刘国安，联系电话：18306618666；王超，联系电话：13790016250）

2
— 2 —


