[image: image1.png]



主动公开                   南建设函〔2017〕867号
佛山市南海区国土城建和水务局关于开展2017年第四季度石油天然气管道保护及

城镇燃气安全检查的通知
各镇（街道）国土城建和水务局、市政管理部门，各石油天然气管道企业、燃气经营企业、加氢企业：

为落实《关于加强安全生产大排查大整治攻坚行动有关要求的通知》（南安办〔2017〕188号）、《关于进一步加强近期安全生产工作的通知》（南安办〔2017〕200号）等文件要求，按照《佛山市南海区国土城建和水务局关于印发南海区住建系统2017年今冬明春火灾防控工作方案的通知》（南建设〔2017〕203号）、《佛山市南海区国土城建和水务局关于印发南海区住建系统2017-2018年今冬明春安全生产大检查工作方案的通知》（南建设〔2017〕206号）等工作部署，切实抓好岁末年初石油天然气管道保护工作及城镇燃气生产安全，认真排查整治各类隐患，防范生产安全事故发生，我局现组织开展2017年第四季度油气输送管道保护及城镇燃气安全检查。现将有关事项通知如下：

一、检查时间

2017年12月13至15日。

二、检查组成员

我局常务副局长麦满良、副局长张志勇带队，城乡建设科相关人员及受邀检查专家为成员。

三、检查对象和范围

检查各镇（街道）主管部门，全区各燃气经营企业、加氢企业、油气管道企业，检查主要燃气设施（包括天然气调压站、储配站、汽车加气站，液化石油气储配站、瓶装供应站等）、加氢站及石油天然气管道保护情况。

四、检查内容

检查各镇（街道）主管部门落实《佛山市南海区国土城建和水务局关于印发南海区住建系统2017年今冬明春火灾防控工作方案的通知》（南建设〔2017〕203号）、《佛山市南海区国土城建和水务局关于印发南海区住建系统2017-2018年今冬明春安全生产大检查工作方案的通知》（南建设〔2017〕206号）等文件要求开展工作情况；检查企业落实生产安全有关要求的情况：

（一）城镇燃气

1.检查安全生产管理情况，制定和执行有关安全管理制度的情况；燃气生产、储存、供应等设施设备是否齐全有效，安全可靠。

2.检查消防安全制度和安全操作规程是否健全，消防安全职责是否明确，消防设施和防火防爆器材是否完好，安全出口和疏散通道是否畅通。

3.检查消防应急抢险能力和燃气安全应急制度的建立和落实情况，是否按要求编制燃气事故应急预案、消防专项应急预案，配备应急抢险队伍、应急救援物资设备，建立燃气供应应急保障机制和设备，落实安全事故应急演练全覆盖。

4.检查是否落实对用户用气安全的定期检查，加强对工业园区内用气企业的入户安全检查。

5.检查是否有对管理人员、操作人员、送气工的教育、培训，使其掌握燃气安全、消防、用户安检和维修的知识、技能，杜绝违章操作。

6.排查现场安全隐患，检查是否符合《城镇燃气设计规范》（GB 50028）、《液化石油气供应工程设计规范》（GB 51142）、《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156）等规范的要求。

（二）加氢站

检查是否符合《氢气站设计规范》（GB 50177-2005）、《加氢站技术规范》（GB 50516-2010）及有关法律法规对生产安全的要求。

（三）石油天然气管道保护

1.检查石油天然气输送管道日常检测、维护、检修、更新和巡查情况。

2.排查石油天然气输送管道保护范围内违章建筑、施工占压、搭建以及各类管道铺设重叠交叉、安全距离不足等外部安全隐患情况，开展“回头看”检查。

五、主要行程安排

12月13日，上午检查里水、大沥，下午检查丹灶、狮山。

12月14日，下午检查桂城。

12月15日，上午检查九江、西樵。

六、有关要求

（一）对检查发现的问题，各企业要落实安全生产主体责任，及时改正、限期回复，将整改情况报我局城乡建设科。

（二）各镇（街道）主管部门要落实属地监管责任，督促企业做好隐患整改工作，并举一反三，加强对发现问题的日常检查巡查。

附件：2017年第四季度石油天然气管道保护及城镇燃气安全检查行程安排
                        佛山市南海区国土城建和水务局
2017年12月12日

（联系人：刘国安，联系电话：86230166，邮箱：nhzjcjk@sina.com）
附件
2017年第四季度石油天然气管道保护

及城镇燃气安全检查行程安排

	时间
	镇街
	类型
	检查对象

	13日上午
	里水
	储配站
	佛山市南海区宏达石油液化企业公司

	
	
	三级供应站
	佛山市南海区宏达石油液化企业公司忠厚燃气服务部

	
	大沥
	油气管道
	沥北市场输油管道隐患点“回头看”

	
	
	加气站
	佛山市瑞兴能源发展有限公司大沥加气站

	13日下午
	丹灶
	加氢站
	南海瑞晖加氢站

	
	
	三级供应站
	喜威（佛山）液化石油气有限公司金沙供应点

	
	狮山
	储配站
	佛山市南海区南官燃气有限公司

	
	
	三级供应站
	佛山市南海区南官燃气有限公司小榄长和供应站

	14日下午
	桂城
	储配站
	佛山市嘉和兴冠顺燃气有限公司

	
	
	二级供应站
	佛山市南海区蓝鸟燃气有限公司平洲服务部

	15日上午
	九江
	储配站
	佛山市南海沙头石江液化石油气站

	
	
	三级供应站
	佛山市南海沙头石江液化石油气站九江第四石油气经销店

	
	西樵
	储配站
	佛山市南海中胜石油气有限公司

	
	
	二级供应站
	佛山市南海中胜石油气有限公司百东服务部


�








23
— 2 —

