[image: image1.png]



主动公开                   南建设函〔2018〕596号
佛山市南海区国土城建和水务局关于印发

《佛山市南海区海绵城市建设设计审查要点（试行）》的通知

各有关单位：

根据《佛山市南海区人民政府办公室关于印发佛山市南海区海绵城市建设管理实施细则的通知》（南府办〔2017〕29号）的要求，为进一步规范海绵城市开发建设工程施工图阶段设计文件审查工作，提高审查质量和效率，有效落实海绵城市工作，我局委托区勘察设计咨询协会制定了《佛山市南海区海绵城市建设设计审查要点（试行）》，现印发给你们，请遵照执行。如在执行过程中，有相关的问题或建议，请向我局设计科技科反映。

附件：佛山市南海区海绵城市建设设计审查要点（试行）
                        佛山市南海区国土城建和水务局   
2018年8月6日          
（联系人：卢弋，联系电话：86320710）

佛山市南海区海绵城市建设设计审查要点

（试行）

一、总则

（一）为规范佛山市南海区低影响开发建设工程各阶段设计文件审查工作，提高审查质量和效率，根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《佛山市南海区国土城建和水务局关于加强住房建设领域海绵城市项目施工图审查、建设工程质量监督注册及施工许可核发工作的通知》（南建设函〔2016〕520号）等相关法规及文件的要求，制定本要点。

（二）本要点供佛山市南海区的施工图审查机构进行技术性审查时使用。

（三）技术审查内容：

1.审查机构对开展海绵城市设计的技术文件应审查是否符合国家强制性标准条文的规定。

2.是否符合 《佛山市海绵城市规划导则（试行）》的要求。

（四）本要点所涉及标准内容以现行国家标准为准。

二、审查依据

（一）法规文件

《国务院办公厅关于推进海绵城市建设的指导意见》（国办发〔2015〕75号）

《海绵城市建设技术指南（试行）》住房城乡建设部2014年

《佛山市人民政府关于推进海绵城市建设的实施意见》（佛府〔2016〕5号）

《佛山市海绵城市规划建设管理暂行办法》（佛府办〔2017〕12号）

《佛山市海绵城市规划导则（试行）》

（二）技术规范

《室外排水设计规范》  GB50014-2006（2016年版）

《城镇给水排水技术规范》  GB50788-2012

《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》  GB 50400-2016

《雨水集蓄利用工程技术规范》  GB/T 50596-2010

《城市道路工程设计规范》   CJJ37-2012（2016年版）

《城市水系规划规范》  GB50513-2009（2016年版）

《城市居住区规划设计规范》  GB50180-93（2016年版）

《城市排水工程规划规范》    GB50318-2017

《城市绿地设计规范》        GB50420-2007（2016年版）

《种植屋面工程技术规程》    JGJ155-2013

《透水砖路面技术规程》     CJJ/T188-2012

审查机构审查过程中除上述依据外，还应遵守现行相关规范、标准等。

三、审查要点

（一）海绵城市市政道路部分审查要点

	序号
	项目
	审查内容

	1
	强制性条文
	除执行《工程建设标准强制性条文》有关城市道路的现行国家强制性条文外，还应执行《佛山市海绵城市规划导则（试行）》和《佛山市海绵城市建设交通基础设施技术指引》中的强制性要求。

	2
	设计成果
	1. 海绵城市设计专篇。

2. 海绵城市设计图纸。

	3
	设计内容
	1. 海绵城市设计专篇文件要完整，包含如下内容：

1）工程概况 

2）设计依据

3）海绵城市设计目标与指标

4）雨水的控制与利用的相关措施

5）雨水的控制与利用的设计参数、计算公式、计算模型及其结果

6）说明海绵城市相关设施施工与验收的要求。

2. 海绵城市设计图纸包含如下内容：总体布置平面图、海绵型道路横断面图、透水铺裝结构图、雨水调蓄、利用等设施图。

3. 填写海绵城市设计自评表、海绵城市设计目标表。

	4
	控制指标
	1. 年径流总量控制率

2. 年径流污染物总削减率

3. 绿地率

4. 不透水铺装率

5. 下凹式绿地率

6. 雨水资源利用率


（二）海绵城市公园绿地部分审查要点

	序号
	项目
	审查内容

	1
	设计依据
	除执行《工程建设标准强制性条文》有关城市公园绿化的现行国家强制性条文外，还应执行《佛山市海绵城市规划导则（试行）》和《佛山市海绵城市建设园林绿化技术指引》中的强制性要求。

	2
	设计成果
	1. 海绵城市设计专篇。

2. 海绵城市设计图纸。

	3
	设计内容
	1. 海绵城市专项设计专篇文件要完整，包含如下内容：

1）工程概况 

2）设计依据

3）海绵城市设计目标与指标

4）雨水的控制与利用的相关措施

5）雨水的控制与利用的设计参数、计算公式、计算模型及其结果

6）说明海绵城市相关设施施工与验收的要求。

2. 海绵城市设计图纸包含如下内容：海绵城市总体布置平面图、海绵城市设施类植物种植布置图、下沉绿地做法图、透水铺裝结构图、雨水模块做法图等海绵城市相关设施图。

3. 填写海绵城市设计自评表、海绵城市设计目标表。

	4
	控制指标
	1. 年径流总量控制率

2. 年径流污染物总削减率

3. 绿地率

4. 不透水铺装率

5. 下凹式绿地率

6. 雨水资源利用率


（三）海绵城市建筑与小区部分审查要点

	序号
	项目
	审查内容

	1
	设计依据
	除执行国家《工程建设标准强制性条文》外，还应执行《佛山市海绵城市规划导则（试行）》中的强制性要求。

	2
	设计成果
	1. 海绵城市设计专篇。

2. 海绵城市设计图纸。

	3
	设计内容
	1. 海绵城市设计专篇文件要完整，包含如下内容：

1）工程概况 

2）设计依据
3）海绵城市设计目标与指标

4）雨水的控制与利用的相关措施。设施设计要合理，要考虑设置安全防护措施和卫生防疫要求。

5）雨水的控制与利用的设计参数、计算公式、计算模型及其结果

6）说明海绵城市相关设施施工与验收的要求
7）明确新建建筑与小区红线范围内的各项控制指标。
2. 海绵城市专项设计图纸包含如下内容：下垫面分类布置图、竖向高程图平面图、地表径流布置图、排水管道平面图、海绵城市设施大样图。

3. 填写海绵城市设计自评表、海绵城市设计目标表。

	4
	控制指标
	1. 年径流总量控制率。

2. 年径流污染物总削减率

3. 集中绿地率

4. 绿色屋顶率

5. 不透水铺装率

6. 下凹式绿地率

7. 雨水资源利用率


备注：如遇问题和不足之处，请及时向协会反映，以便进行修改完善。

表1

建设项目海绵城市专项设计方案自评表

设计单位签章：                          建设单位签章：
	年径流总量控制率目标（%）
	

	年径流总量控制率目标对应设计降雨量（mm）
	

	指标
	备注

	排水分区划分
	排水分区个数
	
	
	

	
	排水口个数
	
	
	

	第一汇水分区

	下垫面解析
	汇水区
	汇水区名称
	
	

	
	
	汇水区面积（㎡）
	
	

	
	汇水区项目用地面积（㎡）
	
	

	
	屋顶面积
	总面积（㎡）
	
	

	
	
	硬质屋面面积（㎡）
	
	

	
	
	屋顶绿化面积（㎡）
	
	

	
	铺装面积
	总面积（㎡）
	
	

	
	
	硬质铺装面积（㎡）
	
	

	
	
	渗透铺装面积（㎡）
	
	

	
	绿化面积
	总面积（㎡）
	
	

	
	
	水体面积（㎡）
	
	

	
	综合雨量径流系数
	
	
	

	
	需要控制容积（m³）
	
	
	

	专门设施核算
	具有控制容积的设施
	总容积（m3）
	
	

	
	
	地表水体（景）调蓄容积（m3）
	
	

	
	
	下沉式绿地调蓄容积（m3）
	
	

	
	
	生物滞留设施蓄水容积（m3）
	
	

	
	
	地下蓄水设施蓄水容积（m3）
	
	

	
	
	雨水桶蓄水容积（m3）
	
	

	
	排水设施
	污水管网收集率（%）
	
	

	竖向用地控制
	地下建筑
	户外出入口挡水设施高度（m）
	
	

	
	内部场平
	高出相邻城市道路高度（m）
	
	

	
	地面建筑
	室内外正负零高差（m）
	
	

	第二汇水分区……

	同第一汇水分区
	……
	……
	……

	综合自评
	控制目标评价
	目标值
	完成值

	
	年径流总量控制率（%）
	
	

	
	污染物削减率（以TSS计）（%）
	
	

	
	雨水管网设计重现期（年）
	
	

	
	引导性指标
	要求值
	完成值

	
	绿色屋顶率（%）
	
	

	
	下沉式绿地比例（%）
	
	

	
	绿地生物滞留设施比例（%）
	
	

	
	透水铺装率（%）
	
	

	
	不透水下垫面径流控制比例（%）
	
	

	
	结论
	1、本项目目标达标、引导性指标达标。

	
	
	2、本项目目标达标，部分引导性指标不达标，详见计算书和数学模型（必须提供）。


表格制定解释单位： 佛山市中图建筑技术服务有限公司
表2

建设项目海绵设施建设目标表
	指标类型
	序号
	指标名称
	影响因素
	目标值

	控制目标
	1
	年径流总量控制率（%）
	用地性质
	排水分区
	

	
	
	
	
	
	

	
	2
	排涝标准
	用地性质
	内涝风险等级
	

	
	
	
	
	高 □
中 □
低 □
	

	
	3
	雨水管网设计暴雨重现期（年）
	----
	

	
	4
	面源污染削减率（%）
	所在汇水区
	

	
	
	
	Ⅱ类、Ⅲ类水体汇水区 □

Ⅳ类水体汇水区       □

其他汇水区           □
	

	引导性
	5
	透水铺装率（%）
	----
	

	
	6
	绿色屋顶率（%）

（仅公共建筑项目需要）
	
	

	
	7
	下沉式绿地比例（%）
	
	

	
	8
	绿地生物滞留设施比例（%）
	
	

	
	9
	不透水下垫面径流控制比例（%）
	
	


                          表格制定解释单位： 佛山市中图建筑技术服务有限公司
�








23
— 7 —

