[image: image1.png]



主动公开

佛山市南海区燃气安全管理领导小组办公室

关于开展2018年中秋国庆期间城镇燃气

安全检查的通知
各镇（街道）国土城建和水务局、市政管理部门，区燃气安全管理领导小组各成员单位，各燃气经营企业：

为切实抓好中秋国庆期间安全生产工作，防范较大以上生产安全事故发生，确保安全生产形势稳定，按照《转发关于做好中秋、国庆节期间安全生产工作的通知》（南安办〔2018〕160号）、《佛山市住房和城乡建设管理局转发关于切实做好中秋、国庆节期间安全生产工作的通知》（佛建管〔2018〕175号）、《关于加强国庆中秋节期间消防安全工作的通知》（南消安委办〔2018〕47号）、《转发关于加强“山竹”台风过后企业复工安全生产工作的通知》（南安办〔2018〕166号）的要求，我办决定组织开展2018年中秋国庆期间城镇燃气安全检查。现将有关事项通知如下：

一、检查时间

2018年9月27、28日。

二、检查对象

检查主要燃气设施，包括天然气调压站、储配站、汽车加气站，液化石油气储配站、瓶装供应站等。

三、组织领导

成立中秋国庆期间城镇燃气安全检查组，组长由区住建局谢寅龙总工程师担任，副组长由区住建局城乡建设科科长王超担任，成员由区住建、安监、质监、消防、气象部门、镇（街道）燃气主管部门检查人员及检查专家组成。

四、主要检查内容

（一）燃气经营行为：检查经营条件是否与审批时一致，是否在《燃气经营许可证》许可范围内经营等。

（二）安全生产责任：建立健全安全生产责任制、安全生产管理制度和各类操作规程，企业主要负责人及安全生产管理人员履职情况，各层级、岗位安全生产责任是否明确等。

（三）从业人员资格和培训：特种设备作业人员持证上岗、按章操作，从业人员日常安全教育和培训，是否有建立培训教育台帐等。

（四）事故应急体系：应急预案编制、更新情况，应急演练计划落实开展情况，应急抢险人员、设备、物资落实情况，防汛工作是否落实到位，应对气象灾害的应急措施等。

（五）场站防火措施：防火标志、安全警示标志、消防疏散标志，安全出口、消防通道管理，外来人员和车辆管理，火种、动火作业管理，场站消防设施、器材维护检测情况，违规住人情况等。

（六）设施防雷：检查燃气设施是否有防雷措施，并按要求进行定期检测等。

（七）隐患排查治理：建立完善隐患排查治理制度，建立隐患治理工作台账，开展安全生产隐患自查自纠，台风过后复工复产设备设施全面检查情况，节前安全巡查开展情况，现场安全隐患检查等。

（八）燃气质量保证：燃气质量，建立健全燃气质量检测制度，保证燃气质量符合标准的措施等。

（九）服务行为：业务流程、服务项目、收费标准、服务电话和抢险抢修电话公开公示，开展入户安全检查及建立用户档案，对燃气用户安全用气、节约用气的宣传指导情况等。

（十）供气保障：供气保障制度及落实情况等。

五、检查程序

（一）各职能部门及检查专家按各自职责开展检查。

（二）各职能部门及检查专家填写《2018年中秋国庆期间城镇燃气安全检查结果汇总表》（详见附件1）。

（三）检查结果点评。

（四）各职能部门按需发出责令改正文书。

六、工作要求

（一）抓好节中秋、国庆节期间生产安全形势。各镇（街道）燃气管理部门要提高认识，深入贯彻落实习近平总书记、李克强总理有关安全生产重要指示精神，贯彻落实李希书记、马兴瑞省长和鲁毅书记、朱伟市长等市领导指示批示要求，切实加强中秋、国庆节期间安全生产工作，对检查发现的问题责令企业限期改正，继续加强对发现问题的日常巡查检查，防范生产安全事故发生。

（二）加强中秋、国庆节期间值班值守。各企业值班人员要提高值班值守意识，在值班期间必须保证手机处于待机状态，随时通讯畅通，并做好当天有关情况登记，确保发生事故或险情，及时妥善应对和处置。

（三）请区各直部门确定参加联合检查的人员，填写附件并发送到nhzjcjk@sina.com邮箱。检查人员请于检查当天8:45在区住建局大院（桂城天佑三路1号）集中，镇街燃气主管部门检查人员在检查地点会合。

附件：1.2018年中秋国庆期间城镇燃气安全检查结果汇总表

2.2018年中秋国庆期间城镇燃气安全检查参检回执

                          佛山市南海区燃气安全管理   
领导小组办公室（代章）   
2018年9月19日       
（联系人：刘国安、罗金辉，联系电话：86230166、86289225）

附件1
2018年中秋国庆期间城镇燃气安全检查

结果汇总表
	受检企业
	

	部门
	检查结果（或整改意见）
	检查人员签字

	住建
	
	

	安监
	
	

	质监
	
	

	消防
	
	

	气象
	
	

	检查专家
	
	

	处理意见：

    以上发现的问题请被检单位迅速整改，于2018年10月  日前将整改落实情况书面（连同整改后照片）报送区燃气安全管理领导小组办公室（区住建局城乡建设科）。

检查日期：2018 年9月   日
	受检企业（有关负责人）签收：


附件2

2018年中秋国庆期间城镇燃气

安全检查参检回执

填报单位：

	姓名
	职务
	手机号码
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


（联系人：刘国安、罗金辉，联系电话：18306618666、13927712747）

2
— 2 —


