[image: image1.png]



主动公开                  南建水函〔2019〕132号
佛山市南海区住房城乡建设和水利局关于

印发《2019年南海区住建水利系统电气和电动自行车火灾综合治理工作实施方案》的通知

各镇（街道）国土城建和水务局，区建筑工程（质量）施工安全监督站，各建设、施工、监理单位，各有关单位：

根据《佛山市住房和城乡建设局关于印发2019年佛山市房屋市政工程电气火灾综合治理工作方案的通知》(佛建函〔2019〕59 号)和区消安委《关于印发〈南海区2019年电气和电动自行车火灾综合治理工作实施方案〉的通知》要求，我局制定了《2019年南海区住建水利系统电气和电动自行车火灾综合治理工作实施方案》，现印发给你们，请认真遵照执行。

                    佛山市南海区住房城乡建设和水利局  
2019年5月27日          
（工程质量安全监管科联系人：钟暾，联系电话：86231980；物业管理科联系人：关力强，联系电话：81213200；住房保障和房屋管理科：叶昊炫，联系电话：86289776）

2019年南海区住建水利系统电气和电动

自行车火灾综合治理工作实施方案

2019年是电气火灾综合治理的收官之年，为切实加强我区住建水利系统电气和电动自行车火灾防控工作，减少电气火灾危害，确保人民群众生命财产安全，按照省、市政府的统一部署，结合住建水利部门的工作职责，进一步开展电气和电动自行车火灾综合治理，制订本工作方案。

一、工作目标

认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产和消防安全的一系列重要指示批示精神，全面排查房屋市政工程电气设计、施工方面存在的隐患和问题，督促房屋市政工程设计、施工、监理等单位履行职责，严格按照房屋市政工程建设强制性标准进行电气设计和施工，及时化解在建房屋市政工程电气火灾安全风险；加强物业管理区域电动车停放及充电管理，有效预防火灾事故的发生。

二、组织领导

为确保专项治理工作有序推进，建立全区住建水利系统电气和电动自行车火灾综合治理工作领导小组，由我局叶新局长担任组长，黄玮瑜和关胜副局长担任副组长，工程质量安全监管科、建筑市场监管科、物业管理科、住房保障和房屋管理科、区建筑工程质量（施工安全）监督站相关负责人为成员，指导和督促全区住建水利系统电气和电动自行车火灾综合治理工作。

三、治理内容

（一）扎实推进电气火灾综合治理顺利收官。按照国、省、市、区各级政府的工作部署和我局印发的《佛山市南海区房屋建筑工程电气火灾综合治理工作方案》（南建设函〔2017〕708号）的各项工作分工，扎实推进房屋市政工程电气火灾隐患治理。

1.落实建设单位电气质量管理责任。建设单位不得明示或暗示设计单位或施工单位违反工程建设强制标准，降低电气设计和施工质量。按照合同约定，由建设单位采购有关电气及配套产品的，建设单位应当保证电气及配套产品符合设计文件和合同要求。

2.加强房屋市政工程电气设计质量管理。规范房屋市政工程电气设计，落实电气工程设计质量终身负责制，严查设计单位不按工程建设强制性标准设计的行为，强化施工图审查的作用，对施工图审查中发现的违反电气工程设计强制性标准的问题及时予以纠正。依法追究因电气设计不符合标准规范而导致电气火灾事故的设计单位和设计人员的责任。在房屋市政工程特别是高层建筑、地下建筑、大型城市综合体等电气设计中推广应用电气火灾监控设施、新型电气保护开关插座等新技术新产品，推动智慧用电安全管理平台建设，提高防范电气火灾技术水平。

3.加强房屋市政工程电气施工质量管理。落实电气工程施工质量责任制，严格执行见证取样送检制度，强化电线电缆、电气元器件、配电箱等产品进场复验，保证进场产品质量。严查施工单位不按设计图纸施工、偷工减料、使用劣质电线及质量不合格电器产品等问题，严查施工不规范造成电线绝缘层损坏、电缆井（沟）封堵不严密等隐患问题。强化验收管理，严格执行电气线路、设备、器具等电气绝缘电阻测试、照明系统全负荷试运行等各系统测试。严查监理单位不履行监理责任，导致质量不合格电器产品在工程上使用和安装的行为。依法追究因电气施工质量问题导致火灾事故的施工、监理等单位的责任。

4.加强临时用电安全管理。房屋市政工程施工、监理单位要严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46）、《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB50720）等规范标准要求，完善施工现场安全用电的技术措施，认真做好电气设备的定期巡视检查，发现问题及时处理。

（二）开展电动自行车消防安全综合治理“回头看”。

按照国务院安委办关于开展电动自行车消防安全综合治理工作的通知（安委办〔2018〕13号）、《广东省电动车“正源清违”专项治理方案》（粤公通字〔2018〕68号）和《佛山市南海区人民政府办公室关于印发佛山市南海区电动车“正源清违”专项治理方案的通知》（南府办函〔2018〕223号）的各项工作分工，督促物业服务企业切实履行消防安全管理职责，规范管辖物业区域内电动车的停放充电管理。对小区内现有电动车数量进行清查统计，掌握车主信息；实施集中停放，并与机动车分区停放，分类管理；配齐配全消防设施设备。要求物业服务企业制订电动车管理制度，建立突发事件应急处置机制，并定期开展消防安全隐患自查自纠，及时整改消除隐患。

三、工作要求

（一）提高政治站位，强化责任担当。各有关单位要充分认识电气和电动自行车火灾综合治理工作的重要意义，认清消防安全面临的形势和挑战，强化政治意识和责任担当，确保整治工作落到实处。

（二）加强排查，严格监督执法。全区住建水利系统企业要把电气火灾隐患作为事故进行检查、整改，对检查发现的火灾隐患，要逐一建立清单、制定整改方案，明确整改责任人、整改时限，确保整改到位。各镇（街道）国土城建和水务局，区建筑工程施工安全监督站要督促辖区职责范围内所有责任单位做好电气和电动自行车隐患的自查自纠工作，同时加大检查力度，对发现的问题要一查到底，并及时通报违法违规行为。

（三）认真总结，加强信息报送。请各镇（街道）国土城建和水务局、区建筑工程（质量）施工安全监督站对综合治理工作推进落实情况及时开展总结评估，做好资料归档，按时报送工作情况：1.行动期间，每月报送当月工作小结；2.6月21日、12月15日前分别报送半年工作总结和全年工作总结；3.重点总结综合治理的主要成效、成功经验和存在问题，重大行动、重要案（事）件随时报送。

抄送：区消安委，佛山高新技术产业开发区国土规划和城市建设局。

�








23
— 2 —

