XXX建设工程消防设计文件审查合格意见（房屋建筑工程参考范本）

XXX有限公司向我单位报送的由XX设计有限公司设计的XXX项目消防设计文件已收悉。XXXX项目1栋商业,2栋商业、3栋住宅,4栋住宅、5栋住宅、6栋住宅为本次工程委托审查范畴。工程位于佛山市XX区XX镇XX路XX地段，建设单位为XXX。拟建2、4栋商业，地上X层，地下X层,总建筑XXXm2,地下面积建筑面积XXm2。属于一类高层综合楼的特殊工程，建筑设计耐火等级为一级，地下室为Ⅱ类汽车库，首层为全日制餐厅、厨房、消防控制室、戊类库房；二层为行政酒廊、设备用房、服务用房，三层至X层酒店客房。消防设施包括室内外消防栓给水系统，自动喷水灭火系统，火灾自动报警系统，机械排烟系统，防烟楼梯间及其（合用）前室机械加压送风防烟设施。其中室内消火栓系统，自动喷水灭火系统接2座地下消防水池（有效容积XX立方米）和水泵房及相邻地块6#天面水箱（有效容积XX立方米）。火灾自动报警系统接入首层控制室。拟建1栋住宅，地下X层，地上XX层，建筑消防高度XXXm2，3栋住宅，地下X层，地上XX层，建筑消防高度XXm,5栋住宅，地下2层，地上50层，建筑消防高度XXm;6栋住宅，地下2层，地上x层，建筑消防高度XXm，总建筑面积XXm2.3、4栋首层设计为公共架空空间、入户大堂，地上2-16、18-33、35-50层设计为住宅，地上17、34层设计为避难层，5、6栋首层设计公共架空空间、入户大堂，地上2-29层设计为住宅，3-6栋设计为一类高层住宅的特殊工程，耐火等级设计为一级。3-6栋地下室总面积XXXm2.,设计为1类汽车库和设备房，耐火等级为一级。  消防设施设计包括：室内、外消火栓系统，地下车库机械排烟和机械补风系统，X栋、X栋防烟楼梯间及合用前室、X栋、X栋、x栋防烟楼梯间合用前室及地下室部分的防烟楼梯间设置机械加压送风系统，X栋、X栋、X栋住宅公共部分设置火灾自动报警系统系统，1#公变房、幼儿园专变电房、开关房设置七氟丙烷气体灭火系统（无管网）。   

我单位已按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067-2014）、《消防给水及消水栓系统技术规范》（GB50974-2014）、《火灾自动报警系统设计规范》（GB50016-2013）、《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2001,2005年版）、《气体灭会系统设计规范》（GB50370-2005）等国家工程建设消防技术标准审查，该工程消防设计文件审查合格。

该项目属于《建设工程消防监督管理规定》第十三条/第十四条或《广东省实施〈中华人民共和国消防法〉办法》第二十二条）规定的范畴，建设单位需要向南海区住房城乡建设和水利局申报消防设计审查事项。
 XXX施工图审查机构 （盖公章）                     

二〇一九 年 X 月 X 日

一式三份，正反打印，两份交建设单位，一份存档。

 XXX建设工程消防设计文件审查合格意见（易燃易爆工程参考范本）

XXX有限公司向我单位报送的由XX石化设计工程有限公司设计的XXX加油站建设工程消防设计文件已收悉。工程位于佛山市XX区XX镇XX路XX地段，建设单位为XXX。[该项目属于X类站。距加油站设施50m范围内无重要公共建筑物、25m范围内无明火或火花散发地点；北侧为控制泵房（三类保护物，距离为16m）；西侧为内部通道（距离25m）；南侧为铁皮棚仓库和集装箱仓库（丙类物品库房，距离分别为18.2m、26.5m）；东侧为惠盐路（主干路，距离为10m）。站内设20立方米的加油装置1套（采用双壁油罐，内设2个隔仓，每个隔仓容积为10立方米），设有防火防爆防油气回收装置、灭火器、灭火毯及沙子。

我单位已按照XXX等国家工程建设消防技术标准进行审查，该工程消防设计文件审查合格。]（适用于易燃易爆气体和液体的充装站、供应站、调压站的审查意见格式）

[该项目属于生产/存储/装卸易燃易爆危险物品的甲/乙类工厂/仓库/专用车站/码头....，我单位已组织相应专业的专家对该项目的设计文件进行了技术评审，专家意见详见附件。我单位已按照XXX等国家工程建设消防技术标准及专家意见进行审查，该工程消防设计文件审查合格。]（适用于生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用车站、码头建设工程的审查意见格式）

该项目属于《建设工程消防监督管理规定》第十四条第（六）款规定的范畴，建设单位需要向南海区住房城乡建设和水利局申报消防设计审查事项。

                     XXX施工图审查机构 （盖公章）                     

二〇一九 年 X 月 X 日

一式三份，正反打印，两份交建设单位，一份审图存档。

注明：

如属于生产、存储、装卸易燃易爆危险物品的甲、乙类工厂，仓库和专用车站、码头的建设工程，审图机构出具的意见按照上文括号内容填写。

 XXX建设工程消防设计文件审查合格意见（消防变更工程参考范本）

XXX有限公司向我单位报送的由XX设计有限公司设计的XXX项目消防设计文件已收悉。XXXXX项目1座住宅2座商业、3座住宅4座商业、5住宅6座商业土建的消防设计变更属于本次委托审查范畴。该工程位于佛山市南海区X 镇XX路“XX地段。拟建1座住宅，地下1层，地上XX层，建筑高度XXm，18座商业，地上1层，总建筑面积XXm2；3座住宅，地下2层，地上XX层，建筑高度XXm,2 、4座商业，地上1层，总建筑XXXm2。设计为一类高层住宅。原有自动消防设施设计包括：室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、机械防排烟系统、七氟丙烷气体灭火系统。该建筑的原消防设计已经审查合格，详见XXXX审查意见书（佛公消（南建消）审字）﹝2019﹞第XX号）或(由XXX施工图审查机构审查合格书(编号) 《建设工程消防设计简要说明书》（编号）。本次修改内容：1、住宅的避难层的可自动开启防火窗修改为可开启乙级防火窗；2、偶数层增加消防应急广播；3、其他未作修改。

我单位已按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067-2014）、《消防给水及消水栓系统技术规范》（GB50974-2014）、《火灾自动报警系统设计规范》（GB50016-2013）、《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2001,2005年版）、《气体灭会系统设计规范》（GB50370-2005）等国家工程建设消防技术标准审查，该工程消防设计文件审查合格。

该项目属于《建设工程消防监督管理规定》第十三条/第十四条或《广东省实施〈中华人民共和国消防法〉办法》第二十二条）规定的范畴，建设单位需要向南海区住房城乡建设和水利局申报消防设计审查事项。
                     XXX施工图审查机构 （盖公章）                     

二〇一九 年 X 月 X 日

一式三份，正反打印，两份交建设单位，一份存档。

XXX建设工程消防设计文件审查合格意见（室内装饰工程参考范本）

XXX有限公司向我单位报送的由XX设计有限公司设计的XXX项目消防设计文件已收悉。XXXX项目室内装饰工程消防设计，建设单位为xxx。该工程所在建筑为XXXX项目，位于XX市XX区XX路XX号，原建筑主体工程地上X层，建筑面积47159㎡，耐火等级设计为二级，设计为二层高层公共建筑的特殊工程。原建筑主体设置有室内、外消火栓给水系统，火灾自动报警系统，机械防排烟系统，自动喷水灭火系统、厨房自动灭火装置、电气火灾监控系统、防火门监控、气体自动灭火系统。室外消火栓系统接市政环状给水管网，室内消火栓系统、自动喷水灭火系统接消防水泵房、消防水池（有效容积216立方米）和天面消防水箱（有效容积18立方米），消防控制室位于首层。原建筑工程已消防审查通过，见XXX编号消防审查意见书。

此次申报1#-5#室内装修设计，属于大于一千平方的小学教学楼的特殊工程。1#装修面积为XXX㎡，装修层数为X层，主楼装修后作为学生宿舍使用，1-2层裙楼建筑装修后作为体育馆使用；2#装修面积为XXX㎡，装修层数为X层，主楼装修后作为学生宿舍使用，1-4层裙楼建筑装修后作为艺术楼使用；3#装修面积为XX㎡，装修层数为3层，局部4层，主楼装修后作为小学部教学楼使用；4#装修面积为㎡，装修层数为4层，局部5层，主楼装修后作为初中部教学楼使用；5#装修面积为XX㎡，装修层数为1层，装修后作为门卫室使用。1#-5#顶棚装修材料为:轻钢龙骨硅钙板（A）、轻钢龙骨矿棉板（A）、铝扣板（A）、无极防火涂料（A）、复合材料吸音板（A）；墙面装修材料为马赛克（A）、墙面砖（A）、铝板（A）、无极防火涂料（A）、钢化玻璃（A）、陶瓷（A）、防火板（B1）、复合材料吸音板（A）；地面装修材料为：阻燃胶底板（不）、人造石（A）、大理石（A）、地砖（A）、防静电地板（B1）。

我单位已按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）《消防给水及消水栓系统技术规范》（GB50974-2014）、《火灾自动报警系统设计规范》（GB50016-2013）、《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2001,2005年版）、《气体灭会系统设计规范》（GB50370-2005）等国家工程建设消防技术标准审查，该工程消防设计文件审查合格。

该项目属于《建设工程消防监督管理规定》第十三条/第十四条或《广东省实施〈中华人民共和国消防法〉办法》第二十二条）规定的范畴，建设单位需要向南海区住房城乡建设和水利局申报消防设计审查事项。
                     XXX施工图审查机构 （盖公章）                     

二〇一九 年 X 月 X 日

一式三份，正反打印，两份交建设单位，一份存档。

