一般建设工程消防设计文件审查意见(范本）

                                   （设计工程编号）第1版

	 XXXX项目1栋商业,2栋商业、3栋住宅,4栋住宅、5栋住宅、6栋住宅为本次工程设计范畴。工程位于佛山市XX区XX镇XX路XX地段，建设单位为XXX。拟建2、4栋商业，地上X层，地下X层,总建筑XXXm2,地下面积建筑面积XXm2。属于一类高层综合楼的特殊工程，建筑设计耐火等级为一级，地下室为Ⅱ类汽车库，首层为全日制餐厅、厨房、消防控制室、戊类库房；二层为行政酒廊、设备用房、服务用房，三层至X层酒店客房。消防设施包括室内外消防栓给水系统，自动喷水灭火系统，火灾自动报警系统，机械排烟系统，防烟楼梯间及其（合用）前室机械加压送风防烟设施。其中室内消火栓系统，自动喷水灭火系统接2座地下消防水池（有效容积XX立方米）和水泵房及相邻地块6#天面水箱（有效容积XX立方米）。火灾自动报警系统接入首层控制室。拟建1栋住宅，地下X层，地上XX层，建筑消防高度XXXm2，3栋住宅，地下X层，地上XX层，建筑消防高度XXm,5栋住宅，地下2层，地上50层，建筑消防高度XXm;6栋住宅，地下2层，地上x层，建筑消防高度XXm，总建筑面积XXm2.3、4栋首层设计为公共架空空间、入户大堂，地上2-16、18-33、35-50层设计为住宅，地上17、34层设计为避难层，5、6栋首层设计公共架空空间、入户大堂，地上2-29层设计为住宅，3-6栋设计为一类高层住宅的特殊工程，耐火等级设计为一级。3-6栋地下室总面积XXXm2.,设计为1类汽车库和设备房，耐火等级为一级。  消防设施设计包括：室内、外消火栓系统，地下车库机械排烟和机械补风系统，X栋、X栋防烟楼梯间及合用前室、X栋、X栋、x栋防烟楼梯间合用前室及地下室部分的防烟楼梯间设置机械加压送风系统，X栋、X栋、X栋住宅公共部分设置火灾自动报警系统系统，1#公变房、幼儿园专变电房、开关房设置七氟丙烷气体灭火系统（无管网）。该工程已按《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067-2014）、《消防给水及消水栓系统技术规范》（GB50974-2014）、《火灾自动报警系统设计规范》（GB50016-2013）、《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2001,2005年版）、《气体灭会系统设计规范》（GB50370-2005）等国家工程建设消防技术标准设计。该工程的消防设计符合相关相关消防技术标准的规定。本说明与送审的设计图纸内容相一致。

 XX设计单位（盖公章）                                                                                 项目负责人：签名 盖注册师章

                              X年X月X日


	      设计单位上述说明与送审图纸一致，本工程消防设计已审查合格，审查意见详审查合格书。
审图机构（盖公章）                                                                                 

                              X年X月X日



（注明：工业建筑需在简要说明书中有火灾危险类别，建设单位申报的生产工艺内容和使用或产生的物质生产（储存物品）的火灾危险性特征等描述，生产工艺特殊，无法判定火灾危险等级的建设项目，建设单位自行组织相应领域的专家或设计咨询机构出具专项技术报告，明确火灾危险等级）                                                             

说明：

属于消防一般工程需要提交本意见书，作为消防说明文件的附件。该说明书A4纸正反打印，一式3份，一份由施工图审查机构存档。两份由建设单位保管。

