[image: image1.png]



佛山市南海区住房城乡建设和水利局关于

进一步深化南海区住房城乡建设和水利行业

有限空间作业安全专项整治工作的通知
各镇人民政府、街道办事处，各供排水企业，各有关企业：

有限空间作业的危险有害因素复杂多变，辨识困难，整治效果容易反复。近年来，我省、市、区陆续发生多起涉及有限空间作业的安全事故。这些事故的发生，暴露出企业安全生产主体责任不落实，从业人员缺乏有限空间作业风险认知、应急处理能力等问题，教训十分深刻。随着新冠疫情防控常态化，全面开启复产复工和季节气候的到来，导致房屋建筑工程、供排水运营等领域有限空间作业事故的不安全因素不断增加，安全生产形势严峻。为认真贯彻落实区委、区政府主要领导指示精神，深刻吸取有限空间作业事故教训，为进一步加强有限空间安全生产管理，有效遏制和避免有限空间发生生产安全事故，保护作业人员安全，现制定进一步深化住房城乡建设和水利行业有限空间作业安全专项整治工作方案如下：

一、工作目标与重点

通过深入开展有限空间作业安全专项整治，进一步推进企业落实主体责任，全面开展有限空间辨识，全面规范企业有限空间作业管理，全面推动落实有限空间作业安全措施，有效防范有限空间作业事故发生。

工作重点：一是重点整治有限空间辨识情况；二是重点整治涉及易燃易爆介质、有毒有害介质、生物发酵工艺、污水处理系统和工程建设的有限空间作业；三是重点整治将有限空间作业发包给第三方实施的委外作业；四是重点整治停复产、检维修等特殊时段有限空间作业环节；五是重点整治有限空间作业审批制度执行情况；六是重点整治有限空间教育培训与应急演练开展情况。

二、有限空间工作安全基本要求

（一）切实提高有限空间作业安全生产防控意识
有限空间由于自然通风不良，易聚集有毒有害、易燃易爆物质或造成氧含量不足，是安全生产事故的易发领域，加之施救不当极易造成事故后果的扩大。各镇（街道）及各住房城乡建设和水利行业有关单位要督促相关责任单位结合生产作业的特点，加大作业人员的教育力度，有针对性地组织开展包括岗位职责、安全意识、操作规程、应急抢救等方面的培训，提升思想认识和知识水平。

（二）认真履行有限空间作业安全生产监管职责
各镇（街道）要加大监管力度，掌握各自管辖范围内涉有限空间作业的企业（场所）底数，督促相关责任单位加强安全管理和教育，做好作业前安全交底，提升作业技能和应急处置能力。

（三）严格落实有限空间作业安全生产主体责任
涉及有限空间的生产经营单位是安全生产管理的责任主体，要切实履行管理责任，建立健全安全生产制度，严格落实各项安全生产措施，配备必要的通风、检测等安全设备，严格落实“五个严禁”的作业要求：有限空间作业未经审批，严禁作业；作业人员未经培训，严禁作业；作业场所未经通风和检测，严禁作业；作业现场无监护人员，严禁作业；无应急救援设备，严禁盲目施救。

（四）真正提升有限空间作业事故应急处置能力
在事故应急处置施救过程中，要坚决防止盲目施救导致伤亡人数扩大，酿成群死群伤事故。必须及时汇报，科学施救，在操作人员进入作业区域前，必须做好应急交底工作，坚决杜绝麻痹思想。

三、在建工程类行业有限空间作业安全要求

（一）施工单位应按要求编制有针对性的有限空间作业专项施工方案并履行相关审批、验收程序。专项施工方案应包含以下的内容：

1.编制依据：相关法律、法规、规章、规范性文件、标准、规范及施工图设计文件、施工组织设计等；

2.有限空间的概况：有限空间名称、位置、设计参数；

3.危险有害物质情况：有限空间内含有的硫化氢、一氧化碳、二氧化碳、苯、氨等有毒有害气体的名称、浓度、预警值、报警值；

4.通风检测设备及使用方法；

5.应急救援设备和使用方法，应急救援措施；

6.施工管理人员、作业人员、监护人员安全教育及安全交底。

（二）施工单位应明确有限空间作业负责人、监护人员、作业人员及其职责。

（三）监理单位应将有限空间安全工作列入监理规划并制定相应的实施细则，对有限空间施工作业的专项方案进行审核，对未经审核擅自施工的，立即下发《工程暂停令》并及时报告建设单位，施工单位拒不整改或者不停止施工的，监理单位及时向主管部门报告。项目监理人员应对施工现场有限空间作业进行巡视检查。

（四）有限空间作业前和作业过程中必须采取强制性持续通风措施，保持空气流通，严禁使用纯氧进行通风换气。

（五）有限空间内手持电动工具、照明工具电压应不大于24伏，在积水、结露的有限空间和金属容器中作业，手持电动工具及照明工具电压应不大于12伏。存在爆炸危险的，应符合《爆炸性气体环境用电气设备》（GB3836.1）的有关规定。

（六）存在可燃性气体的作业场所，严禁使用明火，必须使用防爆型安全防护设备和防静电工作服；存在粉尘爆炸危险的有限空间，应符合《粉尘防爆安全规程》（GB15577）的有关规定。

四、日常运营、管理行业有限空间作业安全要求

持续开展有限空间辨识，全面掌握有限空间数量、类型、危险程度，建立有限空间管理台账，填写《有限空间作业场所基础情况表》（详见附件 1），开展有限空开展有限空间作业安全排查整改，加强薄弱环节，填写《佛山市南海区有限空间作业安全自查表》（详见附件 2）。

1.严格发包作业管理。要严格审查承包单位安全生产条件，并与承包方签订专门的安全生产管理协议或者在承包合同中明确各自的安全生产职责，不得将有限空间作业发包给不具备安全生产条件的单位。在作业过程中，发包单位要严格审批管理，强化作业现场管理，确保承包方各项安全管理措施落到实处。

2.加大资金投入保证有限空间作业检测、通风、应急救援等安全设施设备数量、质量，在有限空间处设立明显的安全警示标志。

3.加强对作业人员培训。认真开展有限空间作业安全专项培训，作业前要进行安全交底和安全作业条件确认，确保作业人员掌握有限空间作业安全要求，遵守操作规程。要积极培育有限空间作业专业队伍，提高作业专业化水平。

4.提高应急处置能力。要制定有针对性的有限空间作业应急预案，保证作业和施救人员掌握相关应急预案内容，并定期进行演练，提高应急处置能力，做到快速、有效、科学、安全施救。

五、工作要求

（一）进一步强化整治责任。有限空间作业风险高，危害严重，是影响我区安全生产形势持续稳定好转的关键领域。各镇街、各生产企业要充分认识深化有限空间作业安全专项整治的必要性和重要性，以推动落实企业安全生产主体责任为核心，切实履行部门监管责任和属地管理责任。

（二）进一步强化工作措施。要严格工作标准，加大工作力度，强化工作措施，做到检查有记录、隐患有登记、整改有措施、落实有结果，确保专项整治目标任务圆满完成。要在抓好人员培训、专家指导等正面引导工作的同时，加大执法力度，形成对违法企业的强大震慑。要加大帮扶、培育力度，开展有限空间作业安全示范企业创建，树立典型，以点带面，引导企业对标整改。要积极培育有限空间作业专业队伍，提高作业专业化水平，鼓励企业购买第三方专业服务，减少因业务不熟练导致的事故发生，防止施救不当导致事故扩大。

（三）加强宣传教育培训。要多渠道拓宽和提升有限空间作业安全宣教水平，集中组织开展有限空间作业专题培训，把企业主要负责人作为安全教育培训的关键，把一线作业人员作为教育培训的重点，强化外包作业的统一协调管理，下大力气提升有限空间作业人员安全风险意识。要督促企业加强有限空间作业事故应急救援预案的培训和演练，确保救援人员切实掌握预案要求和应急救援装备使用方法，避免盲目施救。要充分利用微信、网站、电视等媒体资源，制作易于传播、喜闻乐见的新媒体素材，进一步拓宽宣教渠道和提升宣教质量，提高社会公众安全意识。

（四）认真总结，举一反三。各单位迅速开展住房城乡建设和水利行业领域有限空间隐患排查工作，认真填报附件内容，总结经验教训，开展有限空间作业安全检查有关情况于5月22日前通过OA端口上报我局。
附件：1.有限空间作业场所基础情况表
      2.佛山市有限空间作业安全检查表
                     佛山市南海区住房城乡建设和水利局

                2020年5月14日

（联系人：陈建飞，联系电话：86232379）
附件1

有限空间作业场所基础情况表

报送单位：（盖章）                                联系人及联系电话：                         主要负责人签名：
	序号
	企业名称
	行业

类别
	所在区

（镇、街）
	地  址
	企业

负责人
	联系电话
	有限空间作业场所个数
	有限空间事故风险
	整治完成情况（是/否）
	监管部门

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	填表说明：1.行业类别包括工贸8大行业，危险化学品，非煤矿山，建筑施工，交通运输，环保，燃气管道等；
2.有限空间主要危害因素是指窒息、可燃气体爆炸、中毒、高温、低温、高坠、机械伤害、触电、火灾、溺水、坍塌、烫伤等；
3.监管部门是指负有安全监管职责的监管部门，包括应急管理（安全监管）部门、住房城乡建设部门、环保部门等，由相关监管部门填报、应急管理部门确认。


附件2

佛山市有限空间作业安全检查表

	自查单位：

	地址:

	序号
	检查内容
	检查情况

	1
	是否对有限空间作业场所进行辨识，并建立完善有限空间管理台帐。
	

	2
	是否在辨识出的有限空间作业场所或设备附近设置警示标志和危险告知牌，并标明有限空间编号、主要危险因素、操作重点事项和报警救援电话。
	

	3
	是否将有限空间作业发包给具备安全生产条件的承包方，与承包方签订安全生产管理协议、对承包方进行检查协调。
	

	4
	是否配备合格的有限空间作业检测、通风、应急救援等安全设施设备。
	

	5
	是否依法开展有限空间作业安全培训、安全交底和安全作业条件确认。
	

	6
	是否按照要求严格落实有限空间作业审批制度，做到：“有限空间作业未经审批，严禁作业；作业人员未经培训，严禁作业；作业场所未经通风和检测，严禁作业；作业现场无监护人员，严禁作业；无应急救援设备，严禁盲目施救”。
	

	7
	是否制定有针对性的有限空间作业应急预案，从业人员掌握应急救援要求。
	

	8
	其他
	

	自查人员：                             时间：

	自查单位负责人：                     时间：


�








2
— 7 —


