	检查对象
	检查内容（发现存在下列问题的，在右侧对应栏打√）
	 检查结果（打√）

	一、建设     单位
	1.未按规定提供真实、准确、完整的工程地质、水文地质、地下设施以及工程周边环境等资料（《规定》第五条、第二十九条第一项，《细则》第五条）
	

	
	2.未在施工招标文件中列出危大工程清单（《规定》第七条、第二十九条第二项，《细则》第七条）
	

	
	3.未按照施工合同约定及时足额支付危大工程施工技术措施费或者相应的安全防护文明施工措施费（《规定》第八条、第二十九条第三项，《细则》第八条第一款）
	

	
	4.未按规定委托具有相应勘察资质的单位进行第三方监测（《规定》第二十条第一款、第二十九条第四项，《细则》第二十二条第一款）
	

	
	5.未对第三方监测单位报告的异常情况组织采取处置措施（《规定》第二十条第三款、第二十九条第五项，《细则》第二十二条第四款）
	

	二、勘察     单位
	1.未在勘察文件中说明地质条件可能造成的工程风险，未提出采取安全技术措施的建议（《规定》第六条第一款、第三十条，《细则》第六条第一款）
	

	三、设计     单位
	1.未在设计文件中注明涉及危大工程的重点部位和环节，并未提出保障工程周边环境安全和工程施工安全的意见（《规定》第六条第二款、第三十一条，《细则》第六条第二款）
	

	四、施工     单位
	1.未按规定编制并审核危大工程专项施工方案（《规定》第十条、第三十二条，《细则》第十、十一、十二、十三条）
	

	
	2.未在施工现场显著位置公告危大工程，并在危险区域设置安全警示标志（《规定》第十四条、第三十三条第二项，《细则》第十六条）
	

	
	3.未向施工现场管理人员和作业人员进行方案交底和安全技术交底（《规定》第十五条、第三十三条第一项，《细则》第十七条）
	

	
	4.项目专职安全生产管理人员未对专项施工方案实施情况进行现场监督（《规定》第十七条第二款、第三十三条第三项，《细则》第十九条第二款）
	

	
	5.未对超过一定规模的危大工程专项施工方案进行专家论证（《规定》第十二条、第三十四条第一项，《细则》第十四条）
	

	
	6.未根据专家论证报告对超过一定规模的危大工程专项施工方案进行修改，或者未按规定重新组织专家论证（《规定》第十三条、第三十四条第二项，《细则》第十五条）
	

	
	7.未严格按照专项施工方案组织施工，或者擅自修改专项施工方案（《规定》第十六条、第三十四条第三项，《细则》第十八条）
	

	
	8.项目负责人未对危大工程现场履职或者组织限期整改（《规定》第十七条第一、二款、第三十五条第一项，《细则》第十九条第一、二款）
	

	
	9.未对危大工程进行施工监测和安全巡视（《规定》第十七条第三款、第三十五条第二项，《细则》第十九条第三款）
	

	
	10.未按规定组织危大工程验收（《规定》第二十一条、第三十五条第三项，《细则》第二十三条）
	

	
	11.发生险情或者事故时，未采取应急处置措施（《规定》第二十二条、第三十五条第四项，《细则》第二十四条）
	

	
	12.未建立危大工程安全管理档案（《规定》第二十四条第一、二款、第三十五条第五项，《细则》第二十六条第一、二款）
	

	五、监理     单位
	1.总监理工程师未按规定审查危大工程专项施工方案（《规定》第十一条、第三十六条第一项，《细则》第十三条）
	

	
	2.发现施工单位未按照专项施工方案实施，未要求其整改或者停工（《规定》第十九条、第三十六条第二项，《细则》第二十一条）
	

	
	3.施工单位拒不整改或者不停止施工时，未向建设单位和工程所在地住房城乡建设主管部门报告。（《规定》第十九条、第三十六条第三项，《细则》第二十一条）
	

	
	4.未按规定编制监理实施细则（《规定》第十八条、第三十七条第一项，《细则》第二十条）
	

	
	5.未对危大工程施工实施专项巡视检查（《规定》第十八条、第三十七条第二项，《细则》第二十条）
	

	
	6.未参与组织危大工程验收（《规定》第二十一条、第三十七条第三项，《细则》第二十三条）
	

	
	7.未建立危大工程安全管理档案（《规定》第二十四条第一、三款、第三十七条第四项，《细则》第二十六条第一、三款）
	

	六、监测     单位
	1.未取得相应勘察资质从事第三方监测（《规定》第二十条第一款、第三十八条第一项，《细则》第二十二条第一款）
	

	
	2.未编制危大工程监测方案（《规定》第二十条第二款、第三十八条第二项，《细则》第二十二条第二、三款）
	

	
	3.未按照危大工程监测方案开展监测（《规定》第二十条第三款、第三十八条第三项，《细则》第二十二条第四款）
	

	
	4.发现异常未及时报告（《规定》第二十条第三款、第三十八条第四项，《细则》第二十二条第四款）
	


                                                                          
佛山市南海区住房城乡建设和水利局


危大工程监督检查责令改正通知书


                编号：       号                


                                    :


    经查，你单位作为                                  项目的（□建设□勘察□设计□施工□监理□监测）单位，违反了《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（下称《规定》）和《广东省住房和城乡建设厅关于房屋市政工程危险性较大的分部分项工程安全管理的实施细则》（下称《细则》）相关规定，以上事实，有                                                等为证。依据《规定》第27条和《细则》第29条等规定（见右表），现责令你单位：


☐立即停止违法行为。（正在施工的首先勾选该项）


☐限期整改，于    年    月    日前将整改情况书面报告本单位。改正内容和要求如下（未施工的仅勾选该项，不立案处罚；正在施工的责令立即停止违法行为，同时勾选该项限期整改）：


                                                                                                                                                                             


    ☐请于    年    月    日到本单位                 接受处理（正在施工的同时勾选该项立案处罚；已完成施工的仅勾选该项立案处罚）。


执法人员：                                             


   联系人：                  联系电话：                   


   单位地址：                                             


                           


                          签发单位：             （公章）


   受送达人：　                      年   月   日


              年   月   日


（本通知书一式两份，一份交检查对象，一份存卷。）








