佛山市南海区住房城乡建设和水利局关于进一步加强新建商品住宅噪声控制设计管理工作的通知

各镇（街道）城建和水利办公室，区建筑工程质量监督站，各建设、设计、施工、监理、审图单位：

为落实《佛山市南海区人民政府办公室印发关于预防房地产项目和交通噪声社会矛盾的工作意见的通知》（南府办函〔2021〕10号）要求，改善我区新建商品住宅居住环境，保证人民群众正常生活品质，现就进一步加强新建商品住宅噪声控制设计管理工作的相关要求通知如下：

一、落实主体责任

（一）建设单位应结合规划条件有关要求，在设计任务书中载明拟建建筑场地噪声等级和隔声减噪要求。

（二）设计单位应严格按照现行《民用建筑隔声设计规范》（GB50118）对住宅楼整体包括楼板、门窗等进行隔声减噪专项设计。设计文件应载明隔声减噪措施，卧室、起居室（厅）应达到规定允许噪声级范围，分户墙及楼板、建筑外窗及阳台门的空气声隔声值，分户层间楼板的撞击声值等表征住宅建筑隔声情况的参数。

（三）施工图审查机构必须对隔声减噪设计进行审查，形成施工图审查意见单，发现项目未按照设计任务书有关要求、规划条件、国家标准规范进行设计的，一律不得出具施工图审查合格书。

二、加强监督管理

（一）我局将把住宅噪声设计纳入日常设计审图质量检查内容，加大对违法违规行为的处罚力度。在检查过程中，发现未执行住宅噪声设计相关要求的建设、设计、施工图审查机构等单位，将纳入相关企业的信用评价管理。

（二）新建商品住宅组织竣工验收时，建设、施工、设计、监理各方责任主体应对项目隔声减噪措施是否按照施工图审查通过的图纸施工进行查验，各级质量监督机构在竣工验收监督时应对以上工作进行重点监督检查。

三、执行时间

自本通知印发之日起，未取得施工图审查合格书的项目应执行本通知要求。

佛山市南海区住房城乡建设和水利局

2021年5月19日