南海区加氢站项目方案设计

评审资料编制指引

佛山市南海区加氢站建设工作专责组办公室

佛山市南海区加氢站专家组

二〇二一年七月十三日

目 录

1	目的	2

2	范围	2

3	文件内容要求	2

3.1	项目方案设计	2

3.1.1	项目概况	2

3.1.2	总图运输	3

3.1.3	工艺	3

3.1.4	电气	4

3.1.5	建筑与结构	4

3.1.6	暖通空调	4

3.1.7	安防	4

3.1.8	安全技术措施	4

3.2	附图	5

3.3	项目证明文件	5

4	文件格式要求	5

4.1	正文	5

4.2	图片和表格	6

4.3	字体、字号和间距	6

4.4	附图	7

- 目的

为规范加氢站类项目方案设计评审资料的编辑格式，便于评审管理，特制定本规定。

- 范围

适用于佛山市南海区加氢站建设工作专责组办公室的项目管理。

- 文件内容要求

文件的内容主要分为三个部分，依次为：项目方案设计、附图、项目证明文件。

3.1项目方案设计

3.1.1项目概况

项目概况主要介绍相关的信息，如名称、内容、指标等。基本信息如下：

- 项目名称：提供项目备案的名称。

- 建设地点：提供项目的建设地点（加氢站站址）。

- 设计依据

  - 明确本项目设计相关的国家标准、地方性规范等文件。

  - 明确建设单位提供的项目基础资料，包括但不限于地形图、地勘资料、气象资料、水文地质资料、交通运输预评价资料、电力供应条件等。

  - 明确建设单位提供的设计任务书及要求等。

- 建设单位基本情况：简介业主的相关信息。

- 项目概况：简介包括项目的建设目的、建设规模，包含储氢能力、加注能力等，设备配置和规格参数、数量（须符合南海区加氢站建设文件要求）和占地面积、建筑面积等相关信息。

- 技术经济，包括规模、原料来源和数量、占地面积、建筑面积、设备数量、水电等用量、投资估算等，并列表。

3.1.2总平面设计

- 站址概况

- 提供场地的区域位置图（附图1），简要说明场地的地理位置、地形、地貌、标高、竖向，以及周边情况和交通运输现状等相关信息。

- 总平面布置

- 提供总平面布置图（附图2），说明项目场地分区布局，功能区划分，场地竖向布置等；并作三维效果图。

- 明确站内设施与厂外公共设施之间的防火间距，并列表。

- 明确站内设施之间的防火间距，并列表。

- 提供按现行规范、要求设置防护墙（实体墙）的说明。

- 运输和道路

- 提供物料运输，包括物料信息、运输量、运输方式等，并列表。

- 说明项目的进/出口情况，以及加注车辆与氢气长管拖车行车路线；同时，明确说明站内道路、站内与站外衔接道路是否满足加注车辆与氢气长管拖车的转完半径要求等。

- 简述运输相关的内/外部限制条件。（如有）

3.1.1工艺设计

- 基于氢气压缩能力、储氢容量和加氢能力，提供加氢站加注能力的综合计算过程和结果。

- 工艺流程，从工艺、设备、控制、操作和安全等方面说明工艺特点，并提供带控制点的工艺流程图。（附图5）

- 控制系统设计方案，包括软硬件设计与选择、主要控制模式、相关技术参数和控制点列表等。

- 提出全站的冷却负荷、电耗等动力公用消耗量的计算，以及所选设备，并列表。

- 提出设备布置图（附图4），明确管道设计参数，如氢管段压力等，并列表。

- 提供设备规格、数量等，并列表。

3.1.4建筑与结构

- 设计依据。

- 站内所有建筑物和构筑物设计描述，包括用途或功能、面积、建筑高度、层数、耐火等级、门窗及涉氢技术措施等，并列表。

- 提供建筑物、构筑物的平面、立面、剖面图（附图5），罩棚的构造图和剖视图（附图6）。

- 结构设计方案，包括设计参数、结构形式、工程地质和水温地质、地震、基础的设计等。

- 采用管沟应明确涉氢管沟的安全设计措施。提出架空管道或管沟、（明沟）走向图（附图7）。

3.1.5电气设计

- 供电，包括电源位置、供电能力、供电等级、不间断供电和电力负荷等，并列表。

- 配电、用电设备和用电参数、用电负荷以及配电设施、线路设计等，有爆炸危险分区及电气设施选型，并附有。爆炸危险区域划分图（附图8）。

- 照明设计，包括照明布线和防爆灯具、应急照明灯选型和位置。

- 简述防雷与接地的相关防护措施设计。

- 简述防静电措施设计。

3.1.6暖通空调

- 气象条件和设计条件（温度、冷热源）

- 有爆炸危险房间（区域）的通风设施设计和设备选型

3.1.7安防

- 明确消防水源的设置，以及消火栓、灭火器、手动报警器的配置设计。氢气泄漏报警、火焰探测器的设计方案，明确选型、技术参数和流量，并列表。

- 提出氢气泄漏报警探测器布置图（附图9）和火焰探测器布置图（附图10）。

3.1.8安全技术措施

- 简述危险源及有害因素的分析和辨识的相关内容。

- 简述设计采用的安全技术措施。

3.2附图

- 附图1：区域位置图

- 附图2：总平面布置图（彩色图，颜色标识出防火墙和实墙）

- 附图3：带控制点的工艺流程图

- 附图4：设备布置图

- 附图5：建筑物、构筑物的平面、立面、剖面图

- 附图6：罩棚构造图、罩棚剖视图

- 附图7：管道或管沟（明沟）走向图，断面图

- 附图8：爆炸危险区域划分图（彩色图）

- 附图9：氢气报警探测器布置图

- 附图10：火焰探测器布置图

- 附图11：行车线路图（彩色图）（包括加注车辆和氢气长管拖车）

3.3项目证明文件

项目相关的证明文件包括如下信息：

- 项目建设的批复文件，如项目备案证等。

- 设计单位的资质证明文件。

- 设计任务书或设计合同（协议）的主要内容，包含委托单位及设计要求（规模、气源以及建设条件等）等基本内容。

- 文件格式要求

4.1封面与目录

4.1.1封面

- 文件名称统一为“***项目方案设计评审资料”。

- 文件名称，居中，位于页面上部，从顶行往下，空三行。

- 文件名称的字体宋体，字形加粗，字号二号。

- 编制单位名称+日期，居中，位于页面下部，从底行往上，空三行。

- 编制单位名称+日期的字体宋体，字形加粗，字号四号。

- 封面的实际样式参照本要求的封面。

4.1.2目录

- “目录”居中，字体宋体，字形加粗，字号四号。

- 目录中的内容，字体宋体，字形常规，字号五号。

- 目录的编辑应选择“引用>目录”中的“自动目录1”，由Word软件自动生成。

4.2图片和表格

- 图片（插图）和表格应添加题注，题注的内容包括编号和名称。编号包含“章/节”号，以“-”作为连接线。如，“表4-1 xxx”，“图5-1 xxx”。

- 图片的题注在图片下方居中布置。

- 表格的题注在表格上方居中布置。

- 题注和表格的文字内容，字体宋体，字形常规，字号五号。

- 表格中的内容需要单独标注说明的，在表格下增加一个空行，填写相关说明内容。（实际样式参照本要求的“表6-1标题样式明细”）

4.3字体、字号和间距

- 所有字体，中文采用宋体，英文和阿拉伯数字采用Times New Roman。

- 正文字号均为五号，字形常规。其中，注释性文字的字号为小五号，字形常规。

4.4附图

按设计单位的规定。