预拌商品混凝土(砂浆)企业质量检查表

     企业名称：                                   
	检查项目
	检查内容
	评分标准
	标准分
	存在问题

	一、资质管理情况
	1、符合资质及开业必须条件
	对应的资质及证书资料；
	无对应的资质及证书资料不评分
	应符合
	

	
	2、试验室和人员配置
	试验室和人员配置应按DBJ15-104-2015表J.0.1-2配置相关标准规范
	不符合标准规范不评分
	应符合
	

	二、设备配置及管理
	1、试验室场地设置
	无独立房间，试验室标识不清，试验室不清洁，摆放不合理，
	无独立房间，本项不得分；试验室标识不清，少一处扣1分；试验室不清洁，扣1分。摆放不合理，扣1分
	5
	

	
	2、仪器设备配备
	按要求配置生产及试验仪器设备，并按规定经计量部门定期检定或校准,并有相应证书；在用试验仪器设备完好
	每缺一项或过期扣2分，损坏一件扣2分，扣完为止。
	6
	

	
	3、仪器使用
	试验仪器设备操作规程,台帐和档案
	每缺一项扣1分，操作规程针对性不强或没按操作规程执行的每项扣0.5分，扣完为止。
	2
	

	
	4、生产设备标识
	罐体和抽料口标识
	每缺一项无标识或标识不规范扣1分，扣完为止。
	3
	

	三、人员到岗履职情况、实操及试配能力
	1、管理人员、技术负责人、试验室主任、试验人员
	人员到岗履职情况
	检查时，技术负责人或试验室主任不到岗一人扣5分，其他人一人扣1分，扣完为止。
	10
	

	
	2、人员能力测评
	随机抽取试验员进行实操或解答问题
	随机抽取试验员进行实操或解答问题，实操不规范或无法解答问题扣5分，扣完为止。
	10
	


	检查项目
	检查内容
	评分标准
	标准分
	存在问题

	四、质量管理
	1、生产过程控制资料
	产品配合比确定资料；砂石含水率及时测量；产品出厂检验内容；生产控制记录
	发现一个配合比不规范扣3分；发现含水率检验少一次扣1分；发现取样少一次扣1分；生产控制记录不规范扣1分，扣完为止。
	8
	

	
	2、质量控制记录
	质量回访及满意度调查记录、质量事故处理记录；质量体系内审报告及年度评审报告
	查看质量回访及满意度调查记录、质量事故处理记录。通过ISO质量认证的，查看体系内审报告及年度评审报告。满意度无量化扣2分。记录无签名。发现一次扣1分，扣完为止。
	4
	

	
	3、统计分析
	年度内每月定期对生产数据及试验数据进行统计分析并形成报表，提出改善计划
	缺一个月的月度统计分析报告扣2分，扣完为止。统计分析报告有缺陷可酌情扣分，报告造假者，此项不得分。
	4
	

	
	4、试件管理
	试件的留置及标识情况
	发现试件未按规定留置扣3分，发现一个标识不规范扣1分，扣完为止。
	3
	

	五、检验参数及送检频率
	1、送检频率
	外加剂应全部委托有资质的检测单位检测，其他原材料应按其检验批次的30%委托检测。
	查看检验报告。每缺一次扣2分，扣完为止。
	8
	

	
	2、原材料检验
	水泥、砂、石、粉煤灰、矿渣粉、外加剂检验
	查验原材料检验原始记录、配套原材料质保书及检验台账，检验项目缺一项扣3分，记录无签名，发现一处扣1分，扣完为止。
	6
	

	
	3、混凝土拌合物性能
	主要检验参数
	检验项目缺一项扣2分，记录无签名，发现一处扣1分，质保书缺一份扣3分，扣完为止.
	5
	

	
	4、混凝土性能
	抗压强度、抗折强度、抗水渗透
	查验质保书及检验台账，检验项目缺一项扣2分，记录无签名，发现一处扣1分，质保书缺一份扣3分，扣完为止.
	3
	

	
	5、生产用砂及海砂的使用情况
	砂的进货、检验和使用台账，应包括种类、来源（产地）以及用量记录，各种类砂是否按要求的技术指标进行检测。
	查验进货台账、检验和使用台账，发现缺一项扣1分，无合法来源证明扣5分，合法来源证明不齐扣3分，扣完为止。
	5
	


	检查项目
	检查内容
	评分标准
	标准分
	存在问题

	六、管理台帐
	1、原材料检验台帐
	材料名称、生产厂家、品种等级规格、出厂编号、进厂时间、代表数量、报告编号、检验结果等
	每缺一项扣1分，扣完为止。
	2
	

	
	2、配合比试验与验证台帐
	材料名称及标记、配合比设计编号、试验或验证编号、试验或验证日期、试验或验证结果等
	每缺一项扣1分，扣完为止。
	2
	

	
	3、样品登记台帐
	样品名称及编号、检验报告、合格证编号、抽样日期、样品存放位置、存放日期、弃样日期、管理人等
	每缺一项扣1分，扣完为止。
	2
	

	
	4、不合格品台帐
	不合格品名称、品种等级规格、生产单位、检验报告编号、处理结果、处理日期、处理人等
	每缺一项扣1分，扣完为止。
	2
	

	
	5、仪器设备台账及使用、维护记录
	设备名称、规格型号、编号、使用日期、运行状况、维护状况、使用维护人等
	每缺一项扣1分，扣完为止。
	2
	

	
	6、标准养护温湿度记录
	养护间（室）名称、记录日期及时刻、温湿度测量值、记录人等
	每缺一项扣1分，扣完为止。
	2
	

	
	7、产品出厂合格证登记台帐
	产品名称及标记、合格证或质量证明书编号、检验报告编号、购买单位、应用工程及部位、生产批次、出厂日期等
	每缺一项扣1分，扣完为止。
	2
	

	
	8、技术标准登记台帐
	标准名称、标准号、实施时间、查新时间、查新结果、查验人等
	每缺一项扣1分，扣完为止。
	2
	

	七、其他
	其他问题
	存在其他1个问题扣1分，扣完为止。
	2
	

	总分：100分，检查评价结论（优良/合格/不合格）:90分以上优良，70分以上合格。
	
	□优良   □合格   □不合格 


          检查组成员签字：                                                   检查日期：         年     月     日
被检查企业签字：                                                   检查日期：         年     月     日

11

