工程项目危险性较大分部分项工程概况表

	工程项目名称
	
	所属镇街
	

	工程规模
	             层，            平方米
	进  度
	   

	建设单位
	
	项目负责人
	

	施工单位
	
	项目经理
	

	监理单位
	
	项目总监
	

	项目存在危大工程内容
	基本情况
	抽查情况

	1
	深基坑
	
	

	3
	高大模板
	
	

	4
	起重机械
	
	

	5
	脚手架
	
	

	6
	吊篮
	
	

	7
	其他
	
	

	以上内容工地是否按照规定进行自查自纠
	

	建设单位:
       年   月  日
	施工总承包单位:
     年   月  日
	分包单位:
     年   月  日
	监理单位:
     年   月  日


在建工程疫情防控措施检查表
	项目名称
	
	所在镇街
	

	建设单位
	

	施工单位
	

	监理单位
	

	红线内宿舍
	栋,合计       ㎡,可容纳       人

	红线外宿舍
	栋,合计       ㎡,可容纳       人

	检查内容
	检查情况

	编制疫情防控工作方案及应急处置预案,明确健康检查、防疫消杀、信息登记和宣传教育等工作的分工和责任。监理单位审查预案,并督促落实。
	

	配备充足的卫生防护物资
	一次性医用口罩
	

	
	测温枪
	

	
	专业消毒纸巾、医用乳胶手套、84消毒剂、含氯消毒液等防疫物资储备。
	

	落实施工现场全封闭管理(出入口进出，非参建人员及车辆要严格控制进出工地。出入口应设置防控卡点，防控卡点实行24小时人员值班制度，所有进入工地范围内的人员必须测量体温，并做好相关的信息登记，疫情日常管控中的重点人员（如工地保安、饭堂人员等）必须每周进行核酸检测。
	

	设置体温检测点(必须在工地大门出入口、生活区出入口、隔离观察区出入口设置体温检测点，加强工地人员身体检查，建立全体人员体温测量登记册，每日至少对每人体温测量 2 次并登记）
	

	坚持“戴口罩、不聚集、常通风、勤洗手”等疫情防控措施。
	

	工地要选择通风条件良好的设置独立房间作为观察室，观察室要备齐体温计、洗手液、纸巾、口罩、一次性手套、消毒液等个人防护用品和消毒用品。
	

	办公和生活区要保持空气流通，垃圾要及时清扫。 
	

	进一步加强对参建人员健康知识的教育（通过短信、微信、朋友圈、网络教学等方式，及时向全体待返岗人员宣传培训疫情防控要求，普及疫情防控知识；在公告栏、宣传栏、各出入口，工作场所、工地食堂、宿舍等公共场所张贴疫情防控海报或警示标志）
	

	教育引导参建人员尽量减少外出，避免前往人群聚集，对居住在居民小区和城中村的参建人员要严格服从所在区域疫情防控要求。新进外地工人必须按六个百分百要求监管。
	

	工地食堂工作人员应持有健康证，佩戴合格口罩，每周进行核酸检测；应为施工人员提供饭前洗手的必要盥洗设施和洗手液，餐具使用后进行消毒。集体食堂按规定应领取餐饮服务许可证。
	

	积极接种，项目部要负起组织参建人员接种疫苗的主体责任。要按照应接尽接，完成疫苗接种工作。符合六个百分百要求（一、100%实名扫码（亮码）登记，二、100%核查人员行程，三、100%查验核酸检测结果，四、100%接种新冠疫苗，五、100%做好“双报告”，六、100%落实应急值守）

项目在岗人数（a）           
本项目应接种人数（b）          有禁忌症人数(c)         只完成接种第一针人数(d)         已完成两针人数(e)       第一针完成率(f)          第二针完成率(g)              第三针完成率(h)               

说明：a=b+c;f=(d+e)/b*100%;g=e/b*100%
	

	与专业分包单位签订疫情防控协议书，明确各自的防控职责并加强监督管理
	

	工地近期是否有从中高风险地区来粤人员：

（从中高风险地区来粤        人，

累计重点人员      人，当日新增重点人员    人。）
	

	其他情况：



	处理情况:
□ 建设单位督促监理单位进行整改及跟踪落实。
□ 发出《责令改正通知书》（NO.               ），责令限期整改，建设单位复查后将整改情况报监督站。
□ 发出《责令停工通知书》（NO.               ），责令暂时停止施工（暂时停止使用）。
□ 记分情况：对施工企业记      分，对监理企业记      分，对项目管理人员共发出记分通知书      份，共记       分。
检查人员：                                                         年    月    日

	建设单位:
       年   月  日
	施工总承包单位:
     年   月  日
	分包单位:
     年   月  日
	监理单位:
     年   月  日


企业安全生产主体责任和风险主动报告
落实情况检查表

	项目名称：

	施工单位：

	监理单位：

	建设单位：

	项目地址:

	序号
	检查内容
	检查情况

	1
	是否落实企业主体责任履行主动报告制度
	

	2
	是否有按要求填写《“落实施工企业安全生产主体责任专项行动”开展情况（企业自查自纠用表）》
	

	3
	企业负责人、项目责任人是否有带班检查、带班生产。
	

	4
	是否有保障安全生产投入记录。
	

	5
	是否落实危大工程动工前主动报告制度
	

	6
	是否有按规定编制危大工程专项施工方案并组织安全技术交底。
	

	7
	是否有制定专门安全应急预案并组织演练。
	

	8
	监理工程师、项目负责人、安全员等是否在现场履职。
	

	9
	是否制定安全检查制度，并按照制度进行安全检查。
	

	10
	其他
	

	处理意见
	□ 监理单位督促施工单位进行整改及跟踪落实。
□ 发出《责令改正通知书》（NO.               ），责令限期整改，监理单位复查后将整改情况报监督站。
□ 发出《责令停工通知书》（NO.               ），责令暂时停止施工（暂时停止使用）。
□ 记分情况：对施工企业记      分，对监理企业记      分，对项目管理人员共发出记分通知书      份，共记      分。
检查人员签名：                             年    月    日

	建设单位负责人签名：
年   月   日
	施工单位项目负责人签名：
年   月   日
	监理单位代表签名：
年   月   日


南海区建筑工程施工安全监督抽查表

        （起重机械：塔吊、人货梯、井架）   
	   工程名称
	
	所属镇街
	

	工程规模
	框架/   层，           平方米
	机械名称
	塔吊□、人货梯□、井架□、其  它□

	抽查部位
	       号楼      层，      号塔吊、      号人货梯、      井架

	建设单位
	
	项目负责人
	

	施工单位
	
	项目经理
	

	监理单位
	
	项目总监
	

	维护保养单位
	
	项目负责人
	

	序号
	  项目
	抽查内容
	抽查情况

	1
	专项方案的编制、审查情况
	施工单位按相关规定编制的专项（安装、拆卸、维保）施工方案情况。
	□符合 

□基本符合

□不符合

	2
	
	是否按要求对多塔作业制定防碰撞专项施工方案。
	□符合 

□不符合

	3
	
	监理单位对专项方案的审批情况。
	□符合 

□不符合

	4
	各方责任主体行为
	各方责任主体（建设、施工、监理单位等）人员到位情况。
	□符合 

□基本符合

□不符合

	5
	
	安装、拆卸前应对作业班组、作业人员进行安全技术交底。
	□符合 

□不符合

	6
	
	监理单位应填写《建筑施工起重机械安装/拆卸旁站监理记录表》。
	□符合 

□不符合

	7
	
	起重机械安装、拆卸告知手续办理情况。检测、使用登记情况。
	□符合 

□不符合

	8
	
	地脚螺栓、高强螺栓、附墙架应有产品合格证或制造证明书。
	□符合 

□不符合

	9
	
	各方责任主体应进行建筑起重机械基础验收、安装验收、附着顶升等验收。
	□符合 

□不符合

	10
	
	起重机械检测验收、使用登记办理情况。
	□符合 

□不符合

	11
	
	第三方维护保养单位是否按相关规定定期进行维护保养，维护保养记录是否齐全有效。
	□符合 

□不符合

	12
	
	应编制安全生产事故应急救援预案，并组织演练。
	□符合 

□不符合

	13
	
	使用单位每月应有定期自检表。
	□符合 

□基本符合□不符合

	14
	现场实施情况
	司机、司索、指挥等特种作业人员应持证上岗。
	□符合 

□不符合

	15
	
	基础应设置排水措施，机身周边应按要求设置防护栏和隔离措施。
	□符合 

□基本符合□不符合

	16
	其他情况
	

	合计
	符合      项，占    %；基本符合      项，占    %；不符合      项，占    %

	处理情况:

□ 监理单位督促施工单位进行整改及跟踪落实。

□ 发出《责令改正通知书》（NO.               ），责令限期整改，监理单位复查后将整改情况报监督站。

□ 发出《责令停工通知书》（NO.               ），责令暂时停止施工（暂时停止使用）。
□ 扣分情况：对施工企业扣      分，对监理企业扣      分，对项目管理人员共发出扣分通知书      份，共扣      分。

检查人员：                                       检查时间：         年    月    日

	施工单位：

            年  月  日
	监理单位：

            年  月  日
	其他单位：

              年  月  日


南海区建筑工程施工安全监督抽查表

（基坑工程）
	   工程名称
	
	所属镇街
	

	基坑安全等级
	
	基坑支护结构形式
	
	基坑施工

进度
	□开挖、□局部

使用、□使用

	建设单位
	
	项目负责人
	

	总承包单位
	
	项目经理
	

	基坑施工单位
	
	项目负责人
	

	监理单位
	
	项目总监
	

	第三方监测单位
	
	项目负责人
	

	序号
	  项目
	抽查内容
	抽查情况

	1
	专项方案的编制、审查、专家论证情况
	按相关规定编制设计、施工、第三方监测方案。
	□符合 

□不符合

	2
	
	是否已组织专家对基坑设计、施工、第三方监测方案进行论证审查。
	□符合 

□不符合

	3
	
	基坑施工单位技术负责人、总监理工程师对基坑施工方案签字批准。
	□符合 

□不符合

	4
	
	施工现场有较大变更出具设计变更及施工方案变更后或超出设计有效使用期限的基坑应重新组织专家论证。
	□符合 

□不符合

	5
	各方责任主体行为
	施工前，建设单位应组织施工、监理等单位或委托第三方监测单位，对邻近建（构）筑物的现状进行调查、测绘或摄像，并作相关记录。
	□符合 

□基本符合□不符合

	6
	
	各方责任主体项目负责人及施工单位的技术负责人应参加基坑工程（分段）验收，并在验收记录上签字。
	□符合 

□不符合

	7
	
	基坑施工前，施工单位向施工作业班组、作业人员作安全技术交底，并双方签字确认。
	□符合 

□不符合

	8
	
	施工单位应按方案要求对基坑进行监测并作记录。
	□符合 

□不符合

	9
	
	应把深基坑工程作为本工程的重大危险源在工地明显位置进行公示。
	□符合 

□不符合

	10
	
	施工单位应编制基坑工程应急救援预案，并组织演练。
	□符合 

□不符合

	11
	
	基坑监测超出预警值或支护设施已产生局部超限变形的，建设单位应组织相关单位出具处理意见并落实相应处理措施。
	□符合 

□基本符合□不符合

	12
	
	第三方监测单位现场监测人员持证上岗情况。
	□符合 

□不符合

	13
	
	第三方监测单位按方案要求对基坑进行监测并记录，及时将监测报告上报相关单位。
	□符合 

□基本符合□不符合

	14
	现场实施情况
	支护结构（包括支护桩、地下连续墙、锚索、锚杆、土钉等）及其原材料、混凝土试件、喷锚混凝土厚度等应按相关要求进行检测。
	□符合 

□基本符合□不符合

	15
	
	基坑放坡比例、护坡措施应符合设计方案要求。
	□符合 

□基本符合□不符合

	16
	
	坑顶和坑底应按设计方案要求设置排水措施、防护拦杆、上下通道等。
	□符合 

□基本符合□不符合

	17
	
	基坑深度2倍范围内的临近工程有正在桩基施工、基坑开挖、边坡工程、盾构顶进、爆破等作业的，应采取相应安全防护措施；基坑深度2倍范围内有市政道路或施工道路的载重汽车通过的，应有相应的安全防护措施。
	□符合 

□基本符合□不符合

	18
	
	按方案要求设置出土通道及出土口的情况。
	□符合 

□不符合

	19
	
	基坑边2米范围内不得有积土、料具堆放等，2米外应按设计方案要求进行堆载。
	□符合 

□基本符合□不符合

	20
	
	第三方监测单位是否按监测方案进行现场布点监测，并由建设单位组织各方进行验收。
	□符合 

□基本符合□不符合

	21
	
	论证专家应按《佛山市南海区深基坑工程管理暂行办法》（南建设〔2015〕146号）在基坑实施过程进行阶段性检查，并形成检查文件放工地备查。
	□符合 

□基本符合□不符合

	22
	其他情况
	

	合计
	符合      项，占    %；基本符合      项，占    %；不符合      项，占    %

	处理情况:

□ 监理单位督促施工单位进行整改及跟踪落实。

□ 发出《责令改正通知书》（NO.               ），责令限期整改，监理单位复查后将整改情况报监督站。

□ 发出《责令停工通知书》（NO.               ），责令暂时停止施工（暂时停止使用）。
□ 扣分情况：对施工企业扣      分，对监理企业扣      分，对项目管理人员共发出扣分通知书      份，共扣      分。

检查人员：                                       检查时间：         年    月    日

	建设单位：

    年  月  日
	施工单位：

    年  月  日
	监理单位：

 年  月  日
	第三方监测单位：

 年  月  日
	其他单位：

    年  月  日


南海区建筑工程施工安全监督抽查表

（模板工程〈含高大模板支撑系统〉）
	工程名称
	
	所属镇街
	

	支撑结构形式
	□扣件式、□碗扣式、

□盘扣式、□其他
	规 模
	   
	进  度
	

	抽查部位
	     号楼      层：                                    部位

	建设单位
	
	项目负责人
	

	施工单位
	
	项目经理
	

	监理单位
	
	项目总监
	

	序号
	项目
	抽查内容
	抽查情况

	1
	专项施工方案编制、审查
、专家论证情况
	施工单位应按相关规定编制专项施工方案。
	□符合 

□基本符合□不符合

	2
	
	监理单位对专项方案的审批情况。
	□符合 

□不符合

	3
	
	高大模板工程是否已组织专家对方案进行论证审查。
	□符合 

□不符合

	4
	各方责任主体行为
	高大模板支撑系统搭设完成后，是否经各方责任主体人员验收合格后，方进入后续工序施工。
	□符合 

□不符合

	5
	
	采用钢管扣件搭设高大模板支撑系统时，是否按规定对扣件螺栓的紧固力矩进行抽查、对梁底扣件进行100%检查。
	□符合 

□不符合

	6
	
	施工单位应向施工作业班组、作业人员作安全技术交底，并双方签字确认。
	□符合 

□基本符合□不符合

	7
	
	施工单位应对高大模板支撑体系进行监测，并作记录。
	□符合 

□基本符合□不符合

	8
	
	施工单位应编制模板工程应急救援预案，并组织演练。
	□符合 

□基本符合□不符合

	9
	
	是否把高大支模工程作为本工程的重大危险源在工地明显位置进行公示。
	□符合 

□基本符合□不符合

	10
	
	高大模板支撑系统拆除前，施工、监理单位项目负责人是否核查混凝土同条件试块强度后，办理拆除审批手续。
	□符合 

□不符合

	11
	现场实施情况
	架体按方案要求设置剪刀撑、扫地杆、水平拉杆、抱柱、撑梁等情况。
	□符合 

□基本符合□不符合

	12
	
	架体主立杆、横杆间距是否满足方案要求。
	□符合 

□基本符合□不符合

	13
	
	立杆底部基底、垫板是否满足专项方案要求。
	□符合 

□基本符合□不符合

	14
	
	立杆顶部自由端（≤500mm）、架体顶托螺杆伸出长度（≤300mm）应符合技术规范规定。
	□符合 

□基本符合□不符合

	15
	
	应按方案和有关要求做好浇灌作业层的临边防护、安全网等措施。
	□符合 

□基本符合□不符合

	16
	
	外脚手架搭设应跟上并高出作业层高度。
	□符合 

□基本符合□不符合

	17
	其他情况
	

	合计
	符合      项，占    %；基本符合      项，占    %；不符合      项，占    %

	处理情况:

□ 监理单位督促施工单位进行整改及跟踪落实。

□ 发出《责令改正通知书》（NO.               ），责令限期整改，监理单位复查后将整改情况报监督站。

□ 发出《责令停工通知书》（NO.               ），责令暂时停止施工（暂时停止使用）。
□ 扣分情况：对施工企业扣      分，对监理企业扣      分，对项目管理人员共发出扣分通知书      份，共扣      分。

检查人员：                                       检查时间：         年    月    日

	施工单位:

            年   月   日
	监理单位:

            年   月   日
	其他单位:

            年   月   日


南海区建筑工程施工安全监督抽查表

               （脚手架）
	工程名称
	
	所属镇街
	

	工程规模
	框架/       层，             平方米
	进   度
	

	形式
	□落地式钢管脚手架、□悬挑式、□附着式整体和分片提升脚手架、

□吊篮脚手架工程、□自制卸料平台、移动操作平台工程、□其它。

	抽查部位
	      号楼      层：                                    部位

	建设单位
	
	项目负责人
	

	施工单位
	
	项目经理
	

	监理单位
	
	项目总监
	

	设计单位
	
	项目负责人
	

	序号
	  项目
	抽查内容
	抽查情况

	1
	专项方案的编制、审查、专家论证情况
	施工单位按相关规定编制专项施工方案。
	□符合 

□不符合

	2
	
	超过一定规模高度时，应组织专家对专项施工方案进行论证。
	□符合 

□不符合

	3
	各方责任主体行为
	各方责任主体(建设、施工、监理单位等)人员到位情况。
	□符合 

□基本符合

□不符合

	4
	
	特种作业人员持证上岗情况。
	□符合 

□不符合

	5
	
	安全网、钢管、扣件等材料及构配件是否有产品合格证及办理进场验收、抽样复试等。
	□符合 

□不符合

	6
	
	架体搭设和拆除前施工单位应对施工班组、作业人员进行安全技术交底。
	□符合 

□不符合

	7
	
	按规定检查、验收情况（如架体分段搭设、分段使用的验收，达到设计高度的验收等），验收责任人应签字确认。
	□符合 

□基本符合

□不符合

	8
	
	现场是否配置符合要求的扭力力矩检查工具，是否对扣件螺栓的紧固力矩进行检查记录。
	□符合 

□不符合

	9
	
	是否编制脚手架应急救援预案，并组织演练。
	□符合 

□不符合

	10
	
	检查制度及执行情况（项目部每月一次，基层公司每季一次）、安全隐患处理及复查验收情况。
	□符合 

□基本符合

□不符合

	11
	现场实施情况
	立杆基础是否经验收，是否设置纵、横扫地杆，排水措施应符合要求。
	□符合 

□基本符合

□不符合

	12
	
	立杆、纵横水平杆、剪刀撑、挡脚板、脚手板设置应符合方案要求。开口型双排脚手架的两端均必须设置横向斜撑。
	□符合 

□基本符合

□不符合

	13
	
	作业层脚手板下应设置安全平网或每隔10米设置安全平网封闭；悬挑脚手架架体底层应进行封闭。
	□符合 

□基本符合

□不符合

	14
	
	架体与建筑物拉结方式或间距应符合要求。开口型脚手架的两端必须设置连墙杆，连墙杆的垂直间距不应大于建筑物的层高，并且不应大于4米。
	□符合 

□基本符合

□不符合

	15
	
	不得将模板支架、缆风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在架体上；严禁拆除或移动架体上安全防护设施。
	□符合 

□基本符合

□不符合

	16
	
	当脚手架使用过程中开挖脚手架基础下的设备基础或管沟时，必须对脚手架采取加固措施。
	□符合 

□基本符合

□不符合

	17
	
	使用期间严禁拆除：1、主节点上的纵、横向水平杆，纵、横向扫地杆；2、连墙件。
	□符合 

□基本符合

□不符合

	18
	其他情况
	

	合计
	符合      项，占    %；基本符合      项，占    %；不符合      项，占    %

	处理情况:

□ 监理单位督促施工单位进行整改及跟踪落实。

□ 发出《责令改正通知书》（NO.               ），责令限期整改，监理单位复查后将整改情况报监督站。

□ 发出《责令停工通知书》（NO.               ），责令暂时停止施工（暂时停止使用）。
□ 扣分情况：对施工企业扣      分，对监理企业扣      分，对项目管理人员共发出扣分通知书      份，共扣      分。

检查人员：                                       检查时间：         年    月    日

	施工单位：

            年  月  日
	监理单位：

            年  月  日
	其他单位：

              年  月  日


南海区建筑工程施工安全监督抽查表
（附着式升降脚手架）
	工程名称
	
	所属镇街
	

	工程规模
	框架/     层，          平方米
	进  度
	   

	施工单位
	
	项目经理
	
	安全员
	

	监理单位
	
	项目总监
	
	专业监理
	

	安装单位
	
	项目经理
	
	安全员
	

	序号
	抽查内容
	抽查情况

	1
	主体责任
	搭设、提升、拆除附着式升降作业平台的专项施工方案应经专业安装单位、总包（使用）单位、监理单位相关人员审核、审批。提升高度150m及以上的附着式升降作业平台工程应按规定组织专家论证。（方案应包含管理制度、应急处置措施及主要受力构件、附着支座、附着处建筑结构影响、升降系统承载能力、防倾防坠能力等的计算过程）
	□符合 
□基本符合
□不符合

	2
	
	安装单位应取得脚手架专业承包资质和安全生产许可证；使用单位和安装单位应签订安装合同、安全管理协议书；使用单位和产权单位应签订租赁合同。
	□符合 
□不符合

	3
	
	监理单位应审查作业人员持有的省级以上建设主管部门颁发的附着式升降作业平台建筑架子工证；作业人员施工前应进行三级安全教育培训和两级安全技术交底。（交底内容应包括危险因素、施工方案、规范标准、操作规程、应急预案、应急处置措施等）
	□符合 
□基本符合
□不符合

	4
	
	附着式升降作业平台进场安装前相关资料应报监理审核验收（1.产品合格证；2.制造或生产许可证；3.产品说明书；4.型式检验合格报告；5. 附着支座及其采用的锚固螺栓出厂合格证明）。
	□符合 
□基本符合
□不符合

	5
	
	附着式升降作业平台在工地项目安装完成后应有安装检测合格报告。
	□符合 
□不符合

	7
	
	附着式升降作业平台应办理各阶段验收手续。首次安装完成使用前按省统表GDAQ209020107检查验收；提升、下降作业前参照《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》（JGJ202）表8.1.4检查；提升、下降到位，投入使用前，按《建筑施工用附着式升降作业安全防护平台》（JG/T546）表B.4检查；日常定期巡查按《建筑施工安全检查标准》（JGJ59）表B.9（至少每月一次，及停用超过1个月或遇6级及以上大风复工时）。
	□符合 
□基本符合
□不符合

	8
	
	安装、升降、拆除时，总包、监理、安装应有安全管理人员到位监督巡视并形成记录台帐。
	□符合 
□不符合

	9
	现场抽查
	防坠装置与升降设备应分别独立固定在建筑结构上；防坠装置应设置在竖向主框架处并附着在建筑结构上；每一升降点应设置不少于一个防坠装置且在使用和升降工况下起作用。
	□符合 
□不符合

	10
	
	各类物料平台不得与附着式升降作业平台各部位和结构构件相连，避免荷载传递到附着式升降作业平台。
	□符合 
□不符合

	11
	
	架体构造尺寸符合规范和设计要求。防护平台高度不得大于5倍层高，宽度不得大于1.2m。直线布置的架体支撑跨度不得大于7m，非直线布置的架体相邻两主框架支撑点外侧距离不得大于5.4m。架体水平悬挑长度不得大于2m，且不得大于跨度的1/2。架体全高与支撑跨度的乘积不得大于110㎡。在使用工况下，防护平台的悬臂高度不应大于平台高度的2/5，且不宜大于6m。
	□符合 
□不符合

	12
	
	附着支撑结构应符合规范和设计要求。竖向主框架所覆盖的每个楼层处应设置一道附墙支座，并在使用工况时固定；升降工况时，附墙支座上因设有防倾、导向装置；附着支座应采用锚固螺栓与建筑结构连接；受拉螺栓的螺母不得少于两个（也可采用单螺母加弹簧垫圈或防松螺栓的做法）；螺杆露出螺母端部的长度不得少于3扣和10mm；垫板尺寸不得小于10×10×1cm；附墙支座处的混凝土强度不得小于C15 及设计值，悬挂升降设备提升点处的混凝土强度不得小于C20及设计值；每个附着支座应设有2个及以上锚固螺栓；附墙支座及悬挂升降设备提升点严禁安装在飘板上。
	□符合
□不符合

	13
	
	脚手板应牢固满铺；水平支承桁架最底层和N+2层与建筑物墙面之间应设置脚手板全封闭或翻板全封闭。
	□符合
□不符合

	14
	
	当架体遇到塔吊、施工升降机、物料平台等需断开或开洞时，断开处应设栏杆和封闭等防止人员及物料坠落。
	□符合 
□不符合

	15
	
	配电系统应采用TN-S接零保护、三级配电、二级漏电保护系统系统；电缆不得直接沿脚手架敷设；漏电保护器参数应匹配。
	□符合 
□不符合

	16
	其他情况

	合计
	符合      项，占    %；基本符合      项，占    %；不符合      项，占    %

	处理情况:

□ 监理单位督促施工单位进行整改及跟踪落实。
□ 发出《责令改正通知书》（NO.               ），责令限期整改，监理单位复查后将整改情况报监督站。
□ 发出《责令停工通知书》（NO.               ），责令暂时停止施工（暂时停止使用）。
□ 记分情况：对施工企业记      分，对监理企业记      分，对项目管理人员共发出记分通知书      份，共记      分。
检查人员：                            检查时间：         年    月    日

	施工单位:
         年   月   日
	监理单位:
        年   月   日
	其他单位:
        年   月   日


南海区建筑工程施工安全监督抽查表
（高处作业吊篮）
	工程名称
	
	所属镇街
	

	工程规模
	框架/     层，          平方米
	进  度
	   

	施工单位
	
	项目经理
	
	安全员
	

	监理单位
	
	项目总监
	
	专业监理
	

	安装单位
	
	项目经理
	
	安全员
	

	序号
	抽查内容
	抽查情况

	1
	主体责任
	编制吊篮安装作业专项施工方案，吊篮支架支撑处的结构承载力应经过验算；专项施工方案应按规定经专业安装单位、总包（使用）单位、监理单位相关人员审核、审批；作业面异形、复杂的或无法按产品说明书要求安装的的高处作业吊篮工程应按规定组织专家论证。（方案应包含管理制度、应急处置措施及主要受力构件、支架支撑处的结构承载力验算过程）
	□符合 
□基本符合
□不符合

	2
	
	安装单位应取得脚手架专业承包资质和安全生产许可证；使用单位和安装单位应签订安装合同、安全管理协议书；使用单位和产权单位应签订租赁合同。
	□符合 
□不符合

	3
	
	监理单位应审查作业人员持有的省级以上建设主管部门颁发的特种作业操作资格证；作业人员施工前应进行三级安全教育培训和两级安全技术交底。（交底内容应包括危险因素、施工方案、规范标准、操作规程、应急预案、应急处置措施等）
	□符合 
□基本符合
□不符合

	4
	
	高处作业吊篮进场安装前相关资料应报监理审核验收，吊篮构配件应为同一厂家的产品。（1.产品合格证；2.制造或生产许可证；3.产品说明书；4.型式检验合格报告）。
	□符合 
□基本符合
□不符合

	5
	
	高处作业吊篮在工地项目安装完成后应有安装检测合格报告。
	□符合 
□不符合

	7
	
	高处作业吊篮应办理各阶段验收手续。首次安装完成使用前按省统表GDAQ209020106检查验收；作业前应逐台逐项参照《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》（JGJ202）表8.2.2检查，经空载运行试验合格后，方可使用；日常定期巡查按《建筑施工安全检查标准》（JGJ59）表B.10（至少每月一次，及停用超过1个月或遇6级及以上大风复工时）。
	□符合 
□基本符合
□不符合

	8
	
	安装、升降、拆除时，总包、监理、安装应有安全管理人员到位监督巡视并形成记录台帐。
	□符合 
□不符合

	9
	现场抽查
	安装防坠安全锁，并应灵敏有效；对防坠安全锁进行标定，确保不超过标定期限；吊篮设置为作业人员挂设安全带专用的安全绳和安全锁孔，安全绳固定在建筑物可靠位置上，不得与吊篮上的任何部位连接；吊篮安装上限位装置，并保证限位装置灵敏可靠。
	□符合 
□不符合

	10
	
	悬挂机构前支架不得支撑在女儿墙及建筑物外挑檐边缘等非承重结构上；悬挂机构前梁外伸长度应符合产品说明书规定；确保前支架与支撑面垂直，且脚轮不应受力；严禁使用破损的配重块或其他替代物；配重块固定可靠，重量符合设计规定。
	□符合 
□不符合

	11
	
	吊篮平台应符合规范和设计要求。（吊篮平台组装长度应符合产品说明书和规范要求，无明显变形和严重锈蚀及大量附着物，连接螺栓无遗漏并拧紧，吊篮平台周边的防护栏杆、挡脚板的设置应符合规范要求。）
	□符合 
□不符合

	12
	
	钢丝绳应符合规范和设计要求。（动力钢丝绳、安全钢丝绳及索具的规格型号符合产品说明书要求；保钢丝绳无断丝、断股、松股、锈蚀、硬弯、油污和附着物；吊篮运行时安全钢丝绳张紧悬垂；电焊作业时对钢丝绳采取保护措施。）
	□符合
□不符合

	13
	
	吊篮内作业人员不应超过2人；吊篮施工荷载应符合设计要求；吊篮施工荷载应均匀分布。吊篮内作业人员应将安全带用安全锁扣正确挂置在独立设置的专用安全绳上。
	□符合
□不符合

	14
	
	作业人员应从地面进出吊篮。
	□符合 
□不符合

	15
	
	上下立体交叉作业时吊篮应设置顶部防护板。吊篮作业应采取防止摆动的措施；吊篮与作业面距离控制在规定要求的范围内。
	□符合 
□不符合

	16
	其他情况

	合计
	符合      项，占    %；基本符合      项，占    %；不符合      项，占    %

	处理情况:

□ 监理单位督促施工单位进行整改及跟踪落实。
□ 发出《责令改正通知书》（NO.               ），责令限期整改，监理单位复查后将整改情况报监督站。
□ 发出《责令停工通知书》（NO.               ），责令暂时停止施工（暂时停止使用）。
□ 记分情况：对施工企业记      分，对监理企业记      分，对项目管理人员共发出记分通知书      份，共记      分。
检查人员：                            检查时间：         年    月    日

	施工单位:
         年   月   日
	监理单位:
        年   月   日
	其他单位:
        年   月   日


南海区建筑工程占道施工安全生产检查表
	项目名称
	

	建设单位
	

	施工单位
	

	监理单位
	

	所在镇街
	
	工程进度
	

	检查内容
	检 查 情 况

	是否存在占道施工情况
	

	占道是临时占道（如泵送卸料等）还是相对长时间占道（如围蔽占用了部分道路）
	

	是否有根据实际情况做好施工方案
	

	是否向交通管理部门办理审批手续
	

	是否配合辖区交通管理部门做好施工现场的安全防护、改道设置、通行引导等工作
	

	占道施工时间
	

	处理意见：

□ 监理单位督促施工单位进行整改及跟踪落实。
□ 发出《责令改正通知书》（NO.               ），责令限期整改，监理单位复查后将整改情况报监督站。
□ 发出《责令停工通知书》（NO.               ），责令暂时停止施工（暂时停止使用）。
□ 记分情况：对施工企业记      分，对监理企业记      分，对项目管理人员共发出记分通知书      份，共记      分。
检查人员签名：                             年    月    日

	建设单位:

            年   月   日
	监理单位:

            年   月   日
	施工单位:

          年   月   日


佛山市南海区建筑工地扬尘污染防治现场检查表
                                               年   月

	工地名称
	

	施工单位
	

	监理单位
	

	建设单位
	

	施工情况
	正常施工□、部分施工□、停工□

	施工阶段
	土方开挖及回填作业□、主体工程□、

装饰装修□、园区道路及绿化作业□

	工地区域
	桂城东□ 桂城西□ 丹灶□ 西樵□ 九江□ 里水□ 大沥东□   大沥西□    狮山东□   狮山西□

	项目
	污染防治要求
	落实措施情况
	备注

	
	
	合格
	不合格
	

	现场围蔽
	1*.采用连续围蔽
	
	
	

	车辆出入口设置降尘措施
	2.张贴扬尘防治信息公示牌
	
	
	

	
	3.车辆进出使用洗车槽
	
	
	

	
	4.设置沉淀池
	
	
	

	
	5*.配备高压水枪且施工车辆净车出场
	
	
	

	道路积尘
	6*.施工道路硬底化且无积尘
	
	
	

	
	7.周边道路无遗洒
	
	
	

	施工洒水情况
	8*.施工作业采用湿法作业
	
	
	

	
	9*.围挡设置喷淋系统
	
	
	

	裸土抑尘
	10*.覆盖抑尘或定时洒水保持土体湿润
	
	
	

	
	11.防尘网规格达标
	
	
	

	高空抑尘
	12.楼层做好清理工作，不起浮尘
	
	
	

	
	13.密目式安全立网完整、清洁，没有明显污迹
	
	
	

	科技抑尘
	14.安装视频及扬尘在线监测系统
	
	
	

	非道路移动机械管理
	15*.场内非道路移动机械未发现有冒黑烟情况
	
	
	

	
	16.*与正规油品公司签订供油协议，购买合格油品并保留发票以及做好油品进货、使用管理台账
	
	
	

	
	17.对非道路移动机械按环保部门要求进行了编码登记并张贴信息牌
	
	
	

	检查结果
	
	
	带*项次评定为不合格时，该项目评定为不合格。

	其他问题
	

	处理措施
	监理单位跟进落实整改□、限期改正□、停工整改□

	检查人员签名
	

	建设单位代表:

      年  月  日
	施工总承包单位代表:

      年  月  日
	监理单位代表:

      年  月  日 
	分包单位代表:

      年  月  日


注：应根据工地不同施工阶段有针对性地开展扬尘检查。土方开挖及回填作业、园区道路及绿化作业时，应重点检查“道路积尘”、“施工洒水情况”和“裸土抑尘”情况；主体工程和装饰装修时，应重点检查“高空抑尘”情况。
南海区建筑工程施工安全监督抽查表
            （施工现场消防安全）
	工程名称
	
	所属镇街
	

	规模
	框架/        层，           平方米
	进  度
	

	抽查部位
	     号楼，     层：                                   部位

	建设单位
	
	项目负责人
	

	总承包单位
	
	项目负责人
	

	分包单位
	
	项目负责人
	

	监理单位
	
	项目总监
	

	序号
	项目
	抽查内容
	抽查情况

	1
	专项施工方案编制、审查情况
	施工现场防火技术方案的编制、审批情况。
	□符合 
□不符合

	2
	
	监理单位对防火技术方案的审查情况。
	□符合 
□不符合

	3
	各方责任主体行为
	各方责任主体参加施工现场消防设施验收，并在《施工现场消防设施验收表》上签字。
	□符合 
□不符合

	4
	
	按规定设置消防安全管理组织机构及义务消防组织，并确定消防安全负责人和消防安全管理人，落实相关人员的消防安全管理责任情况。
	□符合 
□基本符合□不符合

	5
	
	消防安全管理制度内容完善（消防安全教育培训，可燃及易燃易爆危险品管理，用火用电、用气管理，消防安全检查，应急预案演练等制度）。
	□符合 
□基本符合□不符合

	6
	
	动火作业前是否进行动火作业审批。
	□符合 
□不符合

	7
	
	施工现场消防重点部位应进行登记，填写《施工现场消防重点部位登记表》。
	□符合 
□基本符合□不符合

	8
	
	施工单位应设置消防安全管理组织机构。
	□符合 
□不符合

	9
	
	是否编制灭火及应急疏散预案及消防疏散图，并组织演练。
	□符合 
□基本符合□不符合

	10
	
	消防安全教育培训、消防安全技术交底情况。
	□符合 
□基本符合□不符合

	11
	
	施工现场的消防安全负责人是否按要求定期组织消防安全管理人员对施工现场的消防安全检查，安全隐患处理及复查验收情况。
	□符合 
□基本符合□不符合

	12
	
	临时用房材料防火等级及验收使用情况。
	□符合 
□不符合

	13
	现场实施情况
	施工现场是否按施工总平面图布局及按防火技术方案实施（办公区、生活区是否配备消防沙池、灭火器，动火作业区、集中用电区及可燃材料堆放区是否配备灭火设施；作业现场消防设施配备是否齐全有效；楼层消防立管、灭火器等消防设施的配置、现场应急照明设施等）。
	□符合 
□基本符合□不符合

	14
	其他情况
	

	合计
	符合      项，占    %；基本符合      项，占    %；不符合      项，占    %

	处理情况:

□ 监理单位督促施工单位进行整改及跟踪落实。
□ 发出《责令改正通知书》（NO.               ），责令限期整改，监理单位复查后将整改情况报监督站。
□ 发出《责令停工通知书》（NO.               ），责令暂时停止施工（暂时停止使用）。
□ 记分情况：对施工企业记      分，对监理企业记      分，对项目管理人员共发出记分通知书      份，共记      分。
检查人员：                                       检查时间：         年    月    日

	 施工单位:
            年   月   日
	监理单位:
            年   月   日
	其他单位:
            年   月   日


南海区建筑工程有限空间作业

安全检查表
	工程名称
	

	建设单位
	
	项目负责人
	

	施工单位
	
	项目经理
	

	监理单位
	
	项目总监
	

	项目存在的有限空间辨识:

□地下室□地下仓库□地下工程□地下管沟□暗沟□隧道□涵洞□地坑□深基坑□废井□地窖□检查井室□沼气池□化粪池

□污水处理池□料仓□贮（槽）罐

□车载槽罐


	作业类别：

□清除、 清理作业

□设备设施的安装、更换、维修等作业

□涂装、防腐、防水、焊接等作业

□巡查、检修等作业

□其他未列明作业

	序号
	检查内容
	备查资料清单
	检查情况

	1
	是否对有限空间作业场所进行辨识，并建立完善有限空间管理台帐。是否有设置警示标志和危险告知牌，并标明有限空间编号、主要危险因素、操作重点事项和报警救援电话。
	1.有限空间辨识台账；2.有限空间隐患排查记录。
	

	2
	是否制定有限空间安全规章制度和作业流程方案，是否配备合格的有限空间作业检测、通风、应急救援等安全设施设备。是否落实定时通风检测制度。
	有限空间安全管理制度；

有限空间操作规程；3.定时通风检测制度。
	

	3
	是否有为员工配备个人劳动保护用品，是否配齐配全通风检测作业仪器，工人进行有限空间作业时是否按要求佩戴呼吸器等防护用品。
	劳保用品购买发票、凭证，入库清单；

劳动防护用品发放记录。
	

	4
	是否落实有限空间作业中的安全监护措施，作业时是否按要求配备监护人员，是否有相应记录。
	1.有限空间作业安全监护记录。
	

	5
	有限空间作业现场设备设施是否安全，使用的电气设备是否符合防爆、安全等规定。
	1.电气设备产品合格证。
	

	6
	是否制定有限空间作业许可申报审批制度，是否按照要求严格落实有限空间作业票审批办理制度。
	有限空间管理（审批）制度；

有限空间作业审批表。
	

	7
	是否对工人依法开展有限空间作业安全培训、安全交底和安全作业条件确认。是否制定有针对性的有限空间作业应急预案，是否有开展有限空间应急救援演练。
	有限空间安全培训教育记录；

有限空间作业安全交底记录；

有限空间应急预案；应急预案；

有限空间应急演练记录。
	

	8
	是否将有限空间作业发包给具备安全生产条件的承包方。是否与承包方签订安全生产管理协议、对承包方进行检查协调。是否严格落实外包工程各方安全生产责任。
	发包合同（明确安全责任）；

安全生产管理协议。
	

	9
	有限空间（清池）作业是否参照《广东省高风险作业和重点领域（岗位） “一线三排”工作指引》（粤安办〔 2021〕78 号）中关于有限空间（清池）作业“一图一表一清单”落实“一线三排”工作。
	有限空间（清池）作业“一线三排”工作指引图；

有限空间（清池）作业“一线三排”工作指引表；

有限空间（清池）作业“一线三排”负面清单（七个不作业）。
	

	10
	其他
	

	检查人员：                                  检查日期：   年    月    日          

	施工单位: 
年  月  日      
	监理单位： 

年  月  日
	建设单位： 

年  月  日 


南海区建筑工程施工安全监督抽查表

          （高处作业、临边防护）
	工程名称
	
	所属镇街
	

	工程规模
	框架/     层，           平方米
	进  度
	   

	抽查部位
	      号楼      层：     #电梯井、                        部位

	建设单位
	
	项目负责人
	

	施工单位
	
	项目经理
	

	监理单位
	
	项目总监
	

	序号
	项目
	抽查内容
	抽查情况

	1
	专项施工方案编制、审查情况
	高处作业、临边防护应按相关规定编制专项施工方案。
	□符合 

□不符合

	2
	
	监理单位对专项方案的审批情况。
	□符合 

□不符合

	3
	各方责任主体行为
	施工、监理单位人员是否按要求对高处作业设施、临边防护进行验收，填写《临边洞口防护验收表》。
	□符合 

□不符合

	4
	
	安全网、安全带、安全帽等是否具有产品合格证及进场验收。
	□符合 

□不符合

	5
	
	高处作业施工前是否进行安全技术教育及交底。
	□符合 

□不符合

	6
	
	卸料平台安装后是否进行验收，填写《卸料平台验收表》。
	□符合 

□不符合

	7
	
	是否编制高处作业、临边防护应急救援预案，并组织演练。
	□符合 

□基本符合□不符合

	8
	现场实施情况
	施工现场作业人员是否佩戴安全帽；高处作业人员是否规定系挂安全带；架子工等特种作业人员是否持证上岗。
	□符合 

□基本符合□不符合

	9
	
	高处作业、临边防护的外侧是否采用密目式安全网进行封闭。
	□符合 

□基本符合□不符合

	10
	
	抽查             （部位）高处作业的临边防护高度、材质是否符合相关要求。
	□符合 

□基本符合□不符合

	11
	
	抽查        #电梯井内每隔2层且不大于10m是否设置安全平网防护。
	□符合 

□基本符合□不符合

	12
	
	通道口是否防护严密、牢固，当建筑物高度超过24m时，防护顶棚是否采用双层防护。
	□符合 

□基本符合□不符合

	13
	
	悬挑式卸料平台后锚支撑系统或上部拉结点是否符合方案要求，在明显处设置荷载限定标牌。
	□符合 

□基本符合□不符合

	14
	其他情况
	

	合计
	符合      项，占    %；基本符合      项，占    %；不符合      项，占    %

	处理情况:

□ 监理单位督促施工单位进行整改及跟踪落实。

□ 发出《责令改正通知书》（NO.               ），责令限期整改，监理单位复查后将整改情况报监督站。

□ 发出《责令停工通知书》（NO.               ），责令暂时停止施工（暂时停止使用）。
□ 扣分情况：对施工企业扣      分，对监理企业扣      分，对项目管理人员共发出扣分通知书      份，共扣      分。

检查人员：                                       检查时间：         年    月    日

	施工单位:

            年   月   日
	监理单位:

            年   月   日
	其他单位:

            年   月   日


