附件6            房屋建筑工程质量检查表

	序号
	检查项目
	检查内容
	评价
	备注

	
	
	
	符合
	不符合
	

	一、管理体系
	
	
	

	1
	单位资质情况
	总承包单位、监理单位及分包单位资质情况
	
	
	

	2
	工程质量组织架构
	是否建立完整的工程质量组织架构、各组织、人员责任明晰、分工明确
	
	
	

	3
	人员资质情况
	项目经理、技术负责人、质检员、总监理工程师、专业监理工程师、监理员等是否具备相应的资格证书
	
	
	

	4
	管理体系制度
	是否制定完整的工程质量管理制度，并有相应的执行记录文件
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	一、工程资料检查

	5
	分包情况
	依法进行分包的专业工程和劳务分包是否签订分包合同并向主管部门或监督机构备案，是否审查分包单位的资质情况及人员资格情况
	
	
	

	6
	施工组织设计、专项方案的编制、审查情况
	施工组织设计、大体积砼施工方案、施工难度较大或采用新技术新工艺工程的专项施工方案、质量通病防治方案、重要的分部子分部工程施工方案等专项方案的编制和审批手续情况
	
	
	

	7
	原材料、构配件、成品、半成品进场验收
	原材料、构配件、成品、半成品进场使用前是否对进货单、出厂合格证、出厂检验报告进行查验，对实物进行外观检查，并向监理单位报审
	
	
	

	8
	商品混凝土、商品砂浆进场验收
	商品混凝土、商品砂浆的配合比设计文件、出厂合格证或质量证明书、检验报告、三方交货检验报告情况
	
	
	

	9
	技术交底、施工日志
	技术交底和施工日志应记录是否详实
	
	
	

	10
	见证取样和送检
	水泥、钢筋等主要材料的见证取样送检方案及混凝土的留置方案方案，见证取样及送检记录，送检比例是否符合
	
	
	

	11
	施工图设计文件修改、变更、洽商、交底
	施工图设计文件修改、变更、洽商、交底应符合程序，记录完整
	
	
	

	12
	施工试验报告（记录）
	混凝土试块、砌筑砂浆试块抗压强度试验报告、钢筋焊接、机械连接、钢结构焊缝质量检测报告、基桩检测报告、回填土检验报告等
	
	
	

	13
	质量验收记录
	检验批、分项、分部验收及隐蔽工程验收记录应内容齐全、结论明确、签认手续完整，参与验收人员应具有相应资格
	
	
	

	14
	地基基础检测方案
	地基基础检测方案审核单位盖章、签名齐全
	
	
	

	15
	地基基础检验方法及数量
	地基强度或承载力检验、工程桩承载力检验方法和数量应符合要求
	
	
	

	16
	地基基础检测问题处理
	问题处理符合要求，有各方责任主体签署的处理意见结论
	
	
	

	17
	模板与支架的设计
	模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，高支模应有专家论证方案
	
	
	

	18
	质量通病防治及处理情况
	检查针对渗、漏、裂等工程质量常见问题防治及处理情况;是否执行《广东省住宅工程质量常见问题防治操作指南（试行）》情况
	
	
	

	19
	工程质量处理
	检查不合格检测报告，是否按要求及时进行闭合
	
	
	

	20
	带班检查情况
	施工单位、监理单位带班检查频率是否符合要求，检查的问题是否及时处理并闭合
	
	
	

	21
	样板引路
	样板引路方案的编制和审批；施工样板的验收
	
	
	

	22
	创优情况
	检查工程规模、性质是否符合创优标准，是否编制创优工作方案、计划；是否按照创优标准、要求落实工作措施；符合创优规模又不计划创优的项目是否提交文字说明材料
	
	
	

	二、工地现场质量检查

	23
	受力钢筋品种、级别、规格和数量
	对照施工图检查 
	
	
	

	24
	钢筋的加工、绑扎和连接
	加工、绑扎质量是否满足要求，连接方式和连接质量
	
	
	

	25
	钢筋构造措施、受力钢筋位置和混凝土保护层厚度
	检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施，节点部位的箍筋间距，混凝土保护层厚度
	
	
	

	26
	混凝土强度和试块留置
	预拌混凝土的坍落度，混凝土试块取样部位、频率、留置数量、养护环境、标识等
	
	
	

	27
	混凝土的外观质量和尺寸偏差
	检查混凝土外观质量，抽查混凝土构件尺寸偏差
	
	
	

	28
	砌筑砂浆强度和试块留置
	砂浆试块取样部位、频率、留置数量、养护环境、标识等
	
	
	

	29
	墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式
	墙体转角处和纵墙交接处应同时砌筑，临时间断处应砌成斜槎，抗震设防地区设置拉结筋情况，植筋应进行实体检测
	
	
	

	30
	灰缝厚度及砂浆饱满度
	检查砖灰缝厚度，砂浆饱满度
	
	
	

	31
	构造措施
	门窗过梁、构造柱、圈梁、拉结筋设置情况
	
	
	

	32
	防水混凝土翻边
	厕浴间和有防水要求的建筑地面设置不小于200mm的混凝土反坎
	
	
	

	33
	墙面防裂措施
	抹灰厚度≥35mm时应有挂网等防裂防空鼓措施；其他容易出现开裂位置的防裂措施
	
	
	

	34
	其他质量通病的防治
	检查工程实体的是否存在其他质量通病
	
	
	

	35
	样板引路
	施工样板是否满足施工需要
	
	
	

	36
	养护室管理
	标准养护室应设施、设备齐全，湿度、温度满足标准养护需求。并有完整的试件制作记录、标准养护试件养护记录、及试件进出台账情况
	
	
	

	37
	其他情况
	

	处理情况:
□ 建设单位、监理单位督促施工单位进行整改及跟踪落实。

□ 发出《责令改正通知书》（NO.               ），责令限期整改，监理复查后将整改情况报区住建水利局。

□ 发出《责令停工通知书》（NO.               ），责令暂时停止施工（暂时停止使用），或局部停止施工（暂时停止使用）。
检查人员：                                              年    月    日

	施工单位:

                          年   月   日
	监理单位:

                          年   月   日

	建设单位:

                          年   月   日
	分包单位:

                          年   月   日


