附件1
勘察设计质量检查清单

	检查项目
	检查内容

	设计

	设计依据
	设计依据的规范、标准是否准确；基础资料是否满足要求；设计是否执行立项、规划、人防等主管部门批文。

	设计文件编制深度

完整性
	专业图纸是否齐全；是否符合现行相关规定要求；单位和个人签章是否完备并符合要求；涉及危大工程的是否注明危大工程的重点部位和环节，提出保障工程周边环境安全和工程施工安全的意见，必要时进行专项设计。

	强制性标准条文
	是否严格执行。如违反，应指出违反的具体规范条文。

	一般标准条文
	是否违反，影响工程质量程度如何。

	落实工程质量责任制情况
	项目负责人是否取得法定代表人授权书，是否签署工程质量终身责任承诺书等。

	内部审核
	内部审核制度是否完善，校审意见单是否齐全，内部评审、方案会审记录是否齐全，专业间互提资料单是否齐全，内部各级复、审核意见是否落实全面，文件的签署、专业会签是否完整。

	初步设计审查落实
	施工图设计中是否说明初步设计专家意见（包括其它评审意见）的执行情况。

	设计交底
	是否按照要求执行设计交底制度，是否按照要求执行图纸会审制度。

	设计文件修改、变更
	设计文件修改、变更是否合理，设计变更是否履行规定的程序。

	建筑
	设计合理性、经济性、安全性等总体情况
	总平面设计是否满足规划部门要求，单体建筑功能、主要特征等是否符合立项、规划部门要求，主要技术经济指标表述是否全面，并满足相关主管部门要求，绿色建筑设计目标是否明确，建筑节能和绿色建筑设计拟采取的相应技术措施是否合理可行并符合规范要求。

	
	建筑设计质量检查要点
	平面布置中功能分区是否明确，交通组织是否合理，楼层净高尺寸是否满足相关规范要求。消防设计是否满足有关要求，消防车道、消防登高救援场地、建筑间距、防火分区、安全疏散、疏散距离、疏散宽度及防火构造措施等是否满足相应的规定。无障碍设计是否满足规范要求。项目的使用功能是否满足相关建筑设计规范要求等。

	结构
	设计合理性、经济性、安全性等总体情况
	结构选型、结构布置是否存在不合理或投资浪费等问题；荷载取值、结构计算、结构安全等级、结构重要性系数、结构使用年限及耐久性、抗震设防类别和抗震等级、抗震构造措施等是否符合规范。

	
	地基基础设计质量检查要点
	基础选型及埋深、天然地基持力层、桩端持力层及进入持力层的深度是否合理，是否满足地基承载力、变形及整体稳定要求。抗浮设防水位是否正确，采取的抗浮措施是否合理、可靠。

	
	上部结构及地下室结构设计质量要点
	是否合理设置变形缝，采用的结构体系和结构布置是否合理；钢结构、大跨度空间结构所采用的结构方案是否合理，是否满足稳定设计要求，支撑系统及主要节点和支座形式是否合理、可行；幕墙结构选取的结构形式是否合理、安全、设计参数是否符合规范要求，是否计入幕墙对主体结构的荷载作用；大体积混凝土结构与超长结构的处理措施是否合理；结构构件配筋、钢结构构造等是否满足规范要求。

	消防
	设计合理性、经济性、安全性等总体情况
	总平面消防车道、消防车登高操作场地布置是否合理、是否满足使用要求；平面布置、安全出口布置、消防电梯布置是否合理、是否满足使用要求；消防设施的设置是否合理、是否满足使用要求；应急照明和疏散指示标志设置是否合理、是否满足使用要求。

	
	消防设计质量检查要点
	建筑类别和耐火等级：建筑类别，建筑耐火等级，建筑构件的耐火极限和燃烧性能；总平面部局和平面布置：总平面布置，防火分区和层数，平面布置，安全疏散和避难；建筑构造防火：防火墙，建筑构件和管道井，屋顶、闷顶和建筑缝隙，疏散楼梯和疏散楼梯，防火门、窗和防火卷帘，天桥、栈桥和管沟，建筑保温和外墙装饰；灭火救援设施：消防车道，救援场地和入口，消防电梯， 直升机停机坪；消防设施的设置：室内消火栓系统，自动灭火系统，火灾自动报警系统，防烟和排烟设施；消防电气：应急照明和疏散指示标志

	人防
	设计合理性、经济性、安全性等总体情况
	人防地下室的位置、规模、战时及平时的用途是否符合城市的人防工程规划及地面建筑规划；人防地下室的的防护等级是否符合规定；平面布置、结构选型、通风、给水排水和供电照明等是否满足战备需求。

	
	人防地下室设计质量检查要点
	建筑功能分区、防护单元设计是否满足战时的使用要求；埋置深度是否符合规范规定；人防地下室的出入口、进风口、排风口、排烟口和通风采光窗的布置、设计是否符合规范要求；设计计算荷载及结构计算是否正确；结构材料选取是否符合规范规定；构造是否满足规范要求。

	1.是否执行无障碍环境建设、配套幼儿园建设、配套养老服务设施、配套通信设施、充电场所等标准规定。

2.由于项目为随机选取，如抽查项目有涉及到的检查内容则检查，没有涉及到的则不检查。

	其他工程设计质量相关内容


附件2
受检项目材料目录

一、质量终身责任制材料
（一）建设、勘察、设计单位项目负责人姓名，身份证号码，执业资格，所在单位，变更情况等；
（二）建设、勘察、设计单位项目负责人签署的工程质量终身责任承诺书；
（三）建设、勘察、设计单位法定代表人授权书。
二、勘察设计文件

（一）工程勘察。

1.经审查合格的工程勘察成果报告（含文字、图表、照片）；

2.勘察项目负责人质量终身责任承诺书。

（二）工程设计

　　1.工程设计合同文本；

　　2.相关专业工程设计图纸（分专业装订）；

　　3.结构计算书；

4.设计依据（立项批复及规划许可）；

5.设计项目负责人质量终身责任承诺书；
6.《绿色建材设计专篇》（绿色建材试点项目需提供）；

7.《绿色建筑专篇》（绿色建筑项目需提供）；

8.装配式建筑相关资料（装配式建筑项目需提供）。

（三）施工图审查（消防设计技术审查）。

审查合格报告书（包括审查意见书和勘察设计单位修改文件）。

三、无障碍设施、幼儿园、养老服务设施、通信设施、充电场所等配建落实情况



