[image: image1.png]



主动公开                   南建水函〔2022〕57号
佛山市南海区住房城乡建设和水利局关于

进一步加强涉市政排水管网工程安全

生产工作的通知
各镇（街道）城建和水利办公室、市政管理部门，区建筑工程施工安全监督站，区、各镇（街道）水投公司，各建设、施工、监理单位，各有关企业：

为强化我区市政排水管网工程安全生产，防范生产安全事故发生，保障安全生产形势持续稳定，根据《广东省市政基础设施工程施工安全管理标准》（DBJ/T15-140-2018）、《广东省住房和城乡建设厅关于印发房屋市政工程建设单位落实质量安全首要责任管理规定（试行）的通知》（粤建规范〔2022〕1号）、 《佛山市南海区住房城乡建设和水利局关于加强市政排水管网工程监督管理的通知》（南建水函〔2022〕44号）、《佛山市南海区住房城乡建设和水利局关于加强在建房屋市政工程有限空间作业视频监控管理的通知》等有关文件要求，结合我区实际，现就有关事项通知如下：

一、强化主体责任落实

（一）强化建设单位首要责任落实

建设单位对房屋市政工程安全管理负首要责任，牵头落实房屋市政工程建设各方安全生产主体责任，应建立工程项目安全管理体系，保障项目安全投入，应在招标文件中列出危险性较大的分部分项工程清单，要求施工单位在投标时补充完善危大工程情况并明确相应的安全管理措施。

建设单位应当按法律法规规定的工程建设程序办理用地、规划、报监报建手续或工程项目登记（介入监督手续），积极履行项目依法建设主体责任。

建设单位应要求施工、监理单位按照法律法规及合同约定配备安全管理机构及人员，并对施工项目负责人、项目总监理工程师、施工项目安全管理人员等是否在岗履职承担日常检查管理责任，尤其是关键部位施工时到岗履职情况的检查，并形成检查记录。发现人员配备不达标、擅自更换或撤离、不到岗、不按规定履行职责的，应责令其改正；对拒不改正的，应按双方合同约定条款处理并及时向有关主管部门报告。

在项目开工前，建设单位要向施工、监理、勘查和设计单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。对于可能损坏道路、管线、电力、邮电通讯以及轨道交通等公共设施的，建设单位应当按照有关规定办理申请批准手续，并督促勘查、设计、施工和监理单位落实相关工作。

建设单位对在建项目应每月至少开展一次安全检查，建设单位项目负责人、安全管理人员和施工、监理单位项目负责人应参加检查。危大工程施工作业应作为检查必查项，检查应形成书面月检记录并经检查人签名。对检查发现的安全隐患或问题，建设单位应监督责任单位及时按要求落实整改，做到闭合管理。

遇有暴雨、台风等极端天气时，建设单位应牵头组织参建各方启动项目应急预案，落实安全生产预防措施，及时掌握现场人员、设备、工棚安全状况，必要时牵头组织作业人员撤离。

各镇（街道）的项目实施部门（建设单位）应督促勘察单位在勘察作业时严格执行操作规程，采取措施保证各类管线和城市轨道交通的安全；在项目建设过程中发现建设各方责任主体存在涉嫌转包挂靠、违法分包等违法违规行为，应及时抄报给建设行政主管部门。

（二）强化施工企业落实落细主体责任

施工单位应建立健全安全生产例会和例检制度。企业主要负责人每月至少带队检查一次安全生产工作，每季度至少专题主持研究一次安全生产工作，每年至少组织召开一次安全生产总结会、主持召开一次安全生产工作分析会、组织签订一次全员岗位安全生产责任书、给员工上一次安全生产辅导课、参加一次安全生产应急救援演练、参加一次安全生产知识技能培训。

施工单位应建立健全安全教育培训和班前例会制度。每季度至少进行一次全员培训，每月至少进行一次关键岗位作业人员培训，并建立健全员工安全培训教育档案和安全生产奖惩制度，对未按计划参加培训的员工，按制度规定进行处理。推广安全生产每日班前例会，在班前例会重点研究施工现场安全情况和存在问题、主要安全措施、本班组安全生产的作业工艺流程、安全管理要求等重点内容。

施工单位应成立项目部安全管理机构，建立健全安全管理制度，并按规定配备专职安全管理人员，对项目负责人、项目技术负责人、专职安全员等在岗履职情况进行考核，并承担管理责任。

施工单位应建立健全风险分级管控制度，制定科学的安全风险辨识程序和方法，项目部应在施工前对现场风险源进行全面辨识、分级制定管控措施并组织实施；应在现场醒目位置对重大风险源进行公示，突出强化对重大危险源和存在重大安全风险的作业区域、岗位、设备设施的重点管控。

施工单位应建立健全安全隐患排查治理制度，项目部应开展季度安全生产大检查、复工复产前安全生产大检查、安全月检、周检和日检。季度安全生产大检查、复工复产前安全生产大检查由企业分管安全的负责人带队检查，安全月检、周检应由项目负责人带队检查，安全日检应由专职安全管理人员带队检查。施工单位对检查发现的安全隐患或问题，应及时整改闭合，严格记录事故隐患排查治理情况，建立完善隐患排查治理档案，依法向主管部门报告事故隐患信息。

危大工程专项方案实施前，专项方案编制人员或者项目技术负责人应向施工现场管理人员进行方案交底。交底内容应包括施工工艺、材料、设备、工作流程、工作条件、安全技术措施以及安全管理和应急处置措施等，方案交底应由双方签字确认。施工现场管理人员应向作业人员进行安全技术交底，并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认。

施工单位要加强现场管理。作业前进行风险辨识，强化风险管控，做到不安全不施工，不消除隐患不施工，没有防范措施不施工，严格落实进场施工人员的安全教育培训制度及三级教育，坚决杜绝流于形式走过场，要按照相关法律法规的规定，强化安全知识和操作技能的宣传教育，增强从业人员的安全意识和安全素质，提高自我保护意识。

施工单位一季度内不少于一次向工程所在镇（街道）的安全监督机构或区建筑工程施工安全监督站主动报告安全生产主体责任履行情况，包括企业负责人带班检查、项目责任人带班检查、保障安全投入、风险预防和隐患排查整治、应急救援演练、人员教育培训以及危大工程管控措施落实情况。

（三）强化监理企业落实监理主体责任

监理单位和监理工程师应当按照法律法规和工程建设强制性标准实施监理，并对安全生产承担监理责任。

监理单位应当根据监理合同组建项目监理机构进驻施工现场，并配备安全监理工程师。监理单位应对总监理工程师、安全监理工程师等在岗履职情况进行考核，并承担管理责任。总监理工程师不得同时跨地市担任项目监理职务，在本市承担多个项目监理任务的，应书面征得建设单位同意。

工程开工前，监理单位应编制有针对性的、科学合理的、切实可行的监理规划、危大工程专项监理细则、旁站监理方案等监理文件，针对工程特点、周边环境和施工工艺等制定安全监理工作流程、方法和措施，经批准后严格执行。

监理单位应按规定审查施工组织的设计或危大工程专项施工方案是否符合工程建设强制性标准，参与超过一定规模的危大工程专项施工方案论证，并对危大工程施工实施专项巡视检查。

监理单位应对施工项目部安全管理体系的有效性进行核查，重点核查施工单位安全管理人员资质证书及在岗履职情况、特种作业人员持证上岗、安全生产许可证等。项目总监理工程师应安排专人检查并形成检查记录，若发现人员配备不达标、擅自更换或撤离、不到岗、不按规定履行职责的情况，应签发整改单责令其改正并报告建设单位，拒不改正的，应及时向有关主管部门报告。

项目总监理工程师应每周组织一次安全专项检查，并按规定向有关主管部门报送安全监理周报。项目总监理工程师应组织落实危大工程验收工作，验收内容中如有量化指标的应书面提供实测实量数据，并对验收结果负责。

监理单位在实施监理过程中发现存在安全事故隐患的，应要求施工单位整改；情况严重的，应要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，监理单位应及时向有关主管部门报告。

监理单位应确保监理规划、监理细则、监理月报、监理日志、监理文件等监理资料更新及时、详实完整、真实并且及时归档成册。监理资料应符合《建设工程监理规范》（GB/T50319）对监理文件资料管理的相关要求。对监理资料管理不规范、不完善、不真实的问题，监理单位应迅速组织开展自查整改，加强日常资料规范管理。

监理单位在施工阶段的监理过程中要进一步发挥好旁站作用，严格规范旁站行为。项目监理企业应在施工阶段对关键部位、关键工序的施工安全实施全过程旁站监理。旁站监理人员应当认真履行职责，对需要实施旁站监理的关键部位、关键工序在施工现场跟班监督，做好旁站监理记录。凡旁站监理人员和施工企业现场检查人员未在旁站监理记录上签字的，不得进行下一道工序施工。

二、强化方案编制审批

各项目要认真组织编制专项施工方案，明确关键施工环节、关键岗位职责、关键作业要求，根据《广东省市政基础设施工程施工安全管理标准》（DBJ/T15-140-2018）的要求，对于开挖深度大于或等于3m的基坑工程，专项施工方案要按照超过一定规模的危大工程要求组织专家论证和审批;对于开挖深度大于等于3m或开挖深度小于3m但现场地质情况和周围环境较复杂的基坑工程，建设单位应委托具备相应资质的第三方实施现场监测。

三、强化施工现场安全管理

施工单位应严格按照设计和专项施工方案要求，规范从业人员操作行为，要求从业人员正确佩戴劳动防护用品，严禁违章指挥、违章作业，配备必要的应急救援设备和器材，并按规定定期开展应急演练，切实提高从业人员的自救互救和应急处置能力。同时要做到以下要求：

（一）施工单位应每周五在“南海区市政污水管网监管系统”填报下周施工计划，实际施工有变化需提前作补充说明，每个作业点需注明具体位置、井号、井深及井径、管道埋深、施工方法、支护形式、有无新旧管接驳作业、管道施工方法是否为顶管或顶拉管等；监理、建设单位应对施工计划进行审核。

（二）项目报建报监人员若有更换的，应当及时办理变更程序，并报我局备案。未办理报监、报建手续或工程项目登记（介入监督手续）的项目原则上暂停办理项目负责人或总监理工程师变更和解锁。其中，招标项目负责人或总监理工程师更换的，应按照《佛山市南海区公共资源交易管理委员会关于进一步优化工程建设项目招标投标领域营商环境的通知》（南资管委〔2022〕2号）规定，先经同级招标投标监管部门对更换后的项目负责人或总监理工程师资格条件审查通过后，再按相关行业规定办理人员变更，办理人员更换后，方可申请解锁。各参建单位项目负责人发生变更的应重新签署房屋市政工程安全生产责任承诺书。

（三）施工项目现场应落实用工实名制，并接入佛山市水利工程建筑用工实名制管理系统，上传用工实名制相关信息，按照市水利局相关文件要求落实建设单位主体责任，施工单位直接责任。

（四）应根据住房和城乡建设部印发的《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》，严格排查工程安全隐患，特别是深基坑、高支模、暗挖工程（尤其是采用顶管法施工的）、水下作业工程、起重机械等超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。

（五）危大工程专项施工方案实施前5个工作日内，施工总承包单位需牵头汇总分包单位和监理单位有关情况，向工程所在镇街的安全监督机构或区建筑工程施工安全监督站书面报告危大工程的专项施工方案、人员到岗承诺、安全应急预案等。

（六）对于按照规定需要验收的危大工程，施工单位、监理单位应当组织相关人员进行验收，验收合格的，经施工单位项目技术负责人及总监理工程师签字确认后，方可进入下一道工序。

（七）管线建设涉及与燃气、电力等危险管道相邻平行或垂直交叉的，涉及军用光纤等特殊部门的特殊管线的，涉及地铁、铁路保护区的，施工的管线单位必须报其他相关单位确认同意并采取保护措施，消除事故隐患后，方可施工。

（八）对于管沟（槽）深度浅，施工方案可放坡开挖，但受周围条件影响无法按要求放坡的，必须采用有边坡支护的施工措施。

（九）管沟（槽）开挖时，如有与现有管线交叉处无法按施工方案支护或放坡时，应由设计单位明确支护方式，监理、建设单位确认后方可施工。

（十）管沟（槽）开挖采用钢板桩或槽钢支护时，每根围檩处的牛腿数量除按施工方案要求的间距布置外同时应不少于3个，牛腿的焊缝质量和尺寸必须符合设计方案要求，并建议额外在每根围檩两端增加挂链。

（十一）管沟（槽）开挖过程中不能将土堆放在槽边，需要与槽壁保持一定的距离并及时运走堆土；上下沟槽时要配备具有足够长度和强度的梯子，确保疏散通道畅通。

（十二）开挖的沟槽应做好围护工作，夜间需设安全警示灯，凡井、穴、洞等低于地面的均覆以加固盖板或用高度不低于1.2m的防护栏杆作为围挡（防护栏杆加挂密目安全网和挡脚板，防护栏杆应安装牢固，材料应有足够的强度），井口平面加挂安全平网。

（十三）施工现场应装设安全牌或警示牌，存在占道施工的，应根据实际情况制定交通疏解和安全防护方案，提前向交通管理部门办理占道施工许可审批手续；施工现场严格按照方案要求设置限速限载标志、做好安全防护、改道设置、通行引导，并在过街、交错路口施工时设置施工安全警示牌等。

（十四）规范施工用电，专业电工每日上班前都要检查所有的电器设备，防范触电风险。

（十五）在外电线路（特别是高压线路）附近作业时，应会同有关部门制定专项施工方案，采取防护、加固等措施，确保施工作业时施工机械及其吊臂的安全作业距离；受条件限制无法确保安全距离的，应按程序变更施工方案，确保安全。

（十六）涉有限空间作业的市政排水管网工程，项目法人必须提前将作业计划书面报工程监督机构备案，作业计划应包含项目概况、参建单位、劳务分包、作业地点、作业时间、作业人员、作业准备等情况，并且全面开展排查，做好有限空间危险源辨识，明确责任人员，完善有限空间管理台账。编制有限空间作业应急预案，做好作业安全培训、应急演练、防护设备配备。施工现场要张挂“七个不准”和操作规程等牌子，有限空间作业必须严格执行作业审批管理和现场管理制度，严格执行“先通风、再检测、后作业”的程序，严格执行“七个不准”；施工现场每一个有限空间作业点都要安装至少一个视频监控摄像头，每个有限空间的监控摄像头要在作业人员进入该有限空间第一次作业前安装到位，在该有限空间作业全部结束并采取有效措施封闭后方可拆除。

（十七）施工现场扬尘防控方面，落实“六个百分百”，工地周边100%围档、砂土100%覆盖、场内路面100%硬化、出入车辆100%清洗、工地100%洒水压尘、空置场地100%绿化。

（十八）当前已进入汛期，各参建单位要强化夏季和汛期排水管网工程施工安全管理，把安全放在首位，杜绝因盲目赶工期、追进度，安全措施落实不到位而发生生产安全事故。遇高温、雷雨、大风等极端天气时，要按相关规定进行施工。要认真分析研判夏季高温、汛期规律和特点，对施工工地和施工生活区存在的自然灾害风险进行认真排查，避免因自然灾害而引发事故，确保施工安全。

四、强化限额以下工程监管

限额以下小型市政排水管网工程（工程投资额在100万元以下（含100万元）或者建筑面积在500平方米以下（含500平方米）的房屋建筑和市政基础设施工程称为限额以下小型工程），实行业主负责制，由工程的实施单位承担全部责任。工程实施单位应结合《佛山市关于加强限额以下工程建设管理的实施意见（试行）》（佛建〔2022〕38号）、本文及相关法律法规和市政工程建设相关规定，督促参建各方履行责任，落实各项举措，保证工程安全生产。

五、强化监督检查力度

各镇（街道）城建和水利办公室、市政管理部门，区建筑工程施工安全监督站要依据法律法规、部门规章以及上级主管部门有关要求，深入开展安全生产大检查，大力整顿违反建设程序行为，严厉打击违法违规行为，狠抓各项安全防护措施落实，突出问题导向，聚焦薄弱环节，采取有力措施消除各类风险隐患。严格按照《广东省住房和城乡建设厅关于印发房屋市政工程建设单位落实质量安全首要责任管理规定（试行）的通知》（粤建规范〔2022〕1号）文件要求，狠抓建设单位的工程安全首要责任，督促建设单位严格落实项目法人责任制，健全安全管理体系，保障项目安全投入。要充分运用现有执法手段，强化排水管网工程安全监管，加大对施工企业落实落细主体责任和监理企业落实监理责任的督查力度；属地镇街应建立网格化巡查制度，加大对市政排水管网工程巡查力度。

各有关单位应将建设各方落实安全生产主体责任情况，作为日常巡查和实施差别化监管的重点，结合信用评价机制，依据不同企业业绩、信誉、质量安全保证能力等情况，实行差异化管理；对信誉差、能力弱的企业及诚信排名靠后的企业，实行重点监控，加大对其实施项目的抽查频次和抽查力度。

对于危大工程，各有关单位要进一步加强安全监管执法，加大抽查检查力度，明确安全检查重点，深化细化检查内容，确保危大工程安全条件落地落实。一是强化危大工程报告后核查，要不定期开展危大工程的现场安全检查，全面核查危大工程主动报告及安全措施落实情况，特别是对于超过一定规模的危大工程，在危大工程主动报告后的10个工作日内，要开展一次针对性的“全覆盖”现场安全检查，重点对专项施工方案论证环节的专家组成、论证程序和论证后专项施工方案的实施情况等进行安全检查。二是强化主动报告制度监督实施，对监督抽查发现未进行危大工程动工前报告或未落实季度履责报告的工程项目，要及时将相关情况报至我局。

六、加大违规执法处罚力度

各镇（街道）城建和水利办公室、市政管理部门，区建筑工程施工安全监督站要依据法律法规、部门规章以及上级主管部门有关要求，坚决打击未批先建、无证施工等违法建设行为，对未按照工程建设程序办理用地、规划、施工报监、报建手续及项目登记（介入监督手续）或者为规避办理施工许可证而将工程项目肢解后擅自施工等违法建设行为，一律责令停工、限期整改，并将违法建设行为抄送具有相应行政处罚权的职能部门，依法处罚相关责任主体，构成犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；对后补办理报监、报建手续或工程项目登记（介入监督手续）的项目不能评优评奖或诚信加分。加大对转包、违法分包、挂靠、擅自变更项目负责人以及无资质、超越资质许可范围承揽工程等行为的查处力度，发现转包、违法分包行为的，必须对企业及其主要负责人作出严肃处理，并通报有关部门。

在监督抽查中发现施工单位每周施工计划及危大工程实施前不报告、不如实报告或经抽查发现报告工作不落实的企业，应被列为重点监督检查对象。

各监督管理部门在监督抽查中发现工程项目存在安全隐患的，应当责令责任主体单位整改；重大安全事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，责令从危险区域内撤出作业人员或者暂时停止施工，并严格按《广东省住房和城乡建设厅关于印发房屋建筑和市政基础设施工程施工质量安全动态管理办法的通知》（粤建规范〔2017〕2号）的要求予以记分处理。

对存在违反危大工程管理规定、降低安全生产条件、拒不整改安全隐患等行为的单位和个人，严格依法或提请给予罚款、停业整顿、降低资质等级、吊销资质证书、停止执业、吊销执业证书等处罚，同时公开处罚信息。

针对市政排水管网工程涉有限空间作业，对强令工人违章冒险作业的，一经发现，要坚决移送司法机关依法追究刑事责任；加强安全信用建设，建立守信激励和失信惩戒机制，对发生一般及以上生产安全事故的涉事企业，要约谈集团公司主要负责人，提请上级部门依法限制该企业在市内参与招投标活动，提请发证机关依法暂扣或吊销其安全生产许可证。
                      佛山市南海区住房城乡建设和水利局
2022年8月31日

抄送：佛山市水利局，区安委办、区纪委监委、区国有资产监督管理局。
�











23
— 16 —

