预拌商品混凝土(砂浆)企业质量检查表

     企业名称：                                   
	检查项目
	检查内容
	存在问题

	一、资质管理情况
	1、符合资质及开业必须条件
	对应的资质及证书资料；
	

	
	2、试验室和人员配置
	试验室和人员配置应按DBJ15-104-2011表J.0.1-2配置相关标准规范
	

	二、设备配置及管理
	1、试验室场地设置
	无独立房间，试验室标识不清，试验室不清洁，摆放不合理，
	

	
	2、仪器设备配备
	按要求配置生产及试验仪器设备，并按规定经计量部门定期检定或校准,并有相应证书；在用试验仪器设备完好
	

	
	3、仪器使用
	试验仪器设备操作规程,台帐和档案
	

	
	4、生产设备标识
	罐体和抽料口标识
	

	
	5、生产线
	砂浆生产线是否有专线专用
	

	三、人员到岗履职情况、实操及试配能力
	1、管理人员、技术负责人、试验室主任、试验人员
	人员到岗履职情况
	

	
	2、人员能力测评
	随机抽取试验员进行实操或解答问题
	

	四、质量管理
	1、生产过程控制资料
	产品配合比确定资料；砂石含水率及时测量；产品出厂检验内容；生产控制记录
	

	
	2、质量控制记录
	质量回访及满意度调查记录、质量事故处理记录；质量体系内审报告及年度评审报告
	

	
	3、统计分析
	年度内每月定期对生产数据及试验数据进行统计分析并形成报表，提出改善计划
	

	
	4、试件管理
	试件的留置及标识情况
	

	检查项目
	检查内容
	存在问题

	五、检验参数及送检频率
	1、送检频率
	外加剂应全部委托有资质的检测单位检测，其他原材料应按其检验批次的30%委托检测。
	

	
	2、原材料检验
	水泥、砂、石、粉煤灰、矿渣粉、外加剂检验
	

	
	3、混凝土拌合物性能
	主要检验参数
	

	
	4、混凝土性能
	抗压强度、抗折强度、抗水渗透
	

	
	5、生产用砂及海砂的使用情况
	砂的进货、检验和使用台账，应包括种类、来源（产地）以及用量记录，各种类砂是否按要求的技术指标进行检测。
	

	
	
	企业使用海砂是否符合《海砂混凝土应用技术规范》的技术指标要求对含泥量、氯含离子量、贝壳含量等进行检测，以及检测合格的证明文件。
	

	
	
	是否建立砂和混凝土氯离子检测负责人制度，企业法定代表人是第一负责人，技术负责人是第二负责人，实验室主任是第三负责人，检测员是第四负责人，所有氯离子有关的台帐资料要求这四名人员签字确认
	

	六、预拌混凝土（砂浆）合同管理情况
	1、合同签订情况和台账
	合同是否有法人或其委托人签订，工程名称是否与规划许可证名称一致，并建立合同管理台账。
	

	
	2、合同内容情况
	合同是否注明产品标准、强度、坍落度等技术指标和强度评定方法，注明对预拌混凝土（砂浆）使用砂的来源、种类和氯离子含量的质量要求。
	

	
	
	严禁海砂应用于预应力混凝土、钢纤维混凝土以及有特殊要求的钢筋混凝土中。
	

	七、信息化管理
	试运行情况
	是否完成接入南海区混凝土质量追踪及动态监管系统，预拌混凝土及原材料检测数据上传、搅拌塔数据实时上传。
	

	八、其他
	1、2022年度上半年我局检查发现的问题整改情况；
2、其他问题
	


检查组成员签字：                                 检查日期：         年     月     日

被检查企业签字：                                 检查日期：         年     月     日

11

