佛山市南海区建筑工程质量监督站

关于房屋建筑工程验收监督

抽查资料目录修订的通知

南建质监〔2023〕5号
各有关单位：

根据《佛山市南海区住房城乡建设和水利局关于加强在建工地取样检测管理的通知》（南建水函〔2022〕56号）、《预拌混凝土生产质量管理技术规程》（DBJ/T 15-74-2021）和《预拌砂浆生产与应用技术管理规程》（DBJ/T 15-111-2016）、《预拌砂浆、混凝土及制品企业试验室管理规范》（DBJ 15-104-2015）等相关文件以及省市有关文件的要求，为进一步加强工程质量监督管理，我站对房屋建筑地基与基础、主体结构分部工程验收监督抽查资料目录和竣工验收归入监督档案资料目录作修订：

地基与基础分部工程验收监督抽查资料（抽查后退回施工单位）目录修订内容：

(一）删除以下内容：

砂浆配合比设计报告（预拌砂浆企业提供）

 （二）增加以下内容：
1. 预拌混凝土、预拌砂浆企业所使用的原材料（如水泥、砂、石、粉煤灰、矿粉、外加剂等）见证抽样检测报告（主要检验参数参照《预拌混凝土生产质量管理技术规程》（DBJ/T 15-74-2021）和《预拌砂浆生产与应用技术管理规程》（DBJ/T 15-111-2016））；

2.预拌砂浆出厂质量证明书（预拌砂浆厂家提供）。

主体结构分部工程验收监督抽查资料（抽查后退回施工单位）目录修订内容：

(一）删除以下内容：

1.水泥物理性能检验报告及产品质量证明书（预拌混凝土厂家提供）；

2.砂、碎石及卵石检验汇总表及进场物理性能检验报告（预拌混凝土厂家提供）；

3.粉煤灰检验报告（预拌混凝土厂家提供）；

4.外加剂进场物理性能检验报告及产品质量证明书（预拌混凝土厂家提供）；

5.混凝土配合比设计报告（预拌混凝土厂家提供）；

6.混凝土搅拌质量记录（预拌混凝土厂家提供）；

7.混凝土试件抗压强度检验结果汇总表（预拌混凝土厂家提供）；

8.混凝土抗压强度计算表（预拌混凝土厂家提供）；

9.混凝土试件抗压（抗折）强度检验报告（预拌混凝土厂家提供）；

10.混凝土试件抗渗等级报告（预拌混凝土厂家提供）；

11.砂浆配合比设计报告（预拌砂浆企业提供）。
（二）增加以下内容：

1.预拌混凝土、预拌砂浆企业所使用的原材料（如水泥、砂、石、粉煤灰、矿粉、外加剂等）见证抽样检测报告（主要检验参数参照《预拌混凝土生产质量管理技术规程》（DBJ/T 15-74-2021）和《预拌砂浆生产与应用技术管理规程》（DBJ/T 15-111-2016））；

2.预拌砂浆出厂质量证明书（预拌砂浆厂家提供）。

三、房屋建筑工程竣工验收归入监督档案资料目录修订内容：

(一）删除以下内容：

各等级混凝土抗压强度计算表（预拌混凝土厂家提供）（原件）。

（二）增加以下内容：

预拌砂浆出厂质量证明书（预拌砂浆厂家提供）（原件）。

修订后的资料目录如下附件，自2023年3月1日起执行。

附件：1.地基与基础分部工程验收监督抽查资料目录

      2.主体结构分部工程验收监督抽查资料目录
节能分部工程验收监督抽查资料目录

4.分户及设备分部工程验收监督抽查资料目录
5.房屋建筑工程竣工验收归入监督档资料目录

佛山市南海区建筑工程质量监督站

    2023年2月7日



