附件2

南海区建筑工程质量监督抽查表

（建筑原材料、试件管理、砂及混凝土氯离子检测情况）

| 工程名称 |  |  | 施工进度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 施工单位 |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 监理单位 |  |  | 项目总监 |  |  |
| 序号 | 检查内容 |  |  |  | 检查情况 |
| 1 | 混凝土（砂浆）试件制作和养护管理制度建立情况。 |  |  |  | □符合 □基本符合□不符合 |
| 2 | 是否按规范要求数量留置试件及见证送检情况，台账记录情况，进出标准养护室或养护箱记录情况。 |  |  |  | □符合 □基本符合□不符合 |
| 3 | 施工现场是否按要求设置混凝土（砂浆）试件制作场所以及标准养护室（或养护箱），并纳入视频监控范围；随机抽查视频监控录像，查看是否留存有现场制作试件及试件进出养护室过程录像。 |  |  |  | □符合 □基本符合□不符合 |
| 4 | 试件是否有唯一标识，试块表面是否嵌入有工程名称、浇筑部位、浇筑时间、强度标号、见证人签名等信息的卡片。 |  |  |  | □符合 □基本符合□不符合 |
| 5 | 同条件养护试件存放部位及成品保护是否符合规范，施工现场混凝土入场检验、浇筑、养护是否符合规范。 |  |  |  | □符合 □基本符合□不符合 |
| 6 | 标准养护室温湿度是否有效控制，符合规范要求、标准养护室存放的试件数量、批次与施工进度是否相符。 |  |  |  | □符合 □基本符合□不符合 |
| 7 | 混凝土（砂浆）进场台账，配合比设计文件，三方交货检验记录，试件制作记录、标准养护试件养护记录、同条件试件日累计养护温度记录及试件台账。 |  |  |  | □符合 □基本符合□不符合 |
| 8 | 查看试件送检报告以及不合格试件的处理情况。 |  |  |  | □符合 □基本符合□不符合 |
| 9 | 建筑用砂是否送检，是否违规使用海砂，建筑用砂和预拌混凝土拌合物、既有结构或构件混凝土氯离子检测情况是否符合要求。 |  |  |  | □符合 □基本符合□不符合 |
| 10 | 施工、监理企业是否对预拌混凝土、预拌砂浆企业所使用的原材料进行见证抽样送检，每种原材料原则上每两个月抽样送检不少于一次。（没有按规定对搅拌站使用的原材料进行见证抽样送检的，工程竣工验收前应按照每个建筑单体每 8 层为一个标准段对结构混凝土强度、氯离子含量开展钻芯取样检测 (不足 8 层的也为一个标准段 )，同时每个强度标号的混凝土抽样检测不少于一次）。 |  |  |  | □符合 □基本符合□不符合 |
| 11 | 现场抽查部位： 混凝土进货日期、部位及批次： 三方交货记录及验收内容是否齐全： 留置试件数量及养护情况： |  |  |  | □符合 □基本符合□不符合 |
| 12 | 其他 |  |  |  |  |
| 检查人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 建设单位代表： 年 月 日 |  | 施工单位代表： 年 月 日 |  | 监理单位代表： 年 月 日 |  |