# 佛山市南海区住房城乡建设和水利局关于开展2023年第二季度房屋建筑和市政基础设施工程勘察设计质量专项检查的通知

各镇（街道）城建和水利办公室，区建筑工程质量监督站，各有关建设、勘察、设计单位、施工图审查机构：

为加强勘察设计、审图质量监督执法，保障工程质量安全，强化行业事中事后监管及社会信用体系建设，我局决定开展有关专项检查工作。现将有关事项通知如下：

一、检查依据

《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）《建设工程勘察设计管理条例》（国务院令第662号）《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（住建部13号令）《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部37号令）、《广东省住房和城乡建设厅关于印发房屋市政工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则的通知》（粤建规范〔2019〕2号）等相关法律法规和规范性文件。

二、检查时间

2023年6月初开始，我局组织专家检查。具体抽查项目，受检建设、勘察、设计单位、施工图审查机构及检查时间另行通知。

三、检查范围

（一）2023年1月以来新审查合格的房屋建筑和市政基础设施工程项目。

（二）抽查居住建筑、公共建筑、工业建筑、给排水工程、勘察工程、燃气工程及既有住宅加装电梯工程各2个，共计14个项目。

四、检查内容

（一）建设单位履行工程勘察设计质量首要责任情况，勘察设计单位履行工程勘察设计质量主体责任、制定及落实质量管理制度情况，勘察设计单位项目负责人质量终身责任落实情况，施工图审查落实审查责任情况。

（二）勘察设计依据的规范、标准是否正确；勘察设计文件编制深度是否符合现行相关规定要求。

（三）是否严格执行强制性标准条文，是否执行涉及公共利益和公共安全的一般标准条文。无障碍环境设施、配套幼儿园建设、配套养老服务设施、配套通信设施、充电场所设计标准执行情况。

（四）是否按规定进行超限抗震设防审查及初步设计审查；相关部门的批文是否完备。

（五）属于危险性较大分部分项工程的，勘察单位是否在勘察文件中说明地质条件造成的工程风险，设计单位是否在设计文件中注明重点部位和环节，提出保障工程周边环境安全和工程施工安全的相关意见。

（六）应用房屋市政工程施工图审查管理系统的情况，是否按要求实行联合审查。

（七）勘察设计单位执行《房屋建筑工程勘察设计变更管理办法》（佛建管〔2016〕133号）的情况。

（八）其他贯彻落实相关法律法规和规范性文件的情况。

具体检查内容详见《勘察设计质量检查清单》（详见附件1）。

五、检查结果的处理

（一）检查中发现违反工程建设强制性标准的：对于勘察、设计单位及施工图审查机构，我局将下发整改通知书，依法依规处理；对于项目，根据《佛山市南海区住房城乡建设和水利局关于在建筑领域狠抓安全生产保障经济发展的二十条措施》（南建水函〔2023〕25号），纳入提级管理项目清单，我局将实行差异化监管，提高日常检查频率。

（二）对检查过程中发现一般性设计质量问题（包括设计文件错漏碰缺及违反一般规范条文等）较多的单位，我局将责令限期整改，同时予以通报批评，并按不规范行为计入诚信手册扣分处理。

（三）对未在检查时间内提供检查所需勘察、设计文件资料及未按时报送整改回复资料的单位，我局将予以通报批评并扣取诚信分值。

六、其他要求

（一）请各施工图审查机构组织勘察、设计单位对照检查清单要求进行自查，并督促勘察、设计单位及时整改发现的问题。

（二）对自查过程中发现的问题，设计单位修改完善文件如涉及规划变更内容的，应先报自然资源部门审批通过之后，再出具相应的施工图报送建设单位。建设单位应及时按规定程序办理变更手续。

（三）各建设、勘察、设计单位、施工图审查机构要高度重视此次检查工作，安排专人跟进落实各项要求，确保报送资料的真实、准确和完整，对弄虚作假的将严肃按相关法律法规处理。如有其他说明或补充材料请在检查开始前同相关资料一并报送。

（五）受检项目的施工图审查机构负责统筹对应建设单位、勘察、设计单位提供受检项目材料，具体请查阅《受检项目材料目录》（详见附件2）。

（六）检查专家应坚持以事实为依据，以法律、法规、规章、相关规范性文件、工程建设强制性标准为准绳，严格、公正地进行检查，认真规范填写检查意见。对于违反强制性标准的质量问题，应将违规事实和相关图号清晰明了地描述在检查意见中，并注明违反规范标准的全名及具体条款。

附件1：勘察设计质量检查内容清单.docx

附件2：受检项目材料目录.doc

佛山市南海区住房城乡建设和水利局

2023年5月25日

（联系人：张志明，联系电话：86286071）