佛山市南海区住房城乡建设和水利局关于开展2023年下半年建设工程消防设计、施工图审查质量专项检查的通知

各有关设计单位、施工图审查机构：

为加强消防设计、审图质量监督执法，保障工程质量安全和消防安全，强化行业事中事后监管及社会信用体系建设，我局决定开展有关专项检查工作。现将有关事项通知如下：

一、检查依据

《中华人民共和国消防法》（2021年修订）、《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《建设工程勘察设计管理条例》（国务院令第662号）、《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（住建部46号令修改）、《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住房和城乡建设部令第51号）等相关法律法规和规范性文件。

二、检查时间及方式

检查时间为2023年10月至11月。检查方式为我局组织专家对建设项目进行随机抽查。具体抽查项目，受检设计单位、施工图审查机构及检查时间另行通知。

三、检查范围

（一）2023年1月以来开展施工图审查、消防设计审查的建设工程项目。

（二）抽查公共建筑、居住建筑、工业建筑、装饰装修工程各5个，加装电梯工程3个，检查项目数合计23个。

四、检查内容

（一）消防设计依据的规范、标准是否正确；消防设计文件编制深度是否符合现行相关规定要求。

（三）是否违反国家工程建设消防技术标准强制性条文，以及带有“严禁”、“必须”、“应”、“不应”、“不得”要求的非强制性条文的情况。

（四）是否严格按照现行法律法规和技术标准对《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住房和城乡建设部令第51号）划定审查范围的项目进行消防设计文件技术审查，设计文件是否符合消防安全性。

（五）施工图审查机构是否对消防设计符合性审查把关：即消防设计项目的使用功能是否与规划功能一致，设计院资质是否符合消防设计要求。

（六）设计单位执行《房屋建筑工程勘察设计变更管理办法》（佛建管〔2016〕133号）的情况。

（七）其他贯彻落实相关法律法规和规范性文件的情况。

五、检查结果的处理

（一）对检查中发现违反工程建设强制性标准的设计单位及施工图审查机构，我局将下发整改通知书，并依法依规作出行政处罚。

（二）对检查过程中发现有违反国家工程建设消防技术标准中带有“严禁”“必须”“应”“不应”“不得”要求的非强制性条文的设计单位及施工图审查机构，我局将责令限期整改，同时予以通报批评，并按不良行为计入诚信手册扣分处理。

（三）对未在检查时间内提供检查所需设计文件资料及未按时报送整改回复资料的单位，我局将予以通报并扣取诚信分值。

六、其他要求

（一）请各施工图审查机构组织设计单位对照检查清单要求进行自查，并督促设计单位及时整改发现的问题。

（二）对自查过程中发现的问题，设计单位修改完善文件如涉及规划变更内容的，应先报自然资源部门审批通过之后，再出具相应的施工图报送建设单位。建设单位应及时按规定程序办理变更手续。

（三）各建设、设计单位、施工图审查机构要高度重视此次检查工作，安排专人跟进落实各项要求，确保报送资料的真实、准确和完整，对弄虚作假的将严肃按相关法律法规处理。如有其他说明或补充材料请在检查开始前同相关资料一并报送。

（四）受检项目的施工图审查机构负责统筹对应设计单位回复确认检查意见。

（五）检查专家应坚持以事实为依据，以法律、法规、规章、相关规范性文件、工程建设强制性标准为准绳，严格、公正地进行检查，认真规范填写检查意见。对于违反强制性标准的质量问题，应将违规事实和相关图号清晰明了地描述在检查意见中，并注明违反规范标准的全名及具体条款。

佛山市南海区住房城乡建设和水利局

2023年10月11日