主动公开

佛山市南海区建筑工程施工安全监督站

关于进一步加强房屋市政工程移动式

操作平台管理的通知
南建安监〔2023〕37号

各监督室，各有关单位：

为贯彻落实上级部门有关安全生产的工作部署，深刻吸取我区近年来高处坠落尤其是移动式操作平台的伤亡事故教训，进一步做好高处坠落事故预防工作，依据《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》37号令、《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）、《施工脚手架通用规范》（GB55023-2022）、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术标准》（JGJ/T128-2019）、《佛山市应急管理局关于进一步加强外包工程和高处作业安全管理工作的通知》（佛应急〔2020〕119号）等有关要求，结合我区实际，现将有关事项通知如下：
一、进一步加强责任主体安全管理职责

（一）建设单位切实履行首要责任

建设单位对施工现场移动式操作平台安全管理负首要责任，应将该项工作列入危大工程清单管理，及时支付包括高处作业防护在内的各项安全防护文明施工措施费，督促监理单位、施工单位履行职责，加强现场移动式操作平台安全管理，督促落实各项防护措施。参照《广东省住房和城乡建设厅关于房屋市政工程建设单位落实质量安全首要责任的管理规定(试行)》第十八条规定，为强化操作平台的管理，在月度检查、季度检查和复工复产前的检查中将操作平台检查列为必检内容，建设单位对操作平台的检查结果应有详细记录。

（二）施工单位认真落实主体责任

施工单位对施工现场移动式操作平台安全管理负主要责任，应将该项工作列入危大工程公示牌予以公示，在施工前应结合本项目特点编制有针对性的操作平台专项方案，并做好工作台账，根据现场的实际及时更新。将操作平台的安全交底纳入晨会，操作平台执行挂牌验收制度，验收合格牌应随架体挂设，合格牌内容包括平台编号、验收人员、验收日期、使用区域（部位）、限载（人数）要求及验收结论等信息。操作平台检查工作同步纳入项目和企业领导带班检查必检内容，检查结果应有详细记录。在操作平台使用期间专职安全员应对实施情况进行现场巡视监督，做好检查记录，对发现作业人员违规作业的应及时阻止或责令其停止作业，对存在的安全隐患及时消除，对操作平台的检查情况应每周不少于一次在施工安全日志予以记录。

（三）监理单位切实履行监理责任

监理单位对施工现场移动式操作平台安全管理履行监理职责，审查施工单位制定的操作平台安全专项方案，制定针对性的安全监理实施细则。操作平台搭设过程中参与监理和指导，制止违规搭设等不安全行为。操作平台搭设完成后应组织相关单位专业人员进行验收，并逐个形成书面验收记录，验收合格后方可使用。作业过程中应加强监管，派专人对移动式操作平台进行每周不少于一次的定期和不定期专项巡视检查，巡视情况在监理日志予以记录。发现未按要求编制方案、未按专项方案实施、现场管理不到位等问题应督促使用单位立即整改或责令停止使用；对问题反复出现或拒不整改的应及时向建设单位和有关主管部门报告。

二、强化现场安全管理

（一）高处作业人员应身体健康，符合作业需要，定期进行体检，特种作业人员必须持证上岗；高处作业施工前，应对相关人员进行针对性的安全教育、技术交底和学习考试。施工单位应配备合格的安全帽、安全带等防护用品，并指导作业人员正确使用。

（二）现场禁止使用爬梯、自制式人字梯等简易登高设施。使用搭设操作平台的，应对操作平台进行验收，验收内容包括架体材质、上下通道及允许作业人数、允许荷载、防护栏杆高度及样式、操作平台强度、操作平台长宽高尺寸、稳定性及抗倾覆性等是否符合规范和方案要求。操作平台应定型化、工具化。验收合格后应对平台拍照并打印于验收表同一页或背面，不得与验收表分离。验收合格后悬挂验收牌，做好施工监测，设置相应的安全警示标志；严禁交叉作业，防止发生碰撞和物体打击。移动时，操作平台上不得站人；由于施工需要拆除或变动安全防护设施，应采取可靠措施，报监理同意后实施，作业前重新组织验收。
（三）对于层高超过3m的建筑物顶棚抹灰、管道安装等室内外高处作业，鼓励使用电动液压升降式移动平台。现场使用电动液压升降平台的，须有相关设备合格证，按设备进场要求向监理单位报审。载重量小于500KG的按危大工程有关规定进行管理，大于或等于500KG的按起重机械有关规定进行管理。作业过程应由专人操作，严格执行操作规程和专项方案，同时应进行有针对性的安全教育和技术交底，严禁超载作业。

三、加大监督抽查和处置力度

为坚决遏制移动式操作平台事故隐患，我站将加强对移动式操作平台使用管理的监督抽查。各在监项目自发文之日起至2023年12月31日为期一个月内，对本项目移动操作平台安全管理进行自查自纠，监督组在各项目自查自纠期间做好帮扶和抽查工作，督促各项目完善对操作平台安全隐患的整改；自2024年1月1日起按本文有关规定对移动式操作平台执行常态化管理，对存在未按规定编审专项方案、未对使用人员进行针对性交底、未挂牌验收投入使用，以及安全措施不到位、安全装置失效仍在使用、未按机械操作规程操作等不符合要求的单位和责任人，一律严肃按有关规定严格处理。

执行常态化管理后，经监督抽查首次发现移动式操作平台隐患的，予以责令整改并对相关责任人进行动态扣分，按有关记分条款上限执行；经整改再次出现的，予以责令停工并对责任单位进行动态记分，按有关记分条款上限执行；反复出现的，予以责令停工并对责任单位诚信扣分，行文提请上级行政主管部门介入处理。

附件：南海区建筑工程施工安全监督抽查表（移动式操作平台）

              佛山市南海区建筑工程施工安全监督站

2023年11月29日
附件
南海区建筑工程施工安全监督抽查表

（移动式操作平台）
	工程名称
	
	所在镇街
	

	工程规模
	      层，        平方米
	进   度
	

	形式
	□搭设操作平台、□电动液压升降式移动平台、□其它。

	抽查部位
	      号楼      层：                                    部位

	建设单位
	
	项目负责人
	

	施工单位
	
	项目经理
	

	监理单位
	
	项目总监
	

	序号
	  项目
	抽查内容
	抽查情况

	1
	专项方案的编制、审查情况
	施工单位按相关规定编制专项施工方案。
	□符合 

□不符合

	2
	
	监理单位按相关规定编制专项施工方案审查情况，是否有针对性的安全监理实施细则。
	□符合 

□不符合

	3
	各方

责任

主体

行为
	建设单位是否将移动式操作平台列入危大工程清单管理。
	□符合 

□不符合

	4
	
	建设单位是否在月度检查、季度检查和复工复产前的检查中将操作平台检查列为必检内容，检查结果是否有详细记录。
	□符合 

□不符合

	5
	
	施工单位是否在施工现场对移动式操作平台列入危大工程公示牌予以公示，是否列有工作台账，现场询问作业人员是否在每日晨会里有操作平台的安全交底。
	□符合 

□不符合

	6
	
	施工单位项目和企业领导带班检查是否包括移动式操作平台检查内容，检查结果是否有详细记录。
	□符合 

□不符合

	7
	
	专职安全员是否对操作平台进行巡视监督检查，并将检查情况在施工安全日志上记录。
	□符合 

□不符合

	8
	
	监理单位是否有对操作平台实施专项巡视检查，并将巡视内容在监理日志上记录。对发现问题是否有及时督促整改，对问题反复出现或拒不整改的是否及时向建设单位和有关主管部门报告。
	□符合 

□不符合

	9
	
	各方责任主体(建设、施工、监理单位等)人员到位情况。
	□符合 

□不符合

	10
	
	特种作业人员持证上岗情况。
	□符合 

□不符合

	11
	现场

实施

情况
	操作平台是否按规定进行了挂牌验收，验收记录信息是否完整有效；现场是否存在违规使用爬梯、自制式人字梯等简易登高设施等行为。
	□符合 

□不符合

	12
	
	施工单位应对施工班组、作业人员进行安全教育及技术交底，对于不同形式操作平台的教育及交底内容是否具有针对性。
	□符合 

□不符合

	13
	
	责任单位按规定检查、验收情况，验收责任人应签字确认。
	□符合 

□不符合

	14
	
	抽查搭设操作平台的架体材料及构配件是否与方案一致，是否有逐个验收记录。
	□符合 

□不符合

	16
	
	现场使用电动液压升降平台的，须有相关设备合格证，按设备进场要求向监理单位报审，载重量小于500KG的按危大工程有关规定进行管理，大于或等于500KG的按起重机械有关规定进行管理。
	□符合 

□不符合

	16
	其他

情况
	

	合计
	符合      项，占    %；不符合      项，占    %

	处理情况:

□ 发出《责令改正通知书》（NO.               ），责令限期整改，监理单位复查后将整改情况报监督站。

记分情况：对施工企业扣      分，对监理企业记      分，对项目管理人员共发出记分通知书      份，共记      分。

□ 发出《责令停工通知书》（NO.               ），责令暂时停止施工（暂时停止使用）。
记分情况：对施工企业扣      分，对监理企业记      分，对项目管理人员共发出记分通知书      份，共记      分。

□ 发出《责令停工通知书》（NO.               ），责令暂时停止施工（暂时停止使用）。
扣诚信分情况：对建设单位扣诚信      分，对施工企业扣诚信      分，对监理企业扣诚信      分。累计共扣诚信      分。

检查人员：                                       检查时间：         年    月    日

	施工单位：

            年  月  日
	监理单位：

            年  月  日
	其他单位：

              年  月  日




